| Eil. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VIENETAS | KIEKIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbai |  |  |  |  |
| 1 | Trasos nužymėjimas | m | 230 |  |
| 2 | Tranšėjos kasimas rankiniu būdu | m | 52 |  |
| 3 | Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu | m | 52 |  |
| 4 | Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu | m | 178 |  |
| 5 | Tranšėjos užkasimas mechanizuotu būdu | m | 178 |  |
| 6 | Vamzdžio d75mm 750N montavimas | m | 230 |  |
| 7 | Vamzdžio d110mm 1250N montavimas | m | 10 |  |
| 8 | Duobės kasimas pamatams | vnt./m3 | 8/8 |  |
| 9 | Duobės užkasimas pamatams | vnt./m3 | 8/8 |  |
| 10 | Šviestuvo montavimas | vnt. | 8 |  |
| 11 | Pamato atramai su apsaugine guma montavimas | vnt. | 8 |  |
| 12 | Atramos montavimas | vnt. | 8 |  |
| 13 | Saugiklinės su gnybtinu montavimas | vnt. | 8 |  |
| 14 | Kabelio Al 4x16mm montavimas vamzdyje | m | 240 |  |
| 15 | Kabelio Al 4x16mm montavimas atramoje, pamate | m | 32 |  |
| 16 | Kabelio vario gyslomis su dviguba PVC izoliacija Cu 3x1.5 montavimas | m | 48 |  |
| 17 | Signalinės juostos montavimas | m | 230 |  |
| 18 | Galinės movos kabeliui iki 16mm montavimas | vnt. | 16 |  |
| 19 | Antgalių montavimas | vnt. | 88 |  |
| 20 | KL fazavimas | kompl. | 8 |  |
| 21 | Kabelio izoliacijos varžos matavimai | kompl. | 8 |  |
| 22 | Apšvietimo matavimai | kompl. | 1 |  |
| 23 | Įžeminimo kontūro varžos R≤ 30Ω įrengimas | kompl. | 8 |  |
| 24 | Išpildomoji nuotrauka | vnt. | 1 |  |
| Medžiagos |  |  |  |  |
| 1 | Šviestuvas ~16W 3000K | vnt. | 8 |  |
| 3 | Pamatas atramai su apsaugine guma | vnt. | 8 |  |
| 4 | Atrama h-6m įleidžiama į pamatą | vnt. | 8 |  |
| 8 | Saugiklinė su gnybtinu | vnt. | 8 |  |
| 9 | Kabelis Aliuminio gyslomis Al 4x16mm | m | 282 |  |
| 10 | Kabelis vario gyslomis su dviguba PVC izoliacija Cu 3x1.5 | m | 48 |  |
| 11 | Vamzdis d75mm 750N | m | 230 |  |
| 12 | Vamzdis d75mm 1250N | m | 10 |  |
| 13 | Signalinė juosta | m | 230 |  |
| 14 | Galinė mova kabeliui 16mm | vnt. | 16 |  |
| 15 | Antgaliai 16mm kabeliui | vnt. | 64 |  |
| 16 | Antgaliai 1.5mm kabeliui | vnt. | 24 |  |
| 17 | Įžeminimo kontūras R≤ 30Ω | kompl. | 8 |  |
| 18 | Įžeminimo elektrodas | vnt. | 40 |  |
| 19 | Cinkuota pieninė viela 8mm | m | 16 |  |
| 20 | Elektrodų sujungimo mova | vnt. | 32 |  |
| 21 | Kryžminė jungtis | vnt. | 8 |  |
| 22 | Plieninis antgalis | vnt. | 8 |  |
| 23 | Kalimo galvutė | vnt. | 8 |  |
| 24 | Papildomos medžiagos | kompl. | 1 |  |