## Lietuvos sveikatos mokslų universitetO GIMNAZIJA Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas; veiklos vykdymo vieta – Seredžiaus g. 4, 47182 Kaunas; tel./faks. (8 37) 363156, mob. 8 645 11 785, el. p. rastine@lsmugimnazija.lt, direktorius@lsmugimnazija.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303013949

Dalyviams					2025.06.02 Nr. VPT-25-5

(pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis)

DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ (PIRKIMO NR. 2701889)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija (toliau – Perkančioji organizacija, LSMUG) skelbiamos apklauso būdu vykdo pirkimą „ Oro kondicierių įrengimo darbai “  (toliau – Konkursas arba Pirkimas). Pirkimo Nr. 2701889. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas 2025 m. gegužės 26 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos portale.  Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną – 45331220-Oro kondicionavimo įrengimo darbai.

Informuojame, kad Perkančioji organizacija gavo iš tiekėjo pastėbėjimą „Prašome paaiškinti kuo vadovautis:Techninėje specifikacijoje VRF-3 įrenginio galia nurodoma 2,2 punkte: Šildymo / vėsinimo galingumas – ne mažesnis kaip 56kW / 50 kW. Tačiau Žiniaraštyje 1. eilutėje reikalaujama VRF-3 45kW, ir nurodomas analogas AMV6-O450, kurio šaldymo galia yra 45kW
Prašome paaiškinti kokia turi būti VRF--3 išorinio bloko galia? 45kW ar 50kW?“.

# Išnagrinėjus gautą pakalusimą, informuojame, kad Žiniaraštyje yra pateikta teisinga informacija. Gavus pastebėjimą Perkančioji organizacija priėmė sprendimą patikslinti skelbiamos apklausos sąlygų 1 priede 2.2 punkte esančią informaciją atitinkamai:“ Šildymo / vėsinimo galingumas – ne mažesnis kaip 50kW / 45 kW“. Patikslintas skelbiamos apklausos sąlygų 1 priedas „Techninės specifikacija“  pridedamas atskiru dokumentu.

Atžvelgusį atliktus patikslinimus, Perkančioji organizacija priėmė sprendimą  pratęsti  pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m birželio 5 d. per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į atliktus patikslinimus. Perkančioji organizacija paskelbė   skelbimo apie pirkimą pataisą.

Perkančiosios organizacijos įgaliota

viešųjų pirkimų vyresnioji specialistė 			Aušra Pagodinienė

Orginalas nebus siunčiamas.

Aušra Pagodinienė, el. paštas ausra.pagodiniene@lsmugimnazija.lt, tel. (+370) 68693618