PAGE  
2


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Techninė specifikacija

	1.
	Biotualetų nuoma su aptarnavimu
	Bendrieji reikalavimai:

1. Objektas – Biotualetų nuoma su aptarnavimu (asenizacija) ir jų priežiūra. 
2. Biotualetų nuoma ir jų priežiūra atliekama visoje Lietuvoje, Užsakovo (toliau – Nuomininko) nurodytam kiekiui ir laikotarpiui (terminui).

Specialieji reikalavimai:

1. Biotualetai pristatomi į nurodytą vietą Nuomotojo transportu. Nuomojami biotualetai turi būti visiškai paruošti naudoti (biotualetai išvalyti spec. priemonėmis, išdezinfekuotos ir pan.). 
2. Biotualetai privalo funkcionuoti esant oro temperatūrai nuo –30° C iki +30º C.

3. Biotualeto kabina turi būti ergonomiška, stabili, apsaugota nuo išorinio gamtos poveikio ir lengvai nuvaloma. Biotualetuose turi būti įrengta kabykla, tualetinio popieriaus laikiklis, ventiliacijos sistema. Durų užraktas su spalvine indikacija išorėje užimta – laisva.

4. Nuomotojas turi atlikti biotualetų priežiūrą ir remontą (sulūžusių dalių) savo lėšomis.

5. Biotualetų aptarnavimas – tualeto turinio išsiurbimas, kabinos išvalymas spec. koncentruotu šampūnu, naujo dezinfekuojančio skysčio pripylimas, tualetinio popieriaus atsargų papildymas 2 vnt., dezinfekcinio skysčio rankų higienai papildymas 1 vnt, atliekamas kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. iki 22.00 val. nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas. 
6. Paslaugos tiekėjas nuotekų išsiurbimą ir išvežimą atlieka savo transportu, savomis talpomis, atliekama kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. iki 22.00 val. nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas.

Kiti reikalavimai:

1. Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai biotualetus Nuomininko nurodytam laikotarpiui, nurodytoje vietovėje. 

2. Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir savo transportu išgabena biotualetus.

3. Nuomotojas, esant biotualetų ar jo įrangos gedimui, per 24 val. turi gedimus pašalinti arba biotualetą pakeisti kitu, savo lėšomis.

	2.
	Mobilių praustuvų nuoma su aptarnavimu 
	Bendrieji reikalavimai:

1. Objektas – Mobilių praustuvų nuoma su aptarnavimu ir jų priežiūra. 

2. Mobilių praustuvų nuoma ir jų priežiūra atliekama visoje Lietuvoje, Užsakovo (toliau – Nuomininko) nurodytam kiekiui ir laikotarpiui (terminui).

Specialieji reikalavimai:

1. Mobilūs praustuvai pristatomi į nurodytą vietą Nuomotojo transportu. Nuomojami mobilūs praustuvai turi būti išdezinfekuoti. Mobilių praustuvų rezervuarai pilnai pripildyti vandens, ištuštinti panaudoto skysčio rezervuarai. Rezervuarai turi būti sandarūs, švarūs laikikliai papildyti popieriniais rankšluosčiais bei skystu muilu ir/ar rankų dezinfekcijos priemonėmis. 

2. Mobilių praustuvų pompavimo sistema naudojimo metu turi veikti tolygiai ir proporcingai paspaudimų skaičiui.

3. Mobilūs praustuvai turi būti stabilūs, lengvai nuvalomi. 

4. Nuomotojas turi atlikti mobilių praustuvų priežiūrą ir remontą (sulūžusių dalių) savo lėšomis.

5. Mobilių praustuvų aptarnavimas – panaudoto skysčio išpylimas, švaraus vandens užpildymas, praustuvo išvalymas spec. priemonėmis, naujo skysto muilo ir/ar dezinfekuojančio skysčio pripylimas, popierinių rankšluosčių atsargų papildymas, atliekamas kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. iki 22.00 val. Nuomininkui su Nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas. 

6. Nuomotojas vandens išsiurbimą ir išvežimą atlieka savo transportu, savomis talpomis.

Kiti reikalavimai:

1. Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai mobiliuosius praustuvus Nuomininko nurodytam laikotarpiui, nurodytoje vietovėje. 

2. Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir savo transportu išgabena mobiliuosius praustuvus.

3. Nuomotojas, esant mobilaus praustuvo ar jo įrangos gedimui, per 24 val. turi gedimus pašalinti arba mobilų praustuvą pakeisti kitu, savo lėšomis.


________________________________
Priedas Nr. 2 








