##### Techninės specifikacijos 1 priedo  1 priedas

##### VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „BITUTĖ" PABERŽĖS G. 20, VILNIUS

| ##### TS-12. Apsauginės signalizacijos centralė | ##### Ne mažiau nei 8 zonos; ##### Ne mažiau nei 5 fiziniai ar virtualūs išėjimai; ##### Turi turėti zonų plėtimo galimybę; ##### Ne mažiau nei 16 nepriklausomų sričių (particijų); ##### Ne mažiau nei 20 vartotojai su skirtingais prieigos lygiais; ##### Įvykių registravimą (vietinėje atmintyje arba debesijoje), ne mažiau kaip 5000 įvykių su data ir laiku. |
| --- | --- |
| ##### TS-14. GSM modulis | ##### Nuotolinis valdymas: ##### Mobiliąją / interneto programėle; ##### Skambučiu. ##### Modulis su integruota GSM funkcija arba lanksčiais parametrais atsižvelgiant į techninius sprendimus. |
| ##### TS-16.Valdymo pultelis | ##### Suderinamas su projektuojama apsaugos sistema; ##### Valdymo pultelis turi būti suderinamas su projektuojama apsaugos sistema. Leidžiami įvairūs sprendimai (pvz. LCD ekranas, lietimui jautrus ekranas) su aiškiu valdymu ir būtinomis funkcijomis. |
| ##### TS-17. Judesio daviklis | ##### Montavimo vieta: Vidinis; ##### Detektoriaus tipas: IR; ##### Ne mažesnė aprėptis (atstumas): 12x12m; |
| ##### TS-18. Vidinė sirena | ##### Sirena montuojama viduje; ##### Sirenos korpusas baltos spalvos; ##### Sirena turi sukurti ne mažesnį nei 105 dB garso lygį. |
| ##### TS-19. Lauko sirena su blykste | ##### Sirena montuojama lauke; ##### Sirenos korpusas baltos spalvos; ##### Blykstė matoma iš visų pusių; ##### Sirena turi sukurti ne mažesnį nei 105 dB garso lygį; ##### Lauko sąlygoms |
| ##### TS-20. Durų kontroleris (arba esamos sistemos plėtra) | ##### Ne mažiau nei valdomų durų kiekis – 1; ##### Ne mažiau nei 2 valdomi skaitytuvai vienoms durims; ##### Alternatyvių komunikacijų protokolai užtikrinantys reikiamą funkcionalumą ir suderinamumą; ##### Turi palaikyti ne mažiau nei 10 000 naudotojų; 100 000 kortelių; ##### Turi palaikyti ne mažiau nei 500 000 kortelių įvykių; ##### Turi būti atminties išsaugojimas dingus maitinimui. |
| ##### TS-23. Kortelių skaitytuvas | ##### Atsparus drėgmei RFID kortelių skaitytuvas; ##### Protokolas suderinamas su kontroleriu; ##### Ne prasčiau nei 13.56MHz; ##### Ne mažiau IP65 ##### LED indikatoriumi; ##### Paviršinio montavimo; ##### Suderinamas su durų kontroleriu. |
| ##### TS-26/ Elektromagnetas lauko sąlygoms | ##### Elektromagnetas; ##### Išlaikoma nutraukimo jėga iki 280 kg; ##### Su tvirtinimo kronšteinu; ##### Lauko sąlygoms. |
| ##### TS-35. Vaizdo stebėjimo kamera su montavimo kronšteinu | #### Suderinama bendra sistema; #### Ne mažiau nei 5Mpx raiškos; #### Turinti IR pašvietimą ne mažiau – 30m; #### Matymo kampas nuo 80o iki 115o; parenkamas nuo montavimo vietos; ##### Lauke esančioms kameroms ne mažiau IP65 atsparumo klasė. |
| ##### TS-36. Įrašymo įrenginys (NVR) komplektuojamas su 1x10TB HDD skirtu vaizdo stebėjimui | ##### Bendros charakteristikos: ##### Vaizdo įrašymo įrenginys skirtas vaizdo stebėjimui, įrašymui ir valdymui; ##### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti ne mažiau nei 5 vartotojus; ##### Įrenginys komplektuojamas su vienu HDD disku; ##### HDD plėtimas turi būti iki 20 TB; ##### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti nuotolinį stebėjimą ir valdymą per IP tinklą; ##### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti iki 32 kamerų; ##### Vaizdo įrašymo įrenginys privalo leisti nuotolinį stebėjimą naudojant vaizdo valdymo programinės įrangos kliento aplikaciją (Windows), nemokamą ir iOS ir Android aplikaciją; |
| ##### TS-38. Vartų pavarų komplektas (su foto davikliais ir GSM moduliu) | ##### Maitinimas (V): 220-240 ##### Varčios plotis iki (cm): 400 ##### Varčios svoris iki (kg): 500 ##### Variklio maitinimas (V): 24 ##### Galingumas ne mažesnis nei (W): 50 ##### Atidarymo laikas ne trumpesnis nei (90o)(s): 20 ##### Galiniai išjungėjai: turi būti; ##### Max. stūmimo galia ne mažesnė (N): 2500 ##### Foto davikliai turi būti komplektuojami kartu; ##### Tinkamos Lietuvos oro sąlygoms |