## Techninė specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai, vienkartinės priemonės ir bioinformatinė analizė citogenomikai, epigenomikai ir naujos kartos sekoskaitai (10607)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai pirkimui Nr. 10607
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka
2 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4 | Tiekėjas sutartyje turi nurodyti mato vieneto įkainį ir siūlomos pakuotės kainą.
5 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
6 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėn. skaičiuojant nuo pristatymo dienos.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas % | Suma be PVM EurPVM | Siūloma pakuotė ir pakuotės kaina | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo interneto tinklapį (jei yra) pastabos
1 | Rinkinių komplektas skirtas žmogaus egzomo ir su paveldimomis ligomis siejamų genų DNR bibliotekų paruošimui
1.1. | Rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 15
Reagentų rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis DNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 10-1000 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Zondų rinkinys, apimantis ne mažiau kaip 37.5 MB koduojančių egzomo sričių (ne mažiau kaip 99% variantų pagal RefSeq, CCDS, ClinVar ir ACMG, COSMIC, OMIM duomenų bazes)
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (B tipo indeksai), dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikyta kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, VNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
1.2. | Reagentų rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 15
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis DNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 10-1000 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Zondų rinkinys, apimantis ne mažiau kaip 37.5 MB koduojančių egzomo sričių (ne mažiau kaip 99% variantų pagal RefSeq, CCDS, ClinVar ir ACMG, COSMIC, OMIM duomenų bazes)
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (D tipo indeksai), dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikyta kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, VNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
1.3. | Molekulinių zondų rinkinys žmogaus paveldimo vėžio tyrimams DNR sekoskaitos metodu | rinkinys | 20
Paremta zondų hibridizacijos principu
Apima ne mažiau kaip 113 genų koduojančių sričių (ne mažiau kaip 99% variantų pagal RefSeq, CCDS, ClinVar ir ACMG, COSMIC, OMIM duomenų bazes)
Pritaikytas kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, VNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
2. | Rinkinių komplektas skirtas genų, susijusių su onkologinėmis ligomis (TGR-Onko), DNR bibliotekų paruošimui PGR amplikonų principu
2.1. | Rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 4
Paremtas PGR amplikonų prinicpu
Minimalus pradinis DNR kiekis reakcijoje ne mažesnis kaip 1 ng
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikytas kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, SNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 384 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.2. | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 4
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (A tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1 objekte nurodytu DNR sekoskaitos rinkiniu
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), ne daugiau nei 8 bp ilgio
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.3. | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 4
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (B tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1 objekte nurodytu DNR sekoskaitos rinkiniu
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), ne daugiau nei 8 bp ilgio
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.4. | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų koncentracijos normalizavimui | rinkinys | 16
Paremtas magnetinių dalelių panaudojimu DNR bibliotekos kiekio normalizavimui sekoskaitai
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta naudojimui kartu su 1 objekte nurodytu DNR sekoskaitos rinkiniu
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
3. | Rinkinių komplektas skirtas genų, susijusių su onkologinėmis ligomis (TGR-Onko), DNR bibliotekų paruošimui zondų hibridizacijos principu
3.1. | Rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 4
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis DNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 20-1000 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Zondų rinkinys, apimantis ne mažiau kaip 523 genų koduojančių sričių
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikyta kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, VNP ir kitų sekos variantų nustatymui; homologinės rekombinacijos stokos (HRD), naviko masės (TMB) ir mikrosatelitų nestabilumo (MSI) įvertinimui
Ne mažiau kaip 48 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
3.2. | Rinkinys cirkuliuojančios DNR (cfDNR) sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 2
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis cfDNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 10-100 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Pritaikyta darbui su iš kraujo plazmos išgryninta cfDNR
Pritaikyta indel, VNP ir kitų smulkių genų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 192 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
3.3. | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui ir barkodavimui | rinkinys | 2
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Unikalių indeksinių sekų ir molekulinių barkodų (UMI) 96 indeksų rinkinio formatas (A tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1,2 dalyse nurodytais rinkiniais
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
3.4. | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui ir barkodavimui | rinkinys | 2
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Unikalių indeksinių sekų ir molekulinių barkodų (UMI) 96 indeksų rinkinio formatas (A tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1,2 dalyse nurodytais rinkiniais
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
4 | Rinkinių komplektas skirtas genų, susijusių su onkohematologinėmis ligomis (TGR-Hem), DNR bibliotekų paruošimui
4.1. | Rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 35
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis DNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 10-1000 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikytas kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, VNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
4.2. | Molekulinių zondų rinkinys onkohematologinių ligų sekoskaitai | rinkinys | 32
Galimybė pagal poreikį pasirinkti norimus tirti genus
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikytas VNP, indel ir kitų sekos variantų nustatymui, kopijų skaičiaus (CNV) pokyčiams identifikuoti
Ne mažiau kaip 96 testų (ne mažiau 8 reakcijų) rinkinio formatas
Ne mažiau 5000 zondų rinkinio formatas, ne trumpesni nei 120 bp ilgio zondai
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
4.3. | Molekulinių zondų rinkinys onkohematologinių ligų sekoskaitai | rinkinys | 4
Galimybė pagal poreikį pasirinkti norimus tirti genus
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pritaikyta darbui su iš kraujo ar nefiksuoto audinio išgryninta DNR
Pritaikytas VNP, indel ir kitų sekos variantų nustatymui, kopijų skaičiaus (CNV) pokyčiams identifikuoti
Ne mažiau kaip 96 testų (ne mažiau 8 reakcijų) rinkinio formatas
Ne mažiau 5000 zondų rinkinio formatas, zondų ilgio intervalas ne siauresnis nei 80-100bp
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
5. | Rinkinių komplektas skirtas RNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti
5.1. | Rinkinys RNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 6
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis RNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 10-100 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta RNR
Pritaikytas genų raiškos įvertinimui, sulietų genų transkriptų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
5.2. | Molekulinių zondų rinkinys kryptingiems genų transkriptų tyrimams | rinkinys | 6
Paremta zondų hibridizacijos principu
Skirtas ne mažiau kaip 1380 su vėžiu susijusių genų sekoskaitai RNR lygmenyje
Pritaikytas sulietinių genų transkriptų ir sekos variantų nustatymui RNR lygmenyje
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta RNR
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
6. | Rinkinių komplektas sekoskaitos bibliotekų indeksavimui
1, 2, 3, 4 objektuose nurodyti rinkiniai sudaryti iš skirtingų 96 unikalių indeksų sekų, kurie kartu sudaro 384 unikalių indeksų sekų rinkinį
6.1. | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 15
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (A tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1, 2, 3, 4 dalyse nurodytais rinkiniais
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
6.2. | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 15
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (B tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1, 2, 3, 4 dalyse nurodytais rinkiniais
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
6.3. | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 15
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (C tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1, 2, 3, 4 dalyse nurodytais rinkiniais
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
6.4. | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 15
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (D tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1, 2, 3, 4 dalyse nurodytais rinkiniais
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
7. | Rinkinių komplektas DNR ir RNR bibliotekų sekoskaitai
7.1. | 300 sintezės ciklų 10B sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 4
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 10 milijardų atskirų sekų
Pritaikyta darbui su NovaSeq X Plus arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
7.2. | 300 sintezės ciklų 1,5B sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 60
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 1,5 milijardo atskirų sekų
Pritaikyta darbui su NovaSeq X Plus arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
7.3. | 300 sintezės ciklų 100M sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 50
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 100 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq i100 arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
7.4. | 600 sintezės ciklų 25M sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 5
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 600 sintezės ciklų nuo 25 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq i100 arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
7.5. | 600 sintezės ciklų 5M sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 40
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 600 sintezės ciklų nuo 5 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq i100 arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
7.6. | 300 sintezės ciklų 5M sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 50
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 5 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq i100 arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
8. | Sekoskaitos planavimo, stebėsenos ir valdymo sistema ir jos komponentai
8.1. | Sekoskaitos tyrimo planavimo, stebėjimo ir valdymo informacinė sistema | vnt. | 30000
Sekoskaitos tyrimo stebėsenos ir duomenų analizės platformos kreditai (platformos apskaitos vnt.) internetinėje gamintojo kompiuterijos platformoje
Pritaikyta sekoskaitos eksperimentų planavimui, stebėjimui realiu laiku per vartotojo paskyrą ir sekoskaitos duomenų kaupimui
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
8.2. | Sekoskaitos tyrimo planavimo, stebėjimo ir valdymo informacinės sistemos metinė prenumerata | vnt. | 2
Sekoskaitos stebėjimo ir duomenų platformos prenumerata (apskaitos vnt.)
Pritaikyta sekoskaitos eksperimentų planavimui, stebėjimui realiu laiku per vartotojo paskyrą ir sekoskaitos duomenų kaupimui
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
8.3. | Sekoskaitos analizatoriaus potyriminio plovimo reagentai | vnt. | 8
Sekoskaitos analizatoriaus potyriminio plovimo reagentai
Ne mažiau 8 linijų mikrolustas
Pritaikyta darbui su NovaSeq X Plus arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
8.4. | Sekoskaitos analizatoriaus potyriminės priežiūros komponentai | vnt. | 10
Sekoskaistos analizatoriui pritaikytas trijų filtrų rinkinys
Pritaikyta darbui su NovaSeq X Plus arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
8.5. | Sekoskaitos analizatoriaus potyriminės priežiūros komponentai | vnt. | 10
Sekoskaistos analizatoriui pritaikytas filtrų rinkinys
Pritaikyta darbui su MiSeq i100 arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur

## Reikalavimai panaudai
REIKALAVIMAI ĮRANGAI, SUTEIKIAMAI PANAUDOS BŪDU
Reikalavimai įrangai (MiSeq lygiavertei sekoskaitos sistemai), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje – 8-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – naujos kartos sekoskaitos tyrimams atlikti.
1. Įranga turi būti nauja.
2. Aplinkos temperatūra eksploatacijai: 22°C ± 3°C.
3. Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 10–90%.
4. El. maitinimas: 240 VAC.
5. Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 68.6 cm × 56.5 cm × 52.3 cm.
6. Šviesos diodas (LED): 520 nm, 660 nm.
7. Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų.
8. Ne mažiau kaip 15 Gb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^6 2x300 bp ilgio fragmentus.
9. Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 1×36 bp sekoskaita; > 90% bazių su Q30, 2×25 bp sekoskaita; > 80% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 75% bazių su Q30, 2×250 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×75 bp sekoskaita; > 70% bazių su Q30, 2×300 bp sekoskaita.
10. Integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma.
Reikalavimai įrangai ( NovaSeq X Plus lygiavertei sekoskaitos sistemai), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje – 8-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – naujos kartos sekoskaitos tyrimams atlikti.
1. Įranga turi būti nauja.
2. Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 15°C-30°C, svyravimai <2°C pokytis per valandą.
3. Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 20%-65%.
4. El. maitinimas: 200–240 VAC.
5. Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 86.4 cm × 93.3 cm × 158.8 cm.
6. Lazeris: 532 nm ir 457 nm.
7. Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų.
8. Ne mažiau kaip 8 Tb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^7 2x150 bp ilgio fragmentus.
9. Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita.
10. Integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma
Reikalavimai įrangai (MiSeq i100 lygiavertei sekoskaitos sistemai), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 7-oje – 8-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – naujos kartos sekoskaitos tyrimams atlikti
1. Įranga turi būti nauja.
2. Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 15°C-30°C, svyravimai <2°C pokytis per valandą.
3. Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 20–80%.
4. El. maitinimas: 100-240 VAC.
5. Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 40,2 cm × 44,8 cm × 47.3 cm.
6. Šviesos diodas (LED): mėlynas 455-465 nm, raudonas 520-530 nm
7. Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų
8. Ne mažiau kaip 30 Gb maksimali išeiga, sekvenuojant 100x10^6 2x150 bp ilgio fragmentus.
9. Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 90% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×300 bp sekoskaita
10. Integruotas kompiuteris pirminei ir antrinei duomenų analizei, ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma.