SPS priedas Nr. 1

Išorinės navigacijos sistemos NIOBE ir darbo stoties ODYSSEY VISION garantinis

aptarnavimas (10243) techninė specifikacija

| Išorinės navigacijos sistemos NIOBE (S/N 0264) ir darbo stoties ODYSSEY VISION (S/N 0068), gamintojas STEREOTAXIS, garantinis aptarnavimas techninė specifikacija, kiekis ir įkainis | Warranty service for external navigation system NIOBE (S/N 0264) and workstation ODYSSEY VISION (S/N 0068), manufacturer STEREOTAXIS, technical specification, quantity and price |
| --- | --- |
| Išorinės navigacijos sistemos „Niobe ES system“ (s/n 0264) ir darbo stoties „Odyssey vision workstation“ (s/n 0068), gamintojas Stereotaxis (toliau – NIOBE/ODYSSEY) aptarnavimo (remonto ir techninės priežiūros) paslaugų, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą, pirkimas (detalus aprašymas pateiktas 1 lentelėje): 1. NIOBE/ODYSSEY gedimo atveju paslaugos teikėjas privalo šalinti gedimus ir keisti sugedusias dalis. Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti, esant gedimui, remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 24 val. po iškvietimo gavimo. 2. NIOBE/ODYSSEY techninės priežiūros periodiškumas – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių pagal šalių suderintą grafiką. 3. Paslaugos teikėjas kartu su pasiūlymu pateiks NIOBE/ODYSSEY techninės priežiūros reglamentą ir techninės priežiūros protokolo šabloną, kurie parengti pagal gamintojo dokumentus ir reikalavimus. 4. Jei techninės priežiūros metu nustatoma, kad dalys yra arti jų susidėvėjimo ribos arba dalių charakteristikos yra arti leistinų ribinių verčių, kurias viršijus NIOBE/ODYSSEY gali sugesti - paslaugos teikėjas pakeis susidėvėjusias dalis naujomis. 5. Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti atlikti darbus kokybiškai, naudojant kokybiškas medžiagas bei atsargines dalis, laikantis galiojančių standartų ir gamintojo nustatytų privalomųjų ir rekomenduotinų techninių bei programinės įrangos atnaujinimo techninių sąlygų. 6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad paslaugos tiekėjas yra NIOBE/ODYSSEY gamintojo įgaliotas atlikti jos techninį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos aptarnavimą. Ši sąlyga netaikoma įrangos gamintojui. 7. Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais, kelionių bei apgyvendinimo išlaidomis ir pan.), susijusios su nurodytu paslaugų teikimu, įskaitytos į sutarties sumą. 8. Paslaugos teikėjui sutarties galiojimo laikotarpiu bus leista nuotoliniu būdu prisijungti prie NIOBE/ODYSSEY naudojant IPSec VPN, prisijungiant iš vieno Paslaugos teikėjo įrenginio, turinčio fiksuotą IP adresą. | The purchase of the external navigation system Niobe ES system (s/n 0264) and Odyssey vision workstation (s/n 0068), manufacturer Stereotaxis, (hereinafter in the text – NIOBE/ODYSSEY) warranty service (repair and maintenance) including defective parts and software reinstallation (a detailed description is provided in Table 1): - In the event of a fault in NIOBE / ODYSSEY, the service provider must rectify the fault and replace the defective parts. The service provider will have to undertake to start repair work within 24 hours in the event of a breakdown. after receiving the call. - NIOBE / ODYSSEY maintenance frequency - at least once every 12 months according to the schedule agreed by the parties. - The Service Provider will provide the NIOBE / ODYSSEY Maintenance Regulation and the Maintenance Protocol Template with the proposal. Maintenance Regulation and the Maintenance Protocol Template prepared in accordance with the manufacturer's documentation and requirements - If it is determined during maintenance that the parts are close to their wear limits or that the characteristics of the parts are close to the permissible limits above which NIOBE / ODYSSEY may fail, the service provider will replace the worn parts with new ones. - The service provider will have to undertake to perform the work in a quality manner, using quality materials and spare parts, in accordance with the applicable standards and the mandatory and recommended technical conditions for updating the software and software set by the manufacturer. - The Supplier shall submit with the tender a document confirming that the Service Provider is authorized by the NIOBE / ODYSSEY manufacturer to perform its maintenance or has a written agreement with another economic entity that will perform the maintenance of this equipment. This condition does not apply to the equipment manufacturer. - All costs (including, but not limited to, transportation, insurance, customs, travel and accommodation costs, etc.) related to the specified provision of services are included in the contract amount. - During the term of the Agreement, the Service Provider will be permitted to remotely connect to NIOBE / ODYSSEY using an IPSec VPN by connecting from a single Service Provider device with a fixed IP address. |

1 lentelė / Table No.1

|  | Paslaugos | Sąlygos | Service | Conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programinės įrangos aptarnavimas: 1.1. Programinės įrangos perinstaliavimas/atnaujinimas 1.2. Operacinės sistemos kibernetinio saugumo programų atnaujinimai 1.3. Antivirusinių programų atnaujinimas (prisijungus per VPN) | Įskaityta Įskaityta Įskaityta | Software service: 1.1. Software reinstallation / upgrade 1.2. Operating system cyber security program updates 1.3. Antivirus software update (when connected via VPN) | Included Included Included |
| 2 | Visos eksploatacijai reikalingos dalys ir medžiagos, įskaitant jų pakeitimo ir sistemos derinimo darbus (panaudotos dalys grąžinamos paslaugos teikėjui) | Įskaityta | All parts and materials required for operation, including their replacement and system adjustment work (used parts are returned to the service provider) | Included |
| 3 | Reagavimo laikas: 3.1. Užsakymų aptarnavimui priėmimas; 3.2. Reagavimo į užsakymus laikas. | 24x7x365 režimu 24 val. darbo dienomis (I-V) | Response time: 3.1. Acceptance of service orders; 3.2. Order response time. | 24x7x365 mode 24 hours working days (I-V) |
| 4 | Periodinė techninė priežiūra (įskaitant reikalingas dalis bei medžiagas ir kitas reikalingas darbo priemones) - pagal pateiktą reglamentą | 1 kartą per metus pagal suderintą grafiką | Periodic maintenance (including required parts and materials and other required work equipment) - in accordance with the submitted regulation | Once a year according to an agreed schedule |
| 5 | Nuotolinis sistemos darbingumo patikrinimas (prisijungus per VPN) | 1 kartą per mėnesį | Remote system performance check (connected via VPN) | 1 time per month |