- ODKŽ nenumatyta  siūlių įrengimas betono dangoje. Siekiant, kad visi Tiekėjai įsivertintų reikiamus atlikti darbus ir siekiant vienodų konkurencijos sąlygų , prašome papildyti ODKŽ siūlių įrengimo kiekiais, kuriuos turėjo numatyti projekto rengėjas.

Siūlių įrengimo kaštai įskaičiuojami kartu su naujos betoninės dangos įrengimo kaštais.

- S dalies projekte pateikta bortų įrengimo detalės

Įvertinus pateiktas detales, betono pagrindo kiekis skirtingose detalėse yra skirtingas. Atitinkamai ir borto įrengimo kaina turėtų būti skirtinga, priklausomai nuo detalės. Prašome Projekto rengėjo išskirti, kiek metrų kiekvienos detalės bortų numatyta. Manome, kad prašymas yra pagrįstas, kadangi tai yra TDP.

Projekto S dalyje yra išskirta kiek kokių detalės bortų metrais yra numatyta įrengti.

- Projekto S dalyje numatyta neregių įspėjimo paviršių įrengimas iš granito trinkelių

Prašome ODKŽ įvardinti, kurioje vietoje numatyta neregių vedimo paviršiai iš granito trinkelių, nes dabar neatsispindi. Prašome pateikti granito gaminių (bortų, trinkelių TS). Nėra aišku, trinkelės pjautos ar skeltos, neaišku spalva, neaišku ar pačios trinkelės turi būti su įspėjamuoju paviršiumi ar numatyti indikatoriais (metaliniai).

Padaryta klaida, įspėjamieji paviršiai nėra numatyti iš granito trinkelių.

- Projekte numatyta

Prašome konkrečiai įvardinti atspalvį, nuo to priklauso kaina. Taip pat prašome ODKŽ išskirti kiekius- kiek pilkų trinkelių kiek kito atspalvio.

Šonuose planuojame dėti juodos arba raudonos spalvos trinkeles. Detalesniėms kiekiams įsivertinti yra pateikti brėžiniai dwg formatu.

- Projekte numatyta raudono atspalvio asfaltas

Prašome paaiškinti ar ir trinkelės turės būti raudono atspalvio.

Ne, trineklės neturės būti raudono atspalvio, Perlojos g. šaligatviuose planuojamos pilkos spalvos trinkelės.

- Projekte:

Prašome konkrečiai įvardinti spalvą, nuo to priklauso trinkelių kaina.

DK 2 trinkelės yra planuojamos raudonos spalvos.

- Prašome paaiškinti šią detalę (2 pav.)- ar tikrai bituminis hidroizoliacinis lakštas įrengimas po bortu ir po asfaltu ? Pateikite TS bituminio hidroizoliacinio lakšto. Technologiškai po bortu neįmanoma įrengti bituminio hidroizoliacinio lakšti, kadangi bortas apsibetonuoja betonu. Ši detalė prieštarauja bortų detalėms. Paaiškinkite ar tikrai N1 tipo siūlių sandariklis turės būti įrengimas dviem pakopom, per abu asfalto sluoksnius. Iš patirties dažniausiai būna tik vienu- tik įrengiant viršutinį asfalto sluoksnį. Taip pat pateikite atskiriamosios juostos TS.

Hidroizoliacijos klojimo po bortu ir asfaltu nesivertinti. Vertintis tik hidroizoliacijos įrengimą, įrengiant viršutinį asfalto sluoksnį.

- ODKŽ nenumatyta asfalto šiurkštinimo darbai, nors TS numatyta , TS numatyta , kad šiurkštumo priemonės netaikomos tik pėsčiųjų ir dviračių takuose, visais kitais atvejais taikomos. Papildykite ODKŽ dangos šiukštinimo darbais.

Vykdyti šiurkštinimo darbus nebus reiklaujama.

- Projekto TS-06- surištasis pagrindo sluoksnis iš betono, tačiau nuoroda pateikiama į TRA SBR 19. Prašome patikslinti TS surištajam betono pasluoksniui h-4 cm.

Specifikacijose yra aprašytas betono dangos specifikacijos, šios specifikacijos ekspertuojant projektą buvo įvertintos kaip pakankamomis. Tiekėjas gali orientuotis į betono pagrindo betono specifikacijas, nes žiedo betono pagrindo idėja yra panaši, pagrindas viršutinei dangai.

- TS pateikt reikalavimai viršutiniam sluoksniui pagal dangos konstrukcijas (TS viršutinis sluoksnis tik iš AC 11 VN mišinio:

Tuo tarpu projekte ir ODKŽ viršutinis asfalto sluoksnis numatytas ir iš AC 11 VN ir iš AC 11 VL mišinių:

Prašome pateikti TS AC 11 VL mišiniui ir patikslinti kokios markės turės būti asfalto viršutiniai sluoksniai. Ar vadovautis TS ar ODKŽ.

Padaryta techninė klaida kiekių žiniaraščiuose VN klasė ne VL naudojama

- TS pateikt reikalavimai pagrindo sluoksniui pagal dangos konstrukcijas (TS surištasis pagrindo sluoksnis), numatyta h- 10 ir h-8 cm storiai pagal dangos konstrukciją:

ODKŽ DK 0,3 ir DK 0,1 numatyta AC 22 PN h-10 cm.

Prašome patikslinti DK 0,3 ir DK 0,1 AC 22 PN storius. Ar vadovautis TS ar ODKŽ.

Projekte DK 0,1 numatyta AC 16 PD h-8 cm- pagrindo asfaltas.

ODKŽ DK 0,3 ir DK 0,1 padaryta klaida, h - 8 cm.

DK 0,1 pagrindo-dangos specifikacijos yra TS-07

- Prašome patikslinti ar Perlojos g. DK2 dangos iš trinkelių turi būti iš granitinių trinkelių taip kaip numatyta ODKŽ

| 21.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,24 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 38 |
| 21.3 | Surištojo pasluoksnio 0,04 m storio įrengimas ir tankinimas | m2 | 38 |
| 21.4 | Dangos sluoksnio iš granitinių trinkelių (100x100x100 mm) su surištosiomis siūlėmis įrengimas | m2 | 38 |

Nes projekto skersiniame  DK2 trinkelių dangos konstrukcija, jei teisingai suprantame, iš betoninių trinkelių

Iš betoninų trinkelių, ODKŽ padaryta klaida, pateikiamas patikslintas ODKŽ.

- Prašome paaiškinti reikalavimą įrengti betonines trinkeles su surištosiomis siūlėmis  , kai trinkelės įrengiamos ant akmens atsijų pasluoksnio DK 0,3 dangos iš trinkelių konstruktyvui. Ar neturėtų būti siūlės užpilamos atsijomis.

Šiuo atveju numatytas papildomas sustiprinimas DK 0.3 trinkelių dangoje, kuri gali patirti didesnes apkrovas.

- Nagrinėjant lauko elektrotechnikos projekto dalį nesutampa 38W šviestuvų SŽ kiekis su kiekiu apšvietimo schemoje. Prašome patikslinti kiekį.

Kiekių žiniaraštyje kiekis geras, pateikiama patikslinta lauko elektrotechnikos projekto dalis, kurioje yra patikslinta apšvietimo schema.

- Perlojos gatvės SŽ trūksta mechanizuoto kasimo kiekio (tuščias langelis).

Pateikiama patikslinta lauko elektrotechnikos projekto dalį , kurioje SŽ nurodytas kiekis.

- Prašome papildyti visų gatvių SŽ sekančiais darbais: signalinės juostos klojimas, galinių movų montavimas, Cu 3x1,5mm2 kabelio įtraukimas į apšvietimo atramas.

Pateikiama patikslinta lauko elektrotechnikos projekto dalis, kurios SŽ išskirti nurodyti darbų kiekiai.

- Perlojos g. išilginiame brėžinyje pažymėtas granitinis bortas

ODKŽ granitinių bortų nenumatyta. Prašome papildyti ODKŽ.

Čia pažymėtas asfalto dangų ploto suvedimas tarp projektuojamo ir esamo, čia neplanuojama dėti borto.

- Prašome aiškiai parašyti kiekvienos  trinkelių konstrukcijos spalvą. Pagal brėžinius suprantame, kad trinkelės turės būti kelių spalvų. Surašykite kiekvienai gatvei pagal trinkelių DK

Pvz.

Basanavičiaus gatvė

DK 2 su betono pagrindu iš iš granito trinkelių – pvz. pilka

DK 2 dangos iš trinkelių įrengimas – pvz. rausva

Takų trinkelių dangos įrengimas- pvz. pilka

Perlojos gatvė

DK 2 dangos iš trinkelių įrengimas – pvz. rausva

DK 0,3 dangos iš trinkelių įrengimas- pvz. žalia

Takų/DK0,1 trinkelių dangos įrengimas – pvz. pilka

Ir pan.

J. Basanavičiaus g. tako įrengimui naudojamos pilkos, raudonos ir geltonos trinkelės (išlaikant jau įrengto tako spalvų principą) :

Perlojos gatvėje naudojamos pilkos trinkelės.

Kitose gatvėse naudojamos pilkos ir raudonosarba juodos trinkelės. Spalvotos trinkelės (juodos arba raudonos) šiose gatvėse naudojamos 1,5 m nuo bortų šonų važiuojamoje dalyje.

- Projekte pažymėta „sudėti riedulių“. ODKŽ nerandame tokios konstrukcijos, taip pat nėra riedulių skersinio pjūvio. Prašome pateikti skersinį ir papildyti ODKŽ.

Riedulių sudėjimo darbai nėra perkami.

- Pateiktame orientaciniame darbų kiekių žiniaraštyje pozicijose 4.4, 18.5, 19.4, 19.6 numatytas asfalto privedimas Viršutinio dangos sluoksnio iš raudono atspalvio asfaltbetonio AC 11 VL mišinio įrengimas ir tankinimas. Pagal ĮT ASFALTAS 25 tokios asfaltbetonio markės nėra. Projekto susisiekimo dalies aiškinamajame rašte nurodyti tik viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio AC 11 VN.
Prašome patvirtinti, kad rengiami AC 11 VN viršutiniai asfaltbetonio sluoksniai.

Padaryta techninė klaida kiekių žiniaraščiuose VN klasė ne VL naudojama

- Ar Tiekėjai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę, numatytą projekte 2389,50 Eur. Ar tai suma be PVM, ar su PVM.

Tiekėjas neturi vertintis medžių atkuriamosios vertės.

- Atvirojo konkurso specialiose sąlygose numatyta:

„Orientaciniai darbų kiekių žiniaraščiai pasiūlymų pateikimo metus nebus vertinami, nebus naudojami atsiskaitymui už atliktus darbus, o yra reikalingi siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.“ Prašome paaiškinti, jeigu ODKŽ nebus naudojami atsiskaitymui už atliktus darbus, pagal ką bus atsiskaitoma už atliktus darbus, kas bus laikoma atsiskaitymo už atliktus darbus pagrindu? Kokius mokėjimo dokumentus bus reikalinga pateikti? Ar bus taikomas tik sutarties priedas Nr. 3 ir priedo Nr. 3 pagrindu išrašoma faktūra ?

ODKŽ bus naudojami atsisakomiems ar papildomiems darbams apskaičiuoti, Darbų rezultato pažangai fiksuoti, t. y. nustatyti Veiklų sąraše įvardinto atitinkamo Darbo etapo įvykdymą procentais. Apmokėjimui per SABIS sistemą tiekėjas turės pateikti sąskaitą ir atliktų darbų aktą (sutarties priedas Nr. 3).

- Pagal pirkimo dokumentus , specialiosios sąlygos,  specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui, Tiekėjai turi pateikti užpildytus orientacinius darbų kiekių žiniaraščius (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas). Ar 9 priedą galima teikti ne Word formatu, o EXEL, nekeičiant priedo turinio ?

Gali.

- Sutarties projekto 5.9. punktas:

“Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 10 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje. “

Prašome paaiškinti, kaip bus apmokama už papildomus darbus, jeigu paaiškės, kad jie viršina ODKŽ ir projektinius kiekius? Kokiam viršinimo procentui esant bus atliekama papildomi viešieji pirkimai?

Jeigu neatitikimų vertė bus didesnė/mažesnė daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, papildomų/nevykdomų vertė bus apskaičiuojamas vadovaujantis ODKŽ nurodytais įkainiais. Papildomų darbų pirkimo procedūra nebus atliekama, jeigu bus galima pritaikyti sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytas nuostatas.

- Sutarties projekte numatyta:

„Rangovas prieš pradėdamas vykdyti žemės kasimo darbus, žemės judinimo darbų turi atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus PTR 2.13.01:2011 “Archeologinio paveldo tvarkyba” nustatyta tvarka. Jeigu atsiras poreikis atlikti detaliuosius tyrimus, jų pirkimas organizuojamas atskiru pirkimu.“

Prašome paaiškinti kuriose veiklų sąrašo eilutėse turi būti įvertinama žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir prašome papildyti ODKŽ  žvalgomųjų archeologinių tyrimų pozicijomis.

Padaryta techninė klaida, pateikiamas patikslintas sutarties projektas. Atkreipiame dėmesį, kad patikslintame sutarties projekte pakoreguotas 6.1 punktas, kuriame numatyti tiekėjo įsipareigojimai.

- Kokia tiksli raugeriškio veislė ar bent kokia norima jo spalva? Koks bendras plotas planuojamas dengti mulčiu? Ar želdinio ribose, nuėmus paviršinį sluoksnį, prieš pilant mulčią reikalinga geotekstilė nuo piktžolių? Ar reikalingas vejos atitvaras tarp želdinio ir vejos? Ar planuojama sėti vejos kažkokį plotą? Ar reikia teikiant pasiūlymą įsivertinti medžių atkuriamąją vertę, jeigu taip -prašome nurodyti.

Raugerškiai – tamsialapiai, bordo spalvos). Mulčiuojamas plotas aplink raugerškius. Geotekstilė nebus naudojama, todėl mulčias turės būti pilamas ne mažiau 10 cm storio sluoksniu. Vejos atitvaras tarp želdinio ir vejos nebūtinas. Atsodinamas pažeistas vėjos plotas. Medžių atkuriamosios vertėsvetintis nereikia.