PAPILDOMA INFORMACIJA:

- Apie 5-10 cm viršutinės dabar esamos dangos turi būti nukasta, nuvežta, paskleista ant gretimame kvartale esančių gatvių, likusi gruntą užsakovas veža į savo pasirinktą vietą.

- Suoliukai su šiukšliadėže ir aikštelė jiems turi būti įrengta tokio pat tipo kaip šiuo metu yra įrengta J. Basanavičiaus g.:

Patiksliname specifikacijas: suoliukas ne mažesnio kaip 1,8 m pločio su betoninėmis kojomis (akmenukų apdaila) su atlošu, sėdima vieta ir atlošas iš medžio (kietmedžio). Šiukšliadėžės ne maženės kaip 45x45x60 betoninė (akmenukų apdaila priderinta prie suoliukų kojų apdailos, komplektuojama su cinkuotu kibiru).

- Tiekėjas turi papildomai įsivertinti dviračių stovų sumontavimo darbus J. Basanavičiaus g. Dviračių stovas cinkuotas ir dažytas plienas. L formos ne mažesnio kaip 6mm storio profiliai. Matmenys ne mažesni kaip: 6 0mm x 600 mm x 1005 mm

- Nuovažos įrengiamos pagal faktinę situaciją, jų darbų kiekis tikslinamas darbų metu, atsiskaitoma pagal faktinį kiekį.