1 priedas. Kvietimas pateikti pasiūlymus

ELEKTROS GENERATORIAI, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMO PASLAUGAS IR ĮRENGIMO DARBUS

Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

- Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;

- Pirkimo objekto techninė specifikacija;

- Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);

- Darbų atlikimo terminas [nuo 1 iki 12 mėn.] (terminas pradedamas skaičiuoti nuo sekančios po sutarties įsigaliojimo dienos);

- Kiekiai (apimtys) (naudojama pasiūlymų palyginimui, eilės ir laimėtojo nustatymui. Į sutartį bus įrašyta tiekėjo pasiūlyta fiksuota kaina);

- Darbų atlikimo vieta;

- Elektros generatoriaus veikimo paskirtis [rezervinis arba nuolatinis];

- Nominali elektros generatoriaus galia (PRP), ne mažiau kaip ......... kW;

- Ar kartu su generatoriumi turi būti sumontuotas ir automatinio rezervo įjungimo skydas, kurio parametrai parenkami pagal siūlomos prekės charakteristikas (1 prekei pridedamas 1 automatinio rezervo įjungimo skydas)? [taip/ne];

- Ar reikalinga stebėti Įrangos veiklą per nuotolį Užsakovo kompiuteriniuose įrenginiuose? [taip/ne];

- Ar reikalinga paleisti Įrangą per nuotolį? [taip/ne];

- Sutartis su ESO ir atskaitomybės ribų aktas;

- Nekilnojamojo turto kadastro ir registro išrašas (ne senesnis nei 6 mėn.), pastato inventorinė byla.

- Elektros paskirstymo skydo (-ų) schema su nurodytais kiekvienos tinklo atšakos leistinais galingumais;

- Elektros paskirstymo skydo (-ų) vieta statinyje, esamas įžeminimas;

- Ar elektros paskirstymo skydas (-ai) yra įžeminti [taip/ne];

- Užsakovo pateikta projektavimo (techninė) užduotis, projekto rengimo dokumentai (turimi statybiniai tyrimai, kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai (jei jie yra);

- Ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus elektros energijai montavimo metu [taip/ne];

- Ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus vandeniui montavimo metu [taip/ne];

- Ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus nuotekoms montavimo metu [taip/ne];

- Ar reikalingas popierinis projekto ir išpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorius? [taip/ne];

- Ar statybą leidžiantį dokumentą, užsakovui įgaliojus, privalo gauti tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas)? [taip/ne];

- konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;

- Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

- Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka: kaina arba kainos ir kokybės santykis (Užsakovo pasirinkimu). DPS galiojimo metu planuojama tikslinti vertinimo kriterijus;

Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Vertinant yra lyginamas Tiekėjų surinktas ekonominio naudingumo balų skaičius.

Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos kriterijų:

K= P x N, kur

K – pasiūlymo kaina Eur su PVM,

P – Užsakovo nurodytas darbų kiekis,

N – Tiekėjo pasiūlyta kaina, Eur su PVM.

Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos ir kokybės santykį:

Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos (K) ir kokybės papildomo garantinio termino metais (T) kriterijaus santykį:

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris (balai) | Kriterijaus vertinimas |
| --- | --- | --- |
| Kaina (K) | 80 balų | K = (1-(Kpas / Kb)) x X, kur Kpas – Tiekėjo Elektroniniame kataloge Konkretaus pirkimo metu pateikto pasiūlymo bendra vertė, Eur su PVM; Kb – Užsakovo nurodytas pirkimo biudžetas, Eur su PVM; X – lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime [80]. |
| Papildomas garantinis terminas įrangai (T) | 20 balų | Šie parametrai bus vertinami ekonominiu naudingumu būdu tik perkančiosios organizacijos pasirinkimu. Reikalaujamas minimalus garantinis laikotarpis įrangai yra 2 metai arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau), tačiau jeigu tiekėjas pasiūlo ilgesnę garantiją, tai už kiekvienus papildomus 1 metus ir papildomų 1500 motovalandų skiriami 4 balai. Jei tiekėjas įrangai siūlo tik minimalų garantinį 2 metų laikotarpį, arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau), T kriterijus įvertinamas 0 (nuliu) balų. Jei siūlomas įrangos minimalus garantinis 2 metų arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) ir papildomas 1 metų laikotarpis arba 1500 motovalandų (iš viso 3 metai arba 4500 motovalandų), T kriterijus įvertinamas 4 (keturiais) balais. Jei siūlomas įrangos minimalus garantinis 2 metų arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) ir papildomas 2 metų laikotarpis arba 3000 motovalandų (iš viso 4 metai arba 6000 motovalandų), T kriterijus įvertinamas 8 (aštuoniais) balais. Jei siūlomas įrangos minimalus garantinis 2 metų arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) ir papildomas 3 metų laikotarpis arba 4500 motovalandų (iš viso 5 metai arba 7500 motovalandų), T kriterijus įvertinamas 12 (dvylika) balų. Jei siūlomas įrangos minimalus garantinis 2 metų arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) ir papildomas 4 metų laikotarpis arba 6000 motovalandų (iš viso 6 metai arba 9000 motovalandų), T kriterijus įvertinamas 16 (šešiolika) balų. Jei siūlomas įrangos minimalus garantinis 2 metų arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) ir papildomas 5 metų laikotarpis arba 7500 motovalandų (iš viso 7 metai arba 10500 motovalandų), T kriterijus įvertinamas 20 (dvidešimt) balų. Už pasiūlytą ilgesnį kaip 5 metų arba 7500 motovalandų papildomą garantinį laikotarpį įrangai, papildomi balai nebus skiriami. Visais atvejais įrangos garantinis terminas taikomas ir laikotarpiui ir motovalandoms ir baigiasi tada, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau. |

Ekonominis naudingumas (E): E = K + T

- Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą: pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti kainą su 2 skaičiais po kablelio;

- PVM tarifas [21%];

- Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų;

- Informacija, ar priimami alternatyvūs pasiūlymai. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;

- Interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;

- Pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas: lietuvių;

- Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.