PASIŪLYMAS

Įranga standartizuotoms fizikos laboratorijoms

I PIRKIMO DALIS

____________________ (Data) ____________________ (Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodomi dalyvių adresai ir juridinio asmens įmonės kodai |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. A dalyje nurodome informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Pateikiame siūlomų paslaugų kokybės (ir kiekybės) kriterijų aprašymą:

| Kokybės (ir kiekybės) kriterijai (nurodyti visus kriterijus, išskyrus kainą) | Siūlomų kriterijų aprašymas (ir rodiklių reikšmės) |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus. Aplinką tausojantis prekių pristatymo būdas. | Pateikiama: Tiekėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija apie transporto priemonių atitiktį nurodytiems kriterijams (Euro 6 arba elektromobiliai). |
| Antras kriterijus. Socialiai pažeidžiamų grupių įdarbinimas prekių pristatymui. | Pateikiama: Tiekėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija, kurioje nurodo planuojamą įtraukti tikslinės grupės asmenų skaičių. |

1 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Išvardinami visi pridedami dokumentai |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamos vykdyti sutarties dalis.

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3 lentelė. Informacija apie žinomus kvazitiekėjai ir jiems perduodamos vykdyti sutarties dalis.

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)

| Eil. Nr. | Kvazitiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas | Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

4 lentelė. Mūsų siūlomų prekių kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (pavadinimas, gamintojas/modelis, reikšmės, garantija), rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | STEAM centro (-ų) kodas (-ai) ir jam skirti kiekiai (vnt.)* | Kiekis (vnt.) | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6X7) |
| 1 | Vilsono kamera | Vilsono kameros veikimas turi būti pagrįstas atšaldytos plokštės ir etanolio naudojimu. Šia kamera turi būti galima stebėti kosminę spinduliuotę, fiksuojant trekus ir identifikuojant elementariąsias daleles. Kiekviena Vilsono kamera turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Šaldomoji plokštė. Daugkartinio naudojimo, užšaldoma vartotojo turimame standartiniame šaldiklyje. Plokštė Vilsono kameroje ne mažiau kaip 40 min, esant kambario temperatūrai, turi išlaikyti žemą temperatūrą. Plokštės išmatavimai turi būti nemažesni kaip 150 mm x 150 mm. - Stebėjimo kupolas. PVC skaidrus plastikas, dydis ne mažesnis kaip 100 mm x 100 mm x 100 mm. - Spinduliuotės pėdsakus turi būti galima stebėti 15 - 20 min. - Turi būti pateiktas LED šviesos šaltinis (pvz. žibintuvėlis), skirtas lengvesniam susidariusių radioaktyviųjų spindulių takelių stebėjimui. - Turi būti pateiktas siūlomai kamerai skirtas alternatyvusis radiacijos šaltinis. Kamera turi būti parengta darbui, turi būti pateikti visi reikalingi papildomi priedai, reikiamos jungtys ar laikikliai, maitinimo šaltiniai ir pan. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo- priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | Š3 K8 P5 U6 TA2 | 24 |  |  |
| 2 | Elektrostatinė mašina | Kiekviena elektrostatinė mašina turi atitikti nurodytus reikalavimus: Elektrostatinę mašiną turi sudaryti du priešingomis kryptimis besisukantys diskai. Diskų skersmuo ne mažesnis kaip 300 mm. Ant diskų paviršiaus turi būti išdėstytos metalinės plokštelės, nuo kurių šepetėliai surinktų ten susikaupusį elektros krūvį. Elektros krūvis turi būti kaupiamas kondensatoriuose. Pasiekiama įtampa turi būti ne mažesnė kaip 110 kV. Maksimalios tarp dviejų elektrodų pasiekiamos kibirkštinės iškrovos ilgis turi būti ne mažesnė kaip 90 mm. Elektrostatinė mašina turi būti parengta naudojimui. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija. Elektrostatinė mašina turi būti ženklinta CE ženklu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | Š1 P1 A1 U1 | 4 |  |  |
| 3 | Kolbės elektroskopas | Prietaisas skirtas elektros krūviui aptikti ir įtampai matuoti. Kiekvienas prietaisas turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Prietaiso korpusas turi būti metalinis, turi būti padaryta mova prietaiso rodyklei įtvirtinti; priekis ir galas turi būti stiklinis. - Matavimo diapazonas ne blogesnis kaip 0 - 6 kV. - Prietaisas turi būti didelio jautrumo, prietaiso parodymus turi būti galima demonstruoti šešėline projekcija. Elektroskopas turi būti parengta naudojimui. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | Š1 P5 A5 U5 | 16 |  |  |
| 4 | Van de Grafo generatorius | Elektrostatinis generatorius skirtas aukštai nuolatinei įtampai sukurti pernešant elektros krūvį. Siūlomame prietaise, elektros variklio sukama, lanksti šilkinė arba gumuota juosta, per šepetėlius turi pernešti elektros krūvį į tuščiavidurį, rutulio formos elektrodą (jį įkrauti). Kiekvienas generatorius turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Bendras generatoriaus aukštis turi būti ne mažesnis kaip 550 mm. - Tuščiavidurio rutulio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 200 mm. - Su generatoriumi išgaunamos maksimalios iškrovos (kibirkšties) ilgis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. Elektros variklio maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Generatorius turi būti parengtas naudojimui. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija. Generatorius turi būti ženklintas CE ženklu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | V1 Š1 P1 A1 TA1 | 5 |  |  |
| 5 | Van de Grafo generatoriaus priedai | Siūlomos prekės turi techniškai derėti su perkamu Van de Grafo elektrostatiniu generatoriumi (4 perkama prekė). Rinkinyje turi būti: - Lazdelė su jos viename gale įtvirtintais plaukais, skirta vienodo elektros krūvio sąveikos jėgoms demonstruoti. - Neoninę lemputė. Priartinus prie įkrauto generatoriaus ji turi švytėti. - Faradėjo taurė, skirta krūviui kaupti. - Izoliuota lazdelė su prie jo galo pritvirtintu rutuliuku, skirtu krūvių sąveikai demonstruoti. - Izoliuotas cilindras, kuriame patalpinti lengvi rutuliukai, skirti vienodo krūvio sąveikos jėgoms demonstruoti. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | V1 Š1 P1 A1 TA1 | 5 |  |  |
| 6 | Funkcinis generatorius | Generatorius su išorine valymo (sweep) funkcija ir galios stiprintuvu, skirtas naudoti tiriant paprastus harmoningus virpesius, kintamąją elektros srovę ir indukciją. Kiekvienas generatorius turi atitikti nurodytus reikalavimus: Prietaiso panelėje turi būti išjungimo/įjungimo, bangos formos nustatymo, amplitudės reguliavimo, dažnio rankenėlės, išvesties lizdai, BNC kabelio jungtis. Turi būti skaitmeninis ekranas, kuriame būtų rodomi naudojami parametrai. Generatoriaus duomenys turi būti ne blogesni kaip: - Dažnių diapazonas: nuo 0,001 Hz iki 100 kHz. - Signalų formos: sinusoidė, trikampė, kvadratinė. - Poslinkis: nuo 0 iki ±5 V, reguliuojamas 0,1 V žingsniu. - Išėjimo amplitudė: 0 - 10 V, tolygiai reguliuojama. - Išvesties galia: 10 W, nuolatinė. - Išėjimo srovė: 1 A, nuolatinė, maks. 2 A. Valymas (sweep): - Valymo režimai: išorinis, nuolatinis vidinis, individualus vidinis. - Dažnių diapazonas: nuo 1 Hz iki 100 kHz. - Sustabdymo /paleidimo dažnio santykis: maks. 1000:1, pvz., nuo 2 Hz iki 2 kHz. - Laiko intervalas: nuo 0,04 s iki 1000 s. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Generatorius turi būti parengtas naudojimui, jame turi būti visi reikalingi adapteriai, maitinimo šaltiniai, laidai, papildomos priemonės. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija (lietuvių kalba). Generatorius turi būti ženklintas CE ženklu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | V5 P1 U5 | 11 |  |  |
| 7 | Vibracijos generatorius | Vibracijos generatorius, skirtas mechaniškai sužadinti virpesius ir bangas (guminėje virvutėje, ritininėje spyruoklėje, vieliniame žiede ir pan.). Generatorius turi techniškai derėti su perkamu funkciniu generatoriumi (6 perkama prekė). Kiekvienas generatorius turi atitikti nurodytus reikalavimus: Prie generatoriaus korpuso turi būti pritvirtintas kaištis/kaiščiai virpesiams į aplinką perduoti. Generatoriaus parametrai turi būti ne blogesni kaip: - Impedansas (kompleksinė grandinės varža): 8 Ω. - Dažnių diapazonas: nuo 0 iki 20 kHz. - Mažiausia darbinė srovė: 10 mA. - Didžiausia amplitudė: 5 mm. Turi būti apsauga nuo perkrovos. Generatorius turi būti parengtas naudojimui, jame turi būti visi reikalingi adapteriai, maitinimo šaltiniai, laidai, papildomos priemonės. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija (lietuvių kalba) Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | V5 P1 A1 U5 | 12 |  |  |
| 8 | Geometrinės optikos demonstracinis rinkinys | Rinkinio atskiros dalys gali būti guldomos ant stalo (be laikiklių ar paaukštinimų) ar pritvirtinamos prie magnetinės lentos. Su kiekvienu siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti šiuos bandymus: 1. Šviesos spindulio atspindys nuo plokščiojo, įgaubto ir išgaubto veidrodžių. 2. Šviesos lūžio tyrimas. 3. Lūžio rodiklio nustatymas. 4. Šviesos spindulio sklidimo per lęšius tyrimas. 5. Židinio nuotolio nustatymas. 6. Akių defektai ir korekcija. 7. Optiniai prietaisai. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti: - Įgaubtas, išgaubtas, plokščiasis veidrodžiai. - Skaidrių įvairių formų kūnų rinkinys. Ne mažiau kaip 8 skaidrūs įvairių formų kūnų rinkinys, skirtas šviesos spindulio eigai per juos stebėti. Rinkinyje turi būti pusiau apskritas kūnas (pusapskritimis), lygiagrečių paviršių plokštelė, išgaubtas ir įgaubtas lęšiai. - Šviesos šaltinis – reguliuojamas lazeris, galintis skleisti penkis spindulius. Bangos ilgis: 635 nm (raudona), galia: < 1mW (II klasė), 23 mm atstumas tarp spindulių Turi būti pateikiamas reikiamas maitinimo šaltinis. Papildomai turi būti pateikti ne mažiau kaip 5 šablonai (lapai), kuriuose būtų naudojami lęšiai: - Žmogaus akis (normalus ir sutrikęs regėjimas); - Fotoaparatas; - Galilėjo teleskopas; - Keplerio teleskopas; - Kampų matavimo diskas, graduotas laipsniais. Disku turi būti galima išmatuoti 0 iki 360 laipsnių kampus. Diskas linijomis turi būti padalintas į 4 dalis (po 90 laipsnių). Rinkinys turi būti sudėtas į dėžutę/lagaminėlį. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija (lietuvių kalba) Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | Š8 K5 P5 A5 TE5 | 28 |  |  |
| 9 | Vakuumo kamera | Kiekviena kamera turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Kamera turi būti skaidri, sandari, cilindro formos, iš kurios per įtaisytą vožtuvą būtų galima išsiurbti orą. - Kamera turi būti padėta ant lygaus pagrindo. Turi būti įrengti tarpikliai, kad oras iš aplinkos negalėtų prasiskverbti į kameros vidų. - Vidinės kameros talpa turi būti ne mažesnė kaip 8 litrai. - Sienelių storis ne mažesnis kaip 4 mm. - Turi būti įtaisytas manometras, kuris fiksuotų kameros viduje esantį slėgį. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | V1 P1 A1 | 3 |  |  |
| 10 | Elektrinis vakuuminis siurblys | Kiekvienas siurblys turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Variklio galia ne mažesnė kaip 240 W. - Siurblio našumas turi būti ne mažesnis kaip 100 litrų per minutę. - Galutinis slėgis ne blogiau kaip 0,01 hPa. - Turi būti įrengtas manometras, matavimo ribos ne blogiau kaip 0 -1000 hPa. Kartu turi būti pateikta siūlomam siurbliui tinkanti siurblio alyvą. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Siurblys turi būti parengtas naudojimui, jame turi būti visi reikalingi adapteriai, laidai, žarnelės, papildomos priemonės. Siurblys turi būti ženklintas CE ženklu. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija (lietuvių kalba) Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | V1 P1 A1 | 3 |  |  |
| 11 | Vamzdis laisvam kūnų kritimui demonstruoti | Kiekvienas vamzdis turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Vamzdis turi būti uždaras (arba užkemšamas sandariais kamščiais), sandarus, pagamintas iš storo skaidraus stiklo, pritaikytas tam, kad iš jo vidaus būtų išsiurbiamas oras. - Vamzdžio viduje turi būti patalpinta paukščio plunksna ir du kitokios medžiagos ar dydžio kūnai (arba pateikiama atskirai). - Vamzdžio gale turi būti sandarus vožtuvas, kad ji užsukus į vamzdžio vidų nepatektų oras. - Vamzdžio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 750 mm. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | V1 P1 | 2 |  |  |
| 12 | Svarstyklės (šimtųjų tikslumu) | Kiekvienos siūlomos svarstyklės turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus: - Svarstyklės turi būti skaitmeninės, su gaubtu, svėrimo ribos turi apimti 0-1200 g svėrimo diapazoną. - Padalos vertė ne didesnė kaip 0,01 g. - Svarstyklių platforma turi būti tiesi (horizontali), platformos skersmuo ne mažesnis kaip 100 mm (jei platforma apvali) arba kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 100 mm (jei platforma keturkampės). - Svarstyklių platforma turi būti plastikinė arba nerūdijančio plieno. - Turi būti jutiminis LCD ekranas, leidžiantis pasirinkti norimas funkcijas. - Svarstyklės turi būti uždengtos skaidraus stiklo/plastiko gaubtu. Durelės turi atsidaryti šonuose ir/ar gaubto viršuje. - Turi būti galimybė svarstykles prijungti prie kompiuterio. -Turi būti automatinis kalibravimas; svarstyklių kojelės turi būti reguliuojamos. - Įkraunamas akumuliatorius turi būti įtaisytas į svarstyklių korpusą. Svarstyklės turi būti parengtos darbui, turi būti visi reikalingi priedai, maitinimo elementai, adapteriai, laidai. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | Š8 | 8 |  |  |
| 13 | Šiluminio plėtimosi įrenginys | Prietaisas skirtas tirti šilumos ir kietųjų kūnų ilgio priklausomybes. Rinkinį turi sudaryti šiluminio plėtimosi matavimo įrenginys ir garų generatorius. Kiekvienas rinkinys turi atitikti nurodytus reikalavimus: 1. Šiluminio plėtimosi matavimo įrenginys: - Įrenginys skirtas matuoti kietųjų kūnų šiluminį plėtimasį. - Įrenginį turi sudaryti rėmas, į kurį tvirtinami siūlomi įvairių medžiagų bandiniai ir kaitinamo bandinio pailgėjimo matavimo sistema. - Turi būti pateikti ne mažiau kaip 3 skirtingos medžiagos strypai (bandiniai), kurių ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 600 mm. - Strypus turi būti galima šildyti vandens garais (turi būti padarytos atitinkamos jungtys ir pateikti reikiami priedai). - Strypų pailgėjimo matavimo diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 1 mm, tikslumas ne blogesnis kaip 0,05 mm. Matavimo sistema gali būti analoginė arba skaitmeninė. 2. Garų generatorius: - Generatorius turi būti pritaikytas ir tinkamas tiekti vandens garus šiluminio plėtimosi matavimo įrenginiui. - Generatorius turi turėti kaitlentę, skirtą vandeniui kaitinti ir garams gaminti. - Generatoriaus indas turi būti izoliuotas, su dangtyje esančia jungtimi garams tiekti į šiluminio plėtimosi matavimo įrenginį. - Turi būti padarytas indas susikondensavusiam vandeniui surinkti. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai (jungtys) tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, turi būti pateikti visi reikalingi priedai, vamzdeliai, laidai ir pan. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Rinkinio garų generatorius turi būti ženklintas CE ženklu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | Š3 TA2 | 5 |  |  |
| 14 | Kamertonų rinkinys | Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 4 kamertonai. Kamertonai turi būti pritvirtinti ant medinių dėžučių, juos turi būti galima nuo dėžučių nuimti. Kamertonai turi būti skirtingo ilgio ir skirtingo skambėjimo dažnio. Turi būti pateiktas minkštas plaktukas kamertonų skambesiui išgauti. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | A2 | 2 |  |  |
| 15 | Svertas | Kiekvienas svertas turi atitikt nurodytus reikalavimus: - Demonstracinis svertas turi būti tvirtinamas prie siūlomo stovo. - Sverto turi būti ne trumpesnis kaip 1 m. - Skylutės svareliams tvirtinti turi būti padarytos kas 50 mm. - Svertas turi būti sugraduotas (surašyti skaičiai) arba tarpai tarp skylučių turi būti pažymėti skirtinga spalva (iš viso dvi spalvos). - Prie sverto turi būti pritvirtinta rodyklė ir graduota skalė. Sverto rodyklė į abi puses turi rodyti sverto nukrypimą nuo horizontaliosios pusiausvyros padėties. Papildomai turi būti pateiktas siūlomam svertui tinkantis svareliu rinkinys: - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 10 svarelių, kurių (kiekvieno) masė po 50 g. - Svareliai turi turėti po du kabliukus - pritaikyti juos kabinti vieną prie kito. - Svareliai turi būti sudėti į dėžutę. Siūlomas svertas turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateikti visi reikalingi priedai, tvirtinimo elementai ar kabliukai. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | A5 | 5 |  |  |
| 16 | Šilumokaitis | Šilumokaitis skirtas nustatyti skysčių ir kietų kūnų specifinę šiluminę talpą. Kiekvienas šilumokaitis turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Šilumokaitis turi būti aliuminis, plokščiu dugnu. - Šilumokaitį turi sudaryti du izoliuoti indai. - Šilumokaičio vidinė talpa ne mažesnė kaip 150 ml. - Į šilumokaičio vidų turi būti galima patalpinti šildymo spiralę. - Šilumokaičio dangtelyje turi būti įrengtas skysčio maišiklis bei padaryta anga termometrui įstatyti. Šilumokaičio šildymo ritės maitinimas – 6 V. Garantija 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | TA2 | 2 |  |  |
| 17 | Eterinių aliejų nustatymo įrenginys 1 | Eterinių aliejų nustatymo įrenginys, kai tankis mažesnis už vandens tankį. Kiekvienas įrenginys turi atitikti nurodytus reikalavimus: Įrenginys turi būti pagamintas iš borosilikatinio stiklo, „Clevenger“ tipo: Mėginys verdamas kolboje, garai kyla iki šaldytuvo, o kondensatas patenka į nedidelę ekstrahavimo biuretę (vanduo grąžinamas į rezervuarą per kanalą, kurio padėtis skiriasi priklausomai nuo aliejaus tankio vandens atžvilgiu). Biuretėje surinktą aliejaus kiekį turi būti galima išmatuoti. Komplekte turi būti: - 1000 ml apvaliadugnė kolba (24/29); - 300 mm Liebig tipo šaldytuvas (24/29); - 10 ml ekstraktorius su 0 - 10 ml gradacija, padalos vertė 0,1 ml (24/29). |  | TA7 | 7 |  |  |
| 18 | Eterinių aliejų nustatymo įrenginys 2 | Eterinių aliejų nustatymo įrenginys, kai tankis didesnis už vandens tankį. Kiekvienas įrenginys turi atitikti nurodytus reikalavimus: Įrenginys turi būti pagamintas iš borosilikatinio stiklo, „Clevenger“ tipo: Mėginys verdamas kolboje, garai kyla iki šaldytuvo, o kondensatas patenka į nedidelę ekstrahavimo biuretę (vanduo grąžinamas į rezervuarą per kanalą, kurio padėtis skiriasi priklausomai nuo aliejaus tankio vandens atžvilgiu). Biuretėje surinktą aliejaus kiekį galima išmatuoti. Komplekte turi būti: - 1000 ml apvaliadugnė kolba (24/29); - 300 mm Liebig tipo šaldytuvas (24/29); - 10 ml ekstraktorius su 0 - 10 ml gradacija, padalos vertė 0,1 ml (24/29). |  | TA7 | 7 |  |  |
| 19 | Fotoefekto tyrimo įrenginys | Įrenginys skirtas fotoefekto tyrimui, nustatant Planko konstantą. Kiekvienas įrenginys turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus: - Įrenginys turi būti kompaktiškas; matavimo prietaisai, reikalingos detalės, mikroschemos, juos jungiantys laidai ar maitinimo šaltiniai turi būti įrenginio viduje (kiek tai techniškai įmanoma). - Įrenginio korpusas turi būti padarytas iš tvirto plastiko, jo išorėje turi būti matomos matavimo prietaiso skalės; foto elementas, prie kurio būtų galima prijungti atitinkamo bangos ilgio šviesos diodus; įmontuotos siūlomų prietaisų valdymo rankenėlės (potenciometro, kintamos talpos kondensatoriaus ar pan.); reikiamos jungtys (turi būti atitinkami matavimo prietaisų, valdymo rankenėlių, jungčių ženklinimai). - Įrenginio viduje turi būti integruotas skaitmeninis voltmetras ir skaitmeninis nano-ampermetras. - Matuojami duomenys turi būti rodomi ne mažesniame kaip keturių skaitmenų/ženklų LCD ekrane. - Turi būti pateikti ne mažiau kaip penki vidutinio bangos ilgio šviesos diodai (LED), skleidžiantys skirtingo dažnio (spalvos) šviesas. Turi būti nurodyti diodų skleidžiami bangos ilgiai. - Diodų skleidžiami bangos ilgiai turi būti: 472 nm; 505 nm; 525 nm; 588 nm; 611 nm (arba panašūs). - Turi būti galima reguliuoti diodų skleidžiamos šviesos intensyvumą ne blogiau kaip 0 – 100% ribose. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Atskiri įrenginio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti. Siūlomas įrenginys turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateikti reikiami papildomi priedai, laidai, reikiami maitinimo šaltiniai, adapteriai ir pan. Turi būti pateikta naudojimo instrukcija, galimų bandymų aprašymai. Prietaisas turi būti pateiktas dėžutėje. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | Š3 TA1 | 4 |  |  |
| 20 | Plazmos rutulys | Įrenginį sudaro ant uždaro stovo įtvirtintas stiklinis rutulys: Siūlomas įrenginys turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Permatomo stiklinio rutulio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 20 cm. - Rutulio vidinė erdvė turi būti užpildyta nedideliu kiekių inertinių dujų. - Rutulio centre turi būti integruotas transformatorius (ar padarytas išvadas), kuris rutulio viduje sukurtų įtampą. - Rutulio viduje turi atsirasti statinės jonizuotų dujų iškrovos, panašios į daugybę žaibų. - Prilietus rutulio sienelę, tarp viduje esančio transformatoriaus ir paliestos sienelės turi atsirasti žaibo pavidalo iškrova. Iškrovos turi atsirasti ir reaguodamos į garsą (balsą ar muziką). Siūlomas įrenginys turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateikti reikiami papildomi priedai, laidai, reikiami maitinimo šaltiniai, adapteriai ir pan. Turi būti pateikta naudojimo instrukcija. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | U1 | 1 |  |  |
| 21 | Rankinis vakuuminis siurblys | Paprastas mechaninis oro siurblys skirtas mažiems konteineriams užpildyti, ištuštinti. Siurblyje turi būti įrengta ergonomiška rankena, manometras su rodykle, kuris suktųsi 360° kampu. Turi būti galima praretinti orą ne blogiau kaip iki 652 mm Hg. Siūlomas siurblys turi būti parengtas naudojimui, turi būti pateikta reikiamos guminės žarnelės, vožtuvai, adapteriai ir pan. Turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | TA8 | 8 |  |  |
| 22 | Laboratorinis stovas su priedais | Kiekvienas laboratorinis stovas (rinkinys) turi atitikti šiuos reikalavimus: 1. Laboratorinis stovas: - Stovas turi būti metalinis, pagrindas (atramos plotas) – ne mažesnis kaip 400 cm², keturkampis, turi būti kojelės stabilumui užtikrinti. - Stovo strypas – metalinis; įsukamas/įstatomas į pagrindą; ne trumpesnis kaip 50 cm, skersmuo ne mažesnis kaip 10 mm. Stovo su strypu svoris turi būti ne mažesnis kaip 1,4 kg. 2. Apkaba (1 vnt.): - Fisher tipo apkaba (laikiklis). - Apkaba turi tikti siūlomam stovo strypui. 3. Laikiklis (1 vnt.) : - Retordo tipo laikiklis (mėgintuvėliams, kolboms), ne mažiau trijų pirštų, tvirtinamas į siūlomą apkabą. - Gnybtai iš vidaus turi būti padengti plastiku ar kamštine medžiaga. - Gnybtų prasiplėtimas ne blogesnis kaip 0-50 mm. 4. Žiedinis laikiklis (1 vnt.) - Žiedas turi būti metalinis, atviro tipo. - Vidinis žiedo skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm. - Turi būti pateikti žiedo prie stovo strypo tvirtinimo elementai (jie gali būti integruoti į žiedą arba pateikiami atskirai). Sumontuotas stovas turi būti stabilus, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | K10 | 10 |  |  |
| 23 | Boilio ir Marioto prietaisas | Kiekvienas prietaisas atitinka šiuos reikalavimus: - Prietaisas turi būti skirtas dujų dėsniams tirti (pastovios temperatūros dujų slėgio priklausomybės nuo tūrio kitimo). - Prietaisas turi būti sumontuotas ant tvirto pagrindo. - Prietaisas turi būti sudarytas iš organinio stiklo cilindro, stūmoklio, manometro, oro įleidimo/išleidimo vožtuvo. - Cilindro ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 230 mm, cilindro vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 30 mm. - Ant cilindro sienelės turi būti matavimo skalė, kuri apimtų 1-20 cm diapazono matavimo vertes. Padalos vertė ne didesnė kaip 1 cm. - Stūmoklis stumiamas rankiniu būdu, turi būti padaryta stūmoklio rankena. Pats stūmoklis turi sandariai priglusti prie cilindro sienelės. - Cilindre esantis dujų slėgis turi būti fiksuojamas į prietaisą įmontuotame dujų slėgio matuoklyje (analoginis arba skaitmeninis). - Manometro slėgio matavimo skalė turi apimti 0- 3,5 baro matavimo reikšmes. Padalos vertė ne didesnė kaip 0,1 baro (matavimo vienetai gali būti nurodyti ir N/cm²). Visi prietaiso elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti. Prietaisas turi būti parengtas darbui – pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai (jei reikia), reikalingi priedai ir pan. Prietaisas turi būti pateiktas pakuotėje. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | TA2 | 2 |  |  |
| 24 | IR spindulių termometras | Kiekvienas siūlomas termometras turi atitikti nurodytus reikalavimus. - Termometras turi būti skaitmeninis, nuotoliniu būdu matuoti infraraudonuosius spindulius su dviejų lazeriu taikikliu. - Matavimo ribos turi būti ne blogesnės kaip -30 - 600°C. - Matavimo tikslumas ne blogesnis kaip ±2°C (kai atstumo ir taško santykis 20:1, esant teigiamai temperatūrai). - Matavimo skyra ne blogesnė kaip 0,1°C. - Optinė skyra ne blogiau kaip 20:1 (vertinant 90% energijos). - Turi būti galima nustatyti laiką ir intervalą, kad būtų galima užfiksuoti iki 80 matavimu. - Turi būti vidinė atmintis šiems matavimams registruoti. - Turi rodyti didžiausią, mažiausią ar vidutinę temperatūras. - Turi būti žibintuvėlis, korpuse turi būti įmontuotas pašviečiamas LED ekranas, kuriame būtų rodoma aktuali informacija. - Korpusas turi būti sandarus, atsparus smūgiams (atsparus kritimui iš 2 m aukščio). - Turi būti pateiktas reikiamas maitinimo šaltinis. Termometras turi būti ženklintas CE ženklu. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | TA3 | 3 |  |  |
| 25 | Lazerinis atstumo matuoklis | Kiekvienas siūlomas atstumo matuoklis turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Matuoklis turi būti lazerinis. - Matavimo riba turi būti ne mažesnė kaip 110 m. - Minimalus ekrano rodmuo ne didesnis kaip 0,001 m. - Matavimo tikslumas ne blogesnis kaip ±3 mm. - Turi būti skaitmeninis, ne mažesnis kaip 4 cm skersmens ekranas, kuriame būtų pateikiama matavimo informacija. - Turi būti galima atlikti vienetinį ir tęstinį matavimą; matuoti plotą, tūrį; atlikti netiesioginį matavimą (Pitagoro teorema); turi būti galimybė sudėti/atimti matavimus. - Turi būti galimybė matuoklyje išsaugoti ne mažiau kaip 90 matavimo duomenų. - Turi būti pateiktas reikiamas maitinimo šaltinis. Matuoklis turi būti ženklintas CE ženklu. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | TA8 | 8 |  |  |
| 26 | Varžų, talpų ir induktyvumo matuoklis | Kiekvienas siūlomas varžų, talpų ir induktyvumo (LRC) matuoklis turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Matuoklis turi būti rankinis, skaitmeninis. - Vienu matuoklių turi būti galima matuoti: - varžą, ne mažiau kaip iki 2MΩ; - talpą, ne mažiau kaip iki 10 mF; - induktyvumą, ne mažiau kaip iki 10 H. - Turi būti skaitmeninis ekranas, kuriame būtų pateikiama matavimo informacija. Turi būti pateikti reikiami matavimo laidai, antgaliai. Turi būti pateiktas reikiamas maitinimo šaltinis. Matuoklis turi būti ženklintas CE ženklu. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | TA8 | 8 |  |  |
| 27 | Magnetinio lauko demonstravimo rinkinys | Priemonių rinkinys skirtas magnetinio lauko linijoms demonstruoti. Kiekvienas rinkinys turi atitikti nurodytus reikalavimus: Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima magnetinio lauko linijas demonstruoti plokštumoje (2D) ir erdvėje (3D). - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip dvi skaidrios uždaros kameros ar indai, kurios būtų užpildytos klampiu skysčiu ir geležies drožlėmis. - Erdviniam magnetinio lauko linijoms demonstruoti skirta kamera turi būti ritinio ar gretasienio formos. Kameroje turi būti padaryta ertmė, į kurią turi būti galima įleisti/įstatyti/įmontuoti siūlomą magnetą. Uždaroje kameroje esančios drožlės turi demonstruoti erdvines magnetinio lauko linijas, kurios susidaro apie kameros viduje esantį magnetą. Erdvinės kameros kraštinės ilgis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. - Plokštuminėms magnetinio lauko linijoms demonstruoti skirta kamera turi būti padėklo ar plokštės pavidalo, ant kurios uždėjus tiesų ar pasaginės formos magnetą, uždaroje kameroje esančios drožlės turi demonstruoti plokštumines magnetinio lauko linijas. - Turi būti pateikti ne mažiau kaip vienas siūlomam rinkiniui tinkantis tiesus ir ne mažiau kaip vienas pasaginis magnetai. - Magnetų išmatavimai turi būti techniškai suderinti su siūlomų kamerų išmatavimais. - Plokščios kameros išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 90x150 mm, storis ne mažesnis kaip 8 mm. Ant plokščios kameros turi būti galimą uždėti (turi tilpti) visas siūlomas tiesusis ar pasaginės formos magnetas (magnetai ant plokščios kameros dedami po vieną). Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | Š4 | 4 |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

* Pastaba: Stulpelyje nurodomi STEAM centrų kodai ir kiekiai (vnt.), skirti kiekvienam iš jų. Pavyzdžiui: „KL-1, M-1, P-1, TA-1, TE-1, Š-1“ reiškia, kad po 1 vnt. prekės yra skiriama kiekvienam iš išvardytų centrų. Jei kuriam nors centrui skiriamas daugiau nei vienas vienetas, tai nurodoma aiškiai, pvz.: „V-2 (2 vnt.)“.

Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, įskaitant ir PVM.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir toliau nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______________________________________________.

| Bendra pasiūlymo kaina be PVM – | Kaina žodžiais:______________________________ |
| --- | --- |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM – | Kaina žodžiais:______________________________ |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

5 lentelė. Šiame Pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

PASTABA. Pildyti, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tiekėjo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

1.	esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.

3.	siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;

4.	pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5.	dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

6.	sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);

7.	Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

8.	pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

______________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)