Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Pirkimo objekto pobūdžio aprašymas“

Pažymėtina, kad konkretūs reikalavimai (perkamų darbų techninė specifikacija su priedais) įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami su kvietimu pateikti pirminius pasiūlymus Pirkimo dalyviams, kurių paraiškos atitiks Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

- PIRKIMO OBJEKTO POBŪDŽIO APRAŠYMAS

  - Viešojo vandenilio pildymo punkto (toliau – VPP) inžinierinių tinklų ir aikštelių su stogine, su įvaža ir nuovaža statybos darbai (toliau – Darbai) adresu Justiniškių g.14, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ teritorijoje, pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą ir kapitalinio remonto projektą (toliau – Projektai).

  - AB „Miesto gijos“ – Darbų užsakovas ir VPP įrangos savininkas (toliau – Užsakovas).

  - UAB „Vilniaus viešasis transportas“ – Statytojas nuomojamojoje valstybės žemėje.

  - VPP inžinierinių tinklų ir aikštelių su stogine, su įvaža ir nuovaža statybos darbų pirkimo laimėtojas, su kuriuo Užsakovas pasirašys rangos sutartį, įvykdęs konkretų pirkimą DPS pagrindu (toliau – Rangovas).

  - VPP įrangos tiekėjas ir montuotojas, su kuriuo Užsakovas sudarė pirkimo sutartį (toliau – VPP įrangos tiekėjas).

  - Užsakovas, atlikęs atskirą prekių pirkimą, pasirašė pirkimo sutartį su VPP įrangos tiekėju, kurios apimtyje VPP įrangos tiekėjas pateiks visą VPP technologinę įrangą, sumontuos ir ją išbandys. VPP įrangos tiekėjas taip pat patieks, sumontuos, nuties ir pajungs visas reikiamas medžiagas įrangos sujungimui tarpusavyje, t.y: elektros kabeliai nuo elektros paskirstymo skydinės iki pagrindinės maitinimo įrangos ir toliau nuo įrangos iki įrangos, ryšių kabeliai nuo įrangos iki įrangos, vamzdynai ir jų laikikliai nuo įrangos iki įrangos ir kiti inžineriniai, komunikaciniai tarp-įranginiai sujungimai bei jų testavimas ir išbandymas. Užsakovo atsakomybėje atvesti ESO 0.4kV elektros įvadą – Rangovo atsakomybė prasideda nuo ESO įvadinės komercinės apskaitos skydinės (KAS) pasijungimo.

  - Rangovas pagal pirkimo sutartį turės atlikti visus reikiamus Darbus ir procedūras, kad VPP objektas būtų paruoštas VPP įrangos tiekėjo įrangos atvykimui ir sumontavimui. Po VPP įrangos tiekėjo sėkmingai pristatytos ir sumontuotos VPP technologinės įrangos, Rangovas turės, bendradarbiaudamas su VPP įrangos tiekėju, Projektų rengėjais ir Užsakovu suruošti, pateikti į Infostatybą ar kitur, kur privaloma, dokumentaciją statybos užbaigimo aktui ir/ar deklaracijos prašymams bei šiems užbaigimo dokumentams gauti.

  - Rangovas pagal pirkimo sutartį privalo:

    - Remiantis STR ir kitais galiojančiais teisės aktais bei gerąja praktika prieš statybos darbus atlikti paruošiamuosius darbus, t.y. matavimus, tyrimus, topografijas ir/ar geodezijas, išsiimti reikiamus leidimus, suderinimus;

    - Įrengti suprojektuotus pamatus, tvoras, atramines sienas ir kitus būtinus statinius;

    - Įrengti Projektuose suprojektuotas visų tipų kiemo aikšteles su skirtingomis dangomis;

    - Įrengti Projektuose suprojektuotas įvažą ir nuovažą;

    - Įrengti stoginę su visais priklausiniais bei įgyvendinti visus techniniame darbo projekte numatytus vizualinius sprendimus: įrenginių ir statinių spalviškumą ir apipavidalinimą numatytais grafinio dizaino elementais, tūrinio šviečiančio logotipo įrengimą;

    - Remiantis Projektų sprendiniais atlikti tinklų išsaugojimus ir/ar perkėlimus, įskaitant komunikacijų šulinio naikinimą/iškėlimą ir/ar naujo įrengimą;

    - Įrengti suprojektuotus elektros kabelių, ryšių ir kitų kabelių apsauginius dėklus;

    - Įrengti ir prijungti suprojektuotus inžinerinius tinklus (tik objekto tinklus, ne įrangos tinklus);

    - Įrengti ir prijungti elektrotechnikos tinklus (įžeminimas, žaibosauga, apšvietimo tinklai ir kt.);

    - Tiekti visas statybai reikalingas medžiagas / įrenginius;

    - Įrengti Projektuose suprojektuotus elektrotechninius įrenginius (spintas su komplektuojančia įranga, komutacinius įrenginius, apsaugos įrenginius);

    - Įrengti Projektuose suprojektuotus automatikos ir valdymo įrenginius (spintas su komplektuojančia įranga);

    - Įrengti Projektuose suprojektuotus silpnų srovių įrenginius (įeigos kontrolės įrenginius, vaizdo stebėjimo įrenginius);

    - Įrengti Projektuose suprojektuotus elektroninių ryšių įrenginius (spintas su komplektuojančia įranga);

    - Įrengti Projektuose suprojektuotus gaisrinės saugos įrenginius;

    - Atlikti tiekiamų įrenginių bandymus;

    - Atlikti Projektuose nurodytų medelių persodinimą, naujų sodinimą;

    - Atlikti procedūras, bendradarbiaujant su VPP įrangos tiekėju parengti dokumentaciją ir gauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą – pažymą.;

    - Remiantis Lietuvos Respublikos statybų teisės norminiais dokumentais, nurodančiais statybų užbaigimo ir pridavimo procedūras, gauti statybų užbaigimo aktą ir/ar deklaraciją;

    - Pateikti „red pen“ ar dwg formatu brėžinius ir pilną sąrašą apie įvykdytus darbus, kuriuose buvo nuokrypiai ir/ar neatitikimai, kad Užsakovo projektuotojas paruoštų TAIP PASTATYTA bylas;

    - Atlikti objekto skenavimo procedūrą. Vizualiniai duomenys pateikiami georeferenciuotame formate (LAZ, LAS arba ortofoto);

    - Rangovas įsigyja (pasirašo sutartį, susimoka) ir pildo, pasirašo, prižiūri bei uždaro elektroninį statybos darbų žurnalą;

    - Atlikti kitus galimus darbus, kurie bus nurodyti Pirkimo techninėje specifikacijoje.

  - VPP statybų objekto paruošimo įrangos atvykimui ir sumontavimui bei autobusų užpylimui numatomas preliminarus terminas yra 2026-09-04. Baigiamieji statybų užbaigimo procedūriniai darbai numatomi 2027 metų pirmajame ar antrajame ketvirčiuose.

  - Statybą leidžiantį dokumentą pateiks Užsakovas, po pirkimo sutarties pasirašymo.

- Bendras Projekto tikslas – įdiegti VPP Vilniaus mieste, sukuriant galimybę išpilstyti pagamintą “žaliąjį” vandenilį į transporto priemones, pakeičiant iškastiniu kuru varomas transporto priemones, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus ir oro taršą.

- Įgyvendinus Projekto tikslą bus sprendžiamos šios problemos: alternatyvių degalų infrastruktūros ir specifiškai vandenilio stotelių nebuvimas Lietuvoje, skatinant alternatyvaus ekologiško kuro naudojimą, tokiu būdu bus sprendžiama žmogaus veiklos nulemta klimato kaita (šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekis).

PRIDEDAMA:

- Preliminari VPP objekto vizualizacija.

- Statiniai ir preliminari įrangos išdėstymo schema.

- Įvažos nuovažos projekto schema.