PASTATŲ IR STATINIŲ REMONTO DARBŲ VILNIAUS REGIONE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS	 1.1. SĄVOKOS

    - Pirkėjas, Užsakovas – VĮ Turto bankas.

    - Rangovas - ūkio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas, Užsakovas sudaro Sutartį.

    - Sutartis - Sutartis, sudaroma tarp Rangovo, ir Pirkėjo, Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

    - Darbai - įvairūs pastatų ir statinių statybos ir remonto darbai, kuriuos privalo atlikti Rangovas. Darbai taip pat apima ir visus darbus, kuriuos yra būtina atlikti siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir kitus nustatytus reikalavimus Darbų eigoje bei atitinkamą Darbų organizavimą.

    - Smulkus gedimas, smulkūs darbai - smulkiu gedimu bei darbu laikomas gedimas bei darbas, kurio pašalinimo ar atlikimo trukmė neviršija dviejų specialistų trijų darbo valandų (darbo valandos nurodomos specifikacijoje) ir už kurį papildomai nemokama;

    - Garantija - medžiagoms yra suteikiama garantija pagal gamintojo ar pardavėjo nustatytus terminus ir sąlygas. Terminas yra nurodomas detalių, medžiagų aprašymuose arba detalizuojamas detalės, medžiagų garantiniame talone. Tuo atveju, kai Rangovas tam tikroms detalių, medžiagų rūšims, daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tais atvejais, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, konkrečių detalių, medžiagų atžvilgiu yra nustatomas tam tikras tinkamumo naudotis terminas. Rangovas įsipareigoja tokias detales, medžiagas Užsakovui parduoti taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tomis prekėmis pasinaudoti iki jų tinkamumo termino pabaigos.

    - Detalus grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai pagal mėnesio dienas, sistemos/įrenginio arba Darbų, per kuriuos Rangovas turi atlikti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

    - Remontas ir detalės/medžiagos - veikla iš dalies arba visiškai atkurianti sistemos ar jos sudėtinės dalies pradinę būklę (savybes), apibrėžiamą normatyviniuose dokumentuose ir/ar sistemos techniniuose dokumentuose, siekiant išlaikyti savybes tolimesniam naudojimui.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

1.2.1. Pirkimas skaidomas į 4 dalis pagal statinių kategorijas:  ypatingieji statiniai kultūros paveldo zonoje, neypatingieji statiniai kultūros paveldo zonoje, ypatingieji statiniai, neypatingieji statiniai

1.2.2. Vilniaus regionas;

1 kategorija: negyvenamieji pastatai ir statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (ypatingi statiniai);

2 kategorija: negyvenamieji pastatai ir statiniai, nesantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (ypatingi statiniai);

3 kategorija: negyvenamieji pastatai ir statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (neypatingi statiniai);

4 kategorija: negyvenamieji pastatai ir statiniai, nesantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (neypatingi statiniai);

Tiekėjas gali pasirinkti tiek vieną, tiek kelias pirkimo dalis, kuriai (-ioms) teiks pasiūlymą. Pirkimas bus vykdomas taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus.

1.2.3. Darbų bus perkama ne daugiau kaip už 1 950 000,00 EUR be PVM (2 359 500 Eur su PVM) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

1.2.4. 1 kategorija: negyvenamieji pastatai ir statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (ypatingi statiniai) - 750 000 Eur be PVM (907 500 Eur su PVM);​

1.2.5. 2 kategorija: negyvenamieji pastatai ir statiniai, nesantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (ypatingi statiniai) – 360 000 Eur be PVM (435 600 Eur su PVM);​

1.2.6. 3 kategorija: negyvenamieji pastatai ir statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (neypatingi statiniai) - 240 000 Eur be PVM (290 400 Eur su PVM); ​

1.2.7. 4 kategorija: negyvenamieji pastatai ir statiniai, nesantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (neypatingi statiniai) - 600 000 Eur be PVM (726 000 Eur su PVM).​

1.2.8. Vidutinė minimali 1 (vieno) užsakymo vertė -  apie  4000,00 EUR be PVM.

1.2.9. Užsakovas Rangovų pasiūlymus vertina pagal „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ UAB „Sistela“ arba UAB „Astera“ kainininko (detalios sąmatos) įkainiams pritaikomą nuolaidos arba antkainio dydį, kuris Sutarties galiojimo laikotarpiu bus fiksuotas ir nekeičiamas. Antkainis gali būti ne didesnis nei 30 proc. Rangovui pasiūlius didesnį nei 30 proc. antkainį, toks pasiūlymas bus atmetamas. Užsakovui paprašius, pateikti detalias sąmatas, turi būti detalizuojamos ir netiesioginės išlaidos.

1.2.10. Darbai bus vykdomi visų paskirčių pastatuose, administracinės paskirties pastatuose bei kituose (inžineriniuose) statiniuose, garažo paskirties pastatuose skirtuose transporto priemonėms laikyti ir (ar) remontuoti, automobilių antžeminėse automobilių saugyklose, sandėliavimo paskirties pastatuose, viešbučių paskirties pastatuose, poilsio paskirties pastatuose, maitinimo paskirties pastatuose, specialiosios paskirties pastatuose, pagalbinio ūkio paskirties pastatuose, inžineriniuose tinkluose, kituose (inžineriniuose) statiniuose, inžineriniuose statiniuose (susisiekimo komunikacijose), kitos paskirties statiniuose (tvoros, stoginės, atraminės sienutės ir kt.) ir kt.

1.2.11. Darbai bus užsakomi tik pagal Pirkėjo poreikį. Galimo užsakymo pavyzdys pateiktas šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

1.2.12. Tiksli sutartinių įsipareigojimų atlikimo vieta (adresas) bus nurodoma atskirai, kiekvieno užsakymo metu.

1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1.3.1. Rangovas turi turėti kvalifikuotus specialistus Darbų organizavimui, priežiūrai, Sutarties administravimui (už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį, statinio statybos vadovą arba kitą kvalifikuotą atsakingą asmenį (kai privaloma), ypatingų statinių specialiųjų statybos darbų vadovą (kai reikalinga ar privaloma). Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti montavimo darbus atliekančių asmenų kvalifikacijos atestatus.

1.3.2. Rangovas turi išlaikyti statybvietės prieigas švarias nuo dulkių ir purvo ir palaikyti jas saugias. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos (lauke, gretimose patalpose ir pan.) neatsirastų statybinių atliekų ir šiukšlių.

1.3.3. Rangovas turi palaikyti švarią ir tvarkingą aplinką ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius statybinėms atliekoms ir šiukšlėms sandėliuoti, rūšiuoti ir pan. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos su Užsakovu suderintoje vietoje, konteineriuose. Konteineriai privalo būti uždengiami.

1.3.4. Rangovas turi užtikrinti statybinių šiukšlių išvežimą pagal LR aplinkos ministro patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 1) atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias, Perkančiajam subjektui leidus, galima panaudoti statybos metu; 2) atliekas, tinkamas perdirbti (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos, metalas), pristatomas į perdirbimo gamyklas; 3) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas.

1.3.5. Jei atliekant Darbus dalyvaus Rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, kvalifikaciją, darbo kokybę, darbų saugą yra atsakingas Rangovas.

1.3.6. Garantiniai įsipareigojimai: Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu, savo sąskaita ir Sutartyje numatytais terminais ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų darbų, netinkamai panaudotų medžiagų, nekokybiškos įrangos ar netinkamo jos įrengimo. Garantinis laikotarpis (pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos) Statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 6.698 straipsnyje, Garantiniai terminai,  nustatytas minimalus garantinis terminas:

- statiniui - 5 metai;

- paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) - 10 metų;

- esant tyčia paslėptiems defektams - 20 metų.

Rangovas gavęs iš užsakovo raštišką pranešimą ir/arba pranešimą kitomis komunikacijos priemonėmis pvz. „Granlund Manager“ užklausa, apie pastebėtus trūkumus, įsipareigoja pašalinti juos per nustatytą protingą terminą kuris negali būti ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

Garantiniu laikotarpiu išaiškėjus suteiktų Paslaugų, Papildomų paslaugų ir/ar jų teikimui panaudotų Medžiagų bet kokiems trūkumams ir/ar defektams, Rangovas įsipareigoja visus tokius trūkumus ir defektus pašalinti savo sąskaita ne vėliau nei per 5 (penkios) darbo dienas, Šalių sutartais atvejais – ne vėliau nei per su Atsakingu asmeniu suderintą terminą, o tuo atveju, jei dėl tokių trūkumų ir/ar defektų kyla Avarijos grėsmė – ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo ar Atsakingo asmens pranešimo pateikimo dienos.

1.3.7. Darbų metu naudojamos medžiagos turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, atitinkamų prekių kokybei keliamus teisės aktų reikalavimus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų medžiagų trūkumų, dėl kurių medžiagų nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų medžiagų naudingumas.

1.3.8. Bendravimui su Pirkėju Rangovas skiria įmonės darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, su kuriuo derinama Darbų teikimo eiga, sprendžiami einamieji ir Darbų kokybės klausimai, identifikuojamas Darbų poreikis, vykdomos konsultacijos iškilusiais klausimais elektroniniu paštu ir/ar telefonu ir/ar kitomis elektroninėmis priemonėmis - taip pat pagal Užsakovo poreikį atvykstant į Užsakovo administracinį pastatą.

1.3.9. Darbų metu naudojamoms medžiagoms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei Prekių gamintojo suteikiama garantija.

1.3.10. Nekokybiškos medžiagos turi būti pakeičiamos naujomis visą medžiagų garantinį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie nekokybiškas medžiagas.

1.3.11. Didelį triukšmą ir dulkėtumą sukeliantys Darbai turi būti atliekami ne piko metu (vakarais, naktimis, savaitgaliais), suderinus su Pirkėju. Rangovas įsipareigoja nesidomėti Pirkėjo vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Pirkėją per 24 valandas apie teikiamų paslaugų atlikimo eigą. Rangovas darbų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius sutarties nuostatoms raštiškus Pirkėjo nurodymus.

1.3.12. Rangovas turi pats pasirūpinti paslaugų teikimui naudojama technika, įrengimais ir įrankiais, kėlimo įranga reikalinga  darbams atlikti ir t.t. Naudojama technika, įrengimai, įrankiai ir kėlimo technika turi būti tvarkinga ir tinkama naudoti.

1.3.13. Objekto veiklą įtakojantys darbai turi būti atliekami iš anksto informavus ir suderinus su Pirkėju ir trečiosiomis šalimis ir gavus nustatytos formos leidimus darbams.

1.4.  APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

    - Rangovas, atlikdamas darbus, turi vykdyti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kurios leistų sumažinti susidarančių atliekų kiekį ir šias atliekas atiduoti perdirbimui. Visos panaudotos medžiagos turi būti renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančiai įmonei.

    - Aplinkosauginius reikalavimus turi atitikti Tiekėjas ir (arba) tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai ar kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagal prisiimamus įsipareigojimus vykdant sutartį.

- UŽSAKYMŲ VYKDYMAS:

  - Užsakymų vykdymo vieta

Užsakovo patikėjimo teise valdomi objektai:

Vilniaus regionas (Vilniaus ir Utenos apskritys), Priedas Nr. 2

  - UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

    - Darbai bus užsakomi tik pagal Pirkėjo poreikį. Galimo užsakymo pavyzdys pateiktas šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

    - Gavęs užsakymą, Rangovas per 5 d. d. turi pateikti ir suderinti su Pirkėju užsakymo sąmatą. Pateiktose detaliose sąmatose privalo būti nurodyti „SISTELA“ arba „ASTERA“ darbų kodai, kad bet kada būtų galima surasti ir patikrinti nurodytų darbų pavadinimą ir atitikimą užsakomų darbų atitikimui.  Rangovas privalo pradėti Darbų atlikimą per 10 d. d. nuo užsakymo suderinimo arba atskiru šalių susitarimu.

    - Sutartinių įsipareigojimų maksimalūs atlikimo terminai bus nurodomi kiekvieno užsakymo metu ir yra tiesiogiai priklausomi nuo užsakomų darbų apimčių.

    - Užsakymo metu Darbų atlikimo sąmatos sudaromos naudojant užsakymo metu galiojančius „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ UAB „SISTELA“ arba UAB „Astera“  kainininko įkainius, bendruosius ekonominius normatyvus ir visai sąmatai pritaikius Sutartyje numatytą nuolaidą/antkainį. Pateikiamose užsakymuose gali būti nurodyta, kokias medžiagas pateiks Užsakovas. Užsakovui neturint galimybės pateikti medžiagų, medžiagas turės pateikti Rangovas.

    - Sąmatose turi būti nurodytos Darbų atlikimui Rangovo tiekiamų medžiagų kainos. Kainos nustatomos pagal užsakymo metu galiojančias „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ UAB „SISTELA“ kainininke (Franko statybos kainos) arba UAB „Astera“ nurodytas kainas, pritaikius nuolaidą/antkainį, numatytą Sutartyje. Atskirais atvejais, kai atliekant Darbus reikia panaudoti „specifines medžiagas“, kurių nėra „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininke arba konkrečių medžiagų kaina nurodyta su nuline verte (0,00 €), atskiru skyriumi sąmatose pateikiamos jų kainos. Į „specifinių medžiagų“ kainas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas. Tokių medžiagų gali būti perkama iki 10 proc. nuo pradinės sutarties vertės. Taikoma sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara. Atliktų darbų aktuose turės būti įtraukta faktinė šių medžiagų įsigijimo kaina, kuri negali būti didesnė nei užsakymų metu pateikta medžiagų kaina, ir prie atliktų darbų akto pridedamos jų įsigijimo sąskaitų kopijos.

    - Statybos Darbų kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (pagal užsakymo pateikimo metu galiojančią (aktualią) programos „SISTELA“ arba „Astera“ redakcija).

    - Darbų kainos nustatymo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“:

      - Darbo kodo ir darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą  Darbo specifiką;

      - Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ arba „Astera“ nustatytą seką ir logiką;

      - Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ arba „Astera“ fiksuotą pasiūlymo kainų lygį;

      - Papildomų medžiagų vertė 3 % nuo medžiagų sumos;

      - Papildomų mechanizmų vertė 3 % nuo mechanizmų sumos;

      - Sezoniniai darbai 0 %, tik sąmatinėje programoje „Sistela“ arba „astera“ priskirtiems darbams;

      - Specifiniai darbai 0 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ arba „Astera“ priskirtiems darbams;

      - Papildomas darbo užmokestis 0 %;

      - Socialinio  draudimo išlaidos 1,79 %;

      - Statybvietės išlaidos 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12% nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos, atsižvelgiant į ilgalaikius darbų vykdymo terminus (darbai objekte trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų), darbų organizavimo bei technologijos ypatumus, individualaus, variantinio projektavimo, statybos ir tyrinėjimo procesų vientisumą;

      - Netiesioginės išlaidos: iki 7% nuo tiesioginių išlaidų, arba pridėtinės išlaidos iki 15 % nuo darbo užmokesčio sumos;

      - Pelnas – pagal šiam Pirkimo objektui Rangovo pateiktą pasiūlymą. Pelno eilutėje nurodomas Sutarties galiojimo laikotarpiui ir apimčiai Rangovo siūlomas pelno dydis, kuris negali būti didesnis kaip 5 proc.

      - Esant Užsakovo poreikiui, kai darbai  atliekami ne darbo metu, atitinkamų darbų įkainiai   didinami pagal šiuos koeficientus: už darbą poilsio dieną arba švenčių dienomis  įkainis didinamas 2 kartus; už naktinį darbą įkainis didinamas 1,5 karto.

    - Rangovas, teikiant sąmatas pagal Užsakovo užduotis, turi būti apžiūrėjęs objektą bei tinkamai nusistatyti visus darbus, kuriuos jam bus būtina atlikti, bei įsivertinti tokių darbų išlaidas tinkamam Užsakovo užduoties atlikimui. Už į sąmatas neįtrauktus darbus, kuriuos Rangovas protingai galėjo ir turėjo numatyti, nebus apmokama.

  - Užsakymų teikimo būdas

☑ El. paštu

☐ Telefonu

☑ Kita. (Granlund Manager sistema)

- ATLIKUS DARBUS PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

  - Pirkėjui pareikalavus, įsigytoms medžiagoms turi būti pateikiama visa gamintojo pridedama (komplektuojama) dokumentacija (jeigu tokia yra), t.y. gamintojo sertifikatai, kokybės pažymėjimai, medžiagų kokybės deklaracijos, atitikties deklaracijos, naudojimo, montavimo, serviso ir/ar surinkimo instrukcijos ir kita (priklausomai nuo prekių rūšies).

  - Pirkėjui pareikalavus medžiagų naudojimo, montavimo ir/ ar surinkimo instrukcijos turi būti pateikiamos lietuvių kalba, o kiti medžiagų dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalbomis. Vartotojo instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba.

  - Pirkėjui pareikalavus, jeigu pagal teisės aktus privaloma, Rangovas privalo įsivertinti ir pateikti, projektavimo ir kitą projektinę dokumentaciją, principines schemas ir naudojimo instrukcijas. Esant poreikiui turi įsivertinti reikiamų leidimų derinimo ir išėmimo, Darbų pridavimo atsakingoms institucijoms, siekiant tinkamai eksploatuoti objektą, išlaidas.

Darbų užsakymo pavyzdys

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų kiekis | Darbų mato pavadinimas (vienetas, kilogramas, tona, metras, m3 ir kt. pavadinimai) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bazalto plytelių 300x600x10 mm dangos keitimas, grindų pagrindo lyginimas. Medžiagas pateikia Užsakovas | 50 | m2 |
| 2. | Nuogrindų keitimas. Medžiagas pateikia Rangovas | 50 | m2 |
| 3. | Laminuotų grindų keitimas. Medžiagas pateikia Rangovas | 100 | m2 |
| 4. | Metalinių lauko grotelių įrengimas grindinyje 50x100 cm. Medžiagas pateikia Rangovas | 10 | vnt. |
| 5. | Kiliminės dangos įrengimas. Medžiagas pateikia Rangovas | 50 | m2 |
| 6. | Pakabinamų lubų įrengimas. Medžiagas pateikia Rangovas | 50 | m2 |
| 7. | Gipsinių pertvarų formavimas. Medžiagas pateikia Rangovas | 50 | m2 |
| 8. | Žaliuzių, roletų ir romanečių įrengimas. Medžiagas pateikia Rangovas | 20 | m2 |
| 9. | Prilydomos stogo dangos remontas. Medžiagas pateikia Rangovas | 50 | m2 |
| 10. | Nerūdijančio plieno turėklų virinimas. Medžiagas pateikia Rangovas | 1 | Kompl. |
| 11. | Stiklo paketo keitimas. Medžiagas pateikia Rangovas | 30 | m2 |
| 12. | Sienų glaistymas. Medžiagas pateikia Rangovas | 100 | m2 |
| 13. | Sienų dažymas. Medžiagas pateikia Rangovas | 100 | m2 |
| 14. | Trinkelių pakloto remontas. Medžiagas pateikia Rangovas | 20 | m2 |
| 12. | Šaligatvio plytelių dangos remontas. Medžiagas pateikia Rangovas | 20 | m2 |
| 13. | Durų keitimas naujomis. Medžiagas pateikia Rangovas | 5 | Kompl. |
| 14. | Akmens masės plytelių keitimas. Medžiagas pateikia Rangovas | 50 | m2 |
| 15. | Fasadinių fibrocementinių plokščių keitimas. Medžiagas pateikia Užsakovas | 20 | m2 |

Galutinis darbų atlikimo terminas –                       (nurodomas terminas dienomis arba mėnesiais)

PIRKIMO OBJEKTO SUSKAIDYMAS Į REGIONUS

Sutarties vykdymo metu tiekėjas turi teikti TB objektams pirkimo dokumentuose reikalaujamas paslaugas pagal šiame žemėlapyje apibrėžtus regionus (t. y. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio), kiekvienam regionui yra priskirtos atitinkamos savivaldybės