Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

______________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMUI

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei žinomas ketinamas pasitelkti subtiekėjas (-ai)/

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) (-ų) adresas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir siūlome:

1 lentelė

| Eil. | Prekės pavadinimas | Prekės techninė specifikacija, savybės | Mato | Plan. pirkti | Vnt. kaina | Viso kiekio kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr: |  |  | Vnt. | kiekis | Eur be PVM | Eur be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 (7*8) |
| 1 | Lemputė | LED, 6,5 W, lizdas E27, 3000 K | vnt. | 10 |  |  |
| 2 | Lemputė | LED, 11 W, lizdas E27, 3000 K | vnt. | 10 |  |  |
| 3 | Lemputė | LED, 13 W, lizdas E27, 3000 K | vnt. | 10 |  |  |
| 4 | Lemputė | Indikatorinė su lizdu, LED, M20mm, spalvota | vnt. | 10 |  |  |
| 5 | Lemputė | Kompaktinė PL-C 26W/840 | vnt. | 10 |  |  |
| 6 | Lemputė | LED evakuacinis švietuvas kabinamas prie sienos | vnt. | 10 |  |  |
| 7 | Lemputė | LED evakuacinias švietuvas kabinamas prie lubų | vnt. | 3 |  |  |
| 8 | Lemputė | Liuminescencinės T8 36 W | vnt. | 3 |  |  |
| 9 | Lemputė | Liuminescencinės T8 18 W | vnt. | 5 |  |  |
| 10 | Šviestuvas | LED šviestuvas virštinkinis, vidaus 20-25W/830 | vnt. | 10 |  |  |
| 11 | Šviestuvas | LED šviestuvas virštinkinis, vidaus 15-20W/830 | vnt. | 10 |  |  |
| 12 | Šviestuvas | LED šviestuvas virštinkinis lauko, 15-20W, IP 55 | vnt. | 5 |  |  |
| 13 | Šviestuvas | LED gatvės šviest. 100W 6000K 10000 lm | vnt. | 10 |  |  |
| 14 | Šviestuvas | LED gatvės požektorius 200W 6000K | vnt. | 2 |  |  |
| 15 | Šviestuvas | LED 50W linijinis 100 Lm/W, L 1-1,2m | vnt. | 2 |  |  |
| 16 | Šviestuvas | LED apvalus sandėliavimo 150 W, IP 66 | vnt. | 5 |  |  |
| 17 | Šviestuvas | LED 600x600 į pakabinamas lubas | vnt. | 3 |  |  |
| 18 | Jungiklis | Perjungiklis 3 padeciu, fiksuojamas, M22 tipo | vnt. | 2 |  |  |
| 19 | Jungiklis | Potinkinis, vienpolis, 230 V, 16 A | vnt. | 5 |  |  |
| 20 | Jungiklis | Potinkinis, dvipolis, 230 V, 16 A | vnt. | 5 |  |  |
| 21 | Jungiklis | Virštinkinis, vienpolis, 230 V, 16 A, IP 65 | vnt. | 5 |  |  |
| 22 | Jungiklis | Virštinkinis, dvipolis, 230 V, 16 A, IP 65 | vnt. | 5 |  |  |
| 23 | Kištukinis lizdas | Potinkinis, vienvietis, su įžeminimu, 16 A | vnt. | 5 |  |  |
| 24 | Kištukinis lizdas | Virštinkinis, vienvietis, su įžeminimu, 16A, IP55 | vnt. | 3 |  |  |
| 25 | Kištukinis lizdas | Virštinkinis, dvivietis, su įžeminimu, 16A, IP55 | vnt. | 3 |  |  |
| 26 | Kištukinis lizdas | Virštinkinis, 400V, 3P+N+E, 16 A, IP67 | vnt. | 5 |  |  |
| 27 | Kištukinis lizdas | Virštinkinis, 400V, 3P+N+E, 32 A, IP67 | vnt. | 3 |  |  |
| 28 | Elektros kištukas | Nešiojamas, 400 V, 3P+N+E, 16 A, IP67 | vnt. | 10 |  |  |
| 29 | Elektros kištukas | Dėžutėje su kirtikliu ir blokavimu, 16A 5P, IP 67 | vnt. | 3 |  |  |
| 30 | Elektros kištukas | Su įžeminimo kontaktu, 240V, 16 A | vnt. | 10 |  |  |
| 31 | Modulinė dėžutė | Virštinkinė, plastikinė, IP 65, 4 modulių | vnt. | 3 |  |  |
| 32 | Modulinė dėžutė | Virštinkinė, plastikinė, IP 65, 12 modulių | vnt. | 3 |  |  |
| 33 | Modulinė dėžutė | Virštinkinė, plastikinė, IP 65, 24 modulių | vnt. | 1 |  |  |
| 34 | Skydas | Skydas 12 vietų modul., su rozetėmis, IP 65 | vnt. | 5 |  |  |
| 35 | Skydas | Skydas 6 vietų modul., su rozetėmis, IP 65 | vnt. | 5 |  |  |
| 36 | Skydas | Skydas 700x650x200 IP44, su pamatu, su plokšte | vnt. | 1 |  |  |
| 37 | Skydas | Skydas 500x400x200 IP44, su pamatu, su plokšte | vnt. | 1 |  |  |
| 38 | Skydas | Skydas plastikinis 300x200x170 IP44, su plokšte | vnt. | 2 |  |  |
| 39 | Skydas | Skydas plastikinis 500x400x200 IP44, su plokšte | vnt. | 2 |  |  |
| 40 | Bėgelis | Bėgelis DIN35mm | m. | 5 |  |  |
| 41 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 13 mm. | m. | 100 |  |  |
| 42 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 16 mm. | m. | 100 |  |  |
| 43 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 25 mm. | m. | 100 |  |  |
| 44 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 32 mm. | m. | 100 |  |  |
| 45 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 40 mm. | m. | 100 |  |  |
| 46 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 50 mm. | m. | 50 |  |  |
| 47 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 75 mm. | m. | 25 |  |  |
| 48 | Instaliac. vamzdis | PVC gofruotas, ø 110 mm. | m. | 12 |  |  |
| 49 | Instal. vamzdelis | Tiesus, apvalus 16 mm, pilkos spalvos | m. | 100 |  |  |
| 50 | Instal. vamzdelis | Tiesus, apvalus 25 mm, pilkos spalvos | m. | 50 |  |  |
| 51 | Lanksti mova | Lanksti instaliacinio vamzdžio jungtis 16 mm | vnt. | 50 |  |  |
| 52 | Lanksti mova | Lanksti instaliacinio vamzdžio jungtis 25 mm | vnt. | 50 |  |  |
| 53 | Laikiklis | Plastikinis įspraudžiamas laikiklis 16 mm | vnt. | 100 |  |  |
| 54 | Laikiklis | Plastikinis įspraudžiamas laikiklis 25 mm | vnt. | 100 |  |  |
| 55 | Instaliacinis lovelis | Stačiakampis su dangteliu 15x15mm | m. | 10 |  |  |
| 56 | Instaliacinis lovelis | Stačiakampis su dangteliu 25x50mm | m. | 10 |  |  |
| 57 | Instaliacinis lovelis | Stačiakampis su dangtelių 40x70mm | m. | 10 |  |  |
| 58 | Instaliacinis lovelis | Metalinis cinkuotas lovelis vielinis 100 mm | m. | 10 |  |  |
| 59 | Instaliacinis lovelis | Metalinis cinkuotas lovelis vielinis 50 mm | m. | 10 |  |  |
| 60 | Instaliacinis lovelis | Tvirtinimo elementai GKS 50 07 FS | vnt. | 50 |  |  |
| 61 | Instaliacinis lovelis | Tvirtinimo elementai GKB 34 VA4301 | vnt. | 50 |  |  |
| 62 | Dirželiai laidams | Pakuotė 100 vnt.; 2,4x100±15, EN 50146 | vnt. | 50 |  |  |
| 63 | Dirželiai laidams | Pakuotė 100 vnt.; 2,4x140±15, EN 50146 | vnt. | 30 |  |  |
| 64 | Dirželiai laidams | Pakuotė 100 vnt.; 3,6x190±15, EN 50146 | vnt. | 50 |  |  |
| 65 | Dirželiai laidams | Pakuotė 100 vnt.; 3,6x290±15, EN 50146 | vnt. | 10 |  |  |
| 66 | Dirželiai laidams | Pakuotė 100 vnt.; 4,8x370±15, EN 50146 | vnt. | 10 |  |  |
| 67 | Izoliacija | PVC izoliuojanti juosta 12-15 mm pločio | m. | 100 |  |  |
| 68 | Izoliacija | Termovamzdelis, su klyjais, 16/5 mm | vnt. | 5 |  |  |
| 69 | Izoliacija | Termovamzdelis, su klyjais, 35/12 mm | vnt. | 5 |  |  |
| 70 | Izoliacija | Termovamzdelis, su klyjais, 50/16 mm | vnt. | 5 |  |  |
| 71 | Izoliacija | Termovamzdelis, su klyjais, 75/22 mm | vnt. | 5 |  |  |
| 72 | Izoliacija | Termovamzdelis, su klyjais, 95/29 mm | vnt. | 5 |  |  |
| 73 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Cu, 3x1,5 mm² | m. | 100 |  |  |
| 74 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Cu, 3x2,5 mm² | m. | 100 |  |  |
| 75 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Cu, 5x2,5 mm² | m. | 100 |  |  |
| 76 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Cu, 5x4,0 mm² | m. | 50 |  |  |
| 77 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Cu, 5x6,0 mm² | m. | 50 |  |  |
| 78 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Cu, 5x10 mm² | m. | 50 |  |  |
| 79 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Cu, 5x25 mm² | m. | 50 |  |  |
| 80 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Cu, 5x50 mm² | m. | 50 |  |  |
| 81 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Al, 5x16 mm² | m. | 50 |  |  |
| 82 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Al, 5x25 mm² | m. | 50 |  |  |
| 83 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Al, 4x50 mm² | m. | 50 |  |  |
| 84 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Al, 4x120 mm² | m. | 100 |  |  |
| 85 | Kabelis | Monolitinis, apvalus, Al, 4x240 mm² | m. | 100 |  |  |
| 86 | Kabelis | Daugiavielis, apvalus, Cu, 2x1,0 mm² | m. | 100 |  |  |
| 87 | Kabelis | Daugiavielis, apvalus, Cu, 3x1,5 mm² | m. | 100 |  |  |
| 88 | Kabelis | Daugiavielis, apvalus, Cu, 3x2,5 mm² | m. | 100 |  |  |
| 89 | Kabelis | Daugiavielis, apvalus, Cu, 5x4,0 mm² | m. | 50 |  |  |
| 90 | Kabelis | Daugiavielis, plokščias, Cu, 2x1,0 mm² | m. | 50 |  |  |
| 91 | Kabelis | Daugiavielis, guminis, juodas Cu 3x2,5 | m. | 100 |  |  |
| 92 | Kabelis | Daugiavielis, juodas Cu 1x6 | m. | 5 |  |  |
| 93 | Kabelis | Daugiavielis, juodas Cu 1x10 | m. | 5 |  |  |
| 94 | Kabelis | Daugiavielis, juodas Cu 1x16 | m. | 10 |  |  |
| 95 | Sandariklis | Kabelio sandariklis M 12x1,5 tipo | vnt. | 50 |  |  |
| 96 | Sandariklis | Kabelio sandariklis M 16x1,5 tipo | vnt. | 50 |  |  |
| 97 | Sandariklis | Kabelio sandariklis M 20x1,5 tipo | vnt. | 50 |  |  |
| 98 | Sandariklis | Kabelio sandariklis M 25x1,5 tipo | vnt. | 10 |  |  |
| 99 | Sandariklis | Kabelio sandariklis M 32x1,5 tipo | vnt. | 5 |  |  |
| 100 | Sandariklis | Kabelio sandariklis M 40x1,5 tipo | vnt. | 5 |  |  |
| 101 | Sandariklis | Kabelio sandariklis M 50x1,5 tipo | vnt. | 5 |  |  |
| 102 | Jungtys | WAGO 221-413 atlenkiami kabeliams | vnt. | 100 |  |  |
| 103 | Jungtys | WAGO 221-414 atlenkiami kabeliams | vnt. | 100 |  |  |
| 104 | Jungtys | WAGO 221-415 atlenkiami kabeliams | vnt. | 50 |  |  |
| 105 | Jungtys | WAGO 224-112 atlenkiami kabeliams | vnt. | 50 |  |  |
| 106 | Sujungimai | Kabelio sujungimo varžtinė gilzė 10 mm² | vnt. | 10 |  |  |
| 107 | Sujungimai | Kabelio sujungimo varžtinė gilzė 25 mm² | vnt. | 10 |  |  |
| 108 | Sujungimai | Kabelio sujungimo varžtinė gilzė 50 mm² | vnt. | 10 |  |  |
| 109 | Sujungimai | Kabelio sujungimo varžtinė gilzė 120 mm² | vnt. | 10 |  |  |
| 110 | Sujungimai | Kabelio sujungimo varžtinė gilzė 240 mm² | vnt. | 10 |  |  |
| 111 | Antgaliai | Antgalis (kilpinis) varžtinis 10-25 mm2 | vnt. | 10 |  |  |
| 112 | Antgaliai | Antgalis (kilpinis) varžtinis 25-50 mm2 | vnt. | 10 |  |  |
| 113 | Antgaliai | Antgalis (kilpinis) varžtinis 50-120 mm2 | vnt. | 10 |  |  |
| 114 | Antgaliai | Antgalis (kilpinis) varžtinis 120-240 mm2 | vnt. | 10 |  |  |
| 115 | Antgaliai | Strypiniai DIN 46230, 10 mm² | vnt. | 10 |  |  |
| 116 | Antgaliai | Strypiniai DIN 46230, 16 mm² | vnt. | 10 |  |  |
| 117 | Antgaliai | Strypiniai DIN 46230, 25 mm² | vnt. | 5 |  |  |
| 118 | Antgaliai | Strypiniai DIN 46230, 50 mm² | vnt. | 5 |  |  |
| 119 | Antgaliai | Strypiniai DIN 46230, 70 mm² | vnt. | 5 |  |  |
| 120 | Antgaliai | Strypiniai DIN 46230, 120 mm² | vnt. | 5 |  |  |
| 121 | Antgaliai | Kilpiniai DIN 46235, 25 mm² | vnt. | 5 |  |  |
| 122 | Antgaliai | Kilpiniai DIN 46235, 50 mm² | vnt. | 5 |  |  |
| 123 | Antgaliai | Kilpiniai DIN 46235, 70 mm² | vnt. | 5 |  |  |
| 124 | Antgaliai | Kilpiniai DIN 46235, 120 mm² | vnt. | 5 |  |  |
| 125 | Antgaliai | Kilpiniai DIN 46235, 150 mm² | vnt. | 5 |  |  |
| 126 | Antgaliai | Kilpiniai DIN 46235, 240 mm² | vnt. | 5 |  |  |
| 127 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 0,5/8 mm² | vnt. | 100 |  |  |
| 128 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 0,75/8 mm² | vnt. | 500 |  |  |
| 129 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 1,0/8 mm² | vnt. | 100 |  |  |
| 130 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 1,5/8 mm² | vnt. | 500 |  |  |
| 131 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 2,5/8 mm² | vnt. | 500 |  |  |
| 132 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 4/10 mm² | vnt. | 200 |  |  |
| 133 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 6/10 mm² | vnt. | 100 |  |  |
| 134 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 10/12mm² | vnt. | 100 |  |  |
| 135 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 16/12 mm² | vnt. | 100 |  |  |
| 136 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 2x0,75/8 mm² | vnt. | 100 |  |  |
| 137 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 2x1,0/8 mm² | vnt. | 100 |  |  |
| 138 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 2x1,5/8 mm² | vnt. | 200 |  |  |
| 139 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 2x2,5/8 mm² | vnt. | 200 |  |  |
| 140 | Antgaliai | Užspaudžiamas antgalis gilzė 2x4/10 mm² | vnt. | 100 |  |  |
| 141 | Įžeminimas | Smaigalys cinkuotam įžemin. strypui 20 mm | vnt. | 5 |  |  |
| 142 | Įžeminimas | Jungtis įžem. strypui cinkuota kryžminė 20 mm | vnt. | 5 |  |  |
| 143 | Įžeminimas | Įžeminimo strypo jungtis cinkuota 20 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 144 | Įžeminimas | Įžeminimo strypai cinkuoti 20x1500 mm | vnt. | 10 |  |  |
| 145 | Įžeminimas | Įžeminimo juosta cinkuota 4x30 mm | m. | 10 |  |  |
| 146 | lgiklis-ritė su įžem. | 25m 3x240V lizd. 3*2.5 gum. | vnt. | 1 |  |  |
| 147 | lgiklis-ritė su įžem. | 50m 3x240V lizd. 3*2.5 gum. | vnt. | 1 |  |  |
| 148 | lgiklis-ritė su įžem. | 25m 2x240V ir 1x380V lizd. 5*2.5 gum. | vnt. | 1 |  |  |
| 149 | Baterija | Baterija šarminė R3 (AA) | vnt. | 100 |  |  |
| 150 | Baterija | Baterija šarminė R6 (AAA) | vnt. | 100 |  |  |
| 151 | Baterija | Baterija ličio CR2032 | vnt. | 20 |  |  |
| 152 | Baterija | Baterija ličio CR2025 | vnt. | 10 |  |  |
| 153 | Baterija | Baterija ličio CR2016 | vnt. | 10 |  |  |
| 154 | Baterija | Baterija MP4,5-6, 4,5Ah, 6V | vnt. | 2 |  |  |
| 155 | Baterija | Baterija (akumuliatorius) F2, 7,2Ah, 12V | vnt. | 10 |  |  |
| 156 | Foto rėlė | Foto rėlė regul., tvirtinama ant sienos 16A, IP 65 | vnt. | 2 |  |  |
| 157 | Foto rėlė | Foto rėlė, mod. su išnešamu daviklių ant DIN | vnt. | 2 |  |  |
| 158 | Judesio daviklis | Judesio daviklis su foto, patalpų viduje 16A, | vnt. | 2 |  |  |
| 159 | Laiko rėlė | Astron. progam. savaitinis laikrodis, 2 Qutput | vnt. | 2 |  |  |
| 160 | Kumštelinis kirtikl. | Montuojamas į skydo sienelę, 20A, 3P(F) | vnt. | 1 |  |  |
| 161 | Kumštelinis kirtikl. | Montuojamas į skydo sienelę, 40A, 3P(F) | vnt. | 1 |  |  |
| 162 | Automatinis išj. | 2A, 1 polius, C charakteristika | vnt. | 3 |  |  |
| 163 | Automatinis išj. | 6A, 1 polius, C charakteristika | vnt. | 3 |  |  |
| 164 | Automatinis išj. | 6A, 2 poliai, (1P+N) C charakteristika | vnt. | 4 |  |  |
| 165 | Automatinis išj. | 10A, 1 polius, C charakteristika | vnt. | 3 |  |  |
| 166 | Automatinis išj. | 10A, 2 poliai, (1P+N) C charakteristika | vnt. | 4 |  |  |
| 167 | Automatinis išj. | 16A, 1 poliai, C charakteristika | vnt. | 5 |  |  |
| 168 | Automatinis išj. | 16A, 3 poliai, C charakteristika | vnt. | 5 |  |  |
| 169 | Automatinis išj. | 20A, 3 poliai, C charakteristika | vnt. | 3 |  |  |
| 170 | Automatinis išj. | 25A, 3 poliai, C charakteristika | vnt. | 3 |  |  |
| 171 | Automatinis išj. | 32A, 3 poliai, C charakteristika | vnt. | 3 |  |  |
| 172 | Automatinis išj. | 63A, 3 poliai, C charakteristika | vnt. | 3 |  |  |
| 173 | Automatinis išj. | 100A, 3 poliai, C charakteristika | vnt. | 2 |  |  |
| 174 | Automatinis išj. | 125A, 3 poliai, C charakteristika | vnt. | 2 |  |  |
| 175 | Automatinis išj. | 160A, 3 poliai, C charakteristika | vnt. | 2 |  |  |
| 176 | Automatinis išj. | 250A, 3 poliai, C charakteristika | vnt. | 1 |  |  |
| 177 | Automatinis išj. | 315A, 3 poliai, C charakteristika | vnt. | 1 |  |  |
| 178 | Automatinis išj. | 400A, 3 poliai, C charakteristika | vnt. | 1 |  |  |
| 179 | Saugikliai | Apvalus 20x5 mm, 250 VAC, 0,5A | vnt. | 20 |  |  |
| 180 | Saugikliai | Apvalus 20x5 mm, 250 VAC, 1 A | vnt. | 20 |  |  |
| 181 | Saugikliai | Apvalus 20x5 mm, 250 VAC, 2 A | vnt. | 10 |  |  |
| 182 | Saugikliai | Apvalus 20x5 mm, 250 VAC, 5 A | vnt. | 10 |  |  |
| 183 | Saugikliai | Apvalus 20x5 mm, 250 VAC, 10 A | vnt. | 10 |  |  |
| 184 | Srovės nuot. relė | Modulinė, 1P+N C16A, 30 mA | vnt. | 5 |  |  |
| 185 | Srovės nuot. relė | Modulinė, 4P (trifazė) 25 A, 30 mA | vnt. | 3 |  |  |
| 186 | Srovės nuot. relė | Modulinė, 4P (trifazė) 40 A, 30 mA | vnt. | 3 |  |  |
| 187 | Maitinimo blokas | Impulsinis su stabilizatoriumi DC 24 V, 3,2 A | vnt. | 1 |  |  |
| 188 | Maitinimo blokas | Impulsinis su stabilizatoriumi DC 24 V, 6,5 A | vnt. | 1 |  |  |
| 189 | Maitinimo blokas | Impulsinis su stabilizatoriumi DC 12 V, 10 A | vnt. | 1 |  |  |
| 190 | Maitinimo blokas | Inpulsinis su stabilizatoriumi DC 24V 10A | vnt. | 1 |  |  |
| 191 | Maitinimo blokas | DC UPS Modulis 24V 10A 1.3 Ah | vnt. | 1 |  |  |
| 192 | Valdiklis | Analoginis išpl. mod. KL3204, ModBus komunik. | vnt. | 5 |  |  |
| 193 | Valdiklis | Analoginis išpl. mod. KL1404, ModBus komunik. | vnt. | 5 |  |  |
| 194 | Valdiklis | PLC 16 AI ir 16 DI, LAN, Ethernet komunikacija | vnt. | 1 |  |  |
| 195 | Valdiklis | Industrinis Ethernet Switch PoE, 5 lizdai | vnt. | 3 |  |  |
| 196 | Dažnio keitiklis | 15 kW, 32 A, 3Fazės, 380-500 V | vnt. | 1 |  |  |
| 197 | Dažnio keitiklis | 11 kW, 25 A, 3Fazės, 380-500 V | vnt. | 1 |  |  |
| 198 | Dažnio keitiklis | 5,5 kW, 12 A, 3Fazės, 380-500 V | vnt. | 1 |  |  |
| 199 | Sofstarteris | Sklandaus paleidimo įtaisas 15 kW, 32A | vnt. | 1 |  |  |
| 200 | Sofstarteris | Sklandaus paleidimo įtaisas 11 kW, 25A | vnt. | 5 |  |  |
| 201 | Sofstarteris | Sklandaus paleidimo įtaisas 4 kW, 9A | vnt. | 3 |  |  |
| 202 | Kontaktorius | U=230V, 4NA+No+Nc, kontaktai, 16A | vnt. | 2 |  |  |
| 203 | Kontaktorius | U=230V, 4NA+No+Nc, kontaktai, 32A | vnt. | 2 |  |  |
| 204 | Kontaktorius | U=24VDC, 4NA+No+Nc, kontaktai, 16A | vnt. | 2 |  |  |
| 205 | Kontaktorius | Mod. kontaktorius, DIN, 24 V DC, NO - 4x6A | vnt. | 5 |  |  |
| 206 | Kontaktorius | LUB 12, 5,5 kW, 12 A, 24 V DC | vnt. | 5 |  |  |
| 207 | Kontaktorius | LUB 32, 15 kW, 32 A, 24 V DC | vnt. | 5 |  |  |
| 208 | Variklio apsaugos | LUCA 05 BL, 1,25-5 A | vnt. | 5 |  |  |
| 209 | Variklio apsaugos | LUCA 12 BL, 3-12 A | vnt. | 5 |  |  |
| 210 | Variklio apsaugos | LUCA 18 BL, 4,5-18 A | vnt. | 5 |  |  |
| 211 | Papild. kontaktas | LADN22, 2NO+NC | vnt. | 5 |  |  |
| 212 | Variklio apsaugos | Srovės aps. ribos 0,6-1,0 A (GV2P 05) | vnt. | 1 |  |  |
| 213 | Variklio apsaugos | Srovės aps. ribos 1,0-1,6 A (GV2P 06) | vnt. | 1 |  |  |
| 214 | Variklio apsaugos | Srovės aps. ribos 1,6-2,5 A (GV2P 07) | vnt. | 2 |  |  |
| 215 | Variklio apsaugos | Srovės aps. ribos 2,5-4,0 A (GV2P 08) | vnt. | 3 |  |  |
| 216 | Variklio apsaugos | Srovės aps. ribos 4,0-6,3 A (GV2P 10) | vnt. | 3 |  |  |
| 217 | Variklio apsaugos | Srovės aps. ribos 6,3-10,0 A (GV2P 14) | vnt. | 2 |  |  |
| 218 | Variklio apsaugos | Srovės aps. ribos 9,0-14,0 A (GV2P 16) | vnt. | 1 |  |  |
| 219 | Variklio apsaugos | Srovės aps. ribos 13,0-18,0 A (GV2P 20) | vnt. | 1 |  |  |
| 220 | Variklio apsaugos | Srovės aps. ribos 17,0-25,0 A (GV2P 22) | vnt. | 1 |  |  |
| 221 | Variklio apsaugos | Srovės aps. ribos 17,0-25,0 A (GV3P 25) | vnt. | 1 |  |  |
| 222 | Variklio apsaugos | Srovės aps. ribos 23,0-32,0 A (GV3P 32) | vnt. | 1 |  |  |
| 223 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 1-1,6 A (LRD06) | vnt. | 1 |  |  |
| 224 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 1,6-2,5 A (LRD06) | vnt. | 2 |  |  |
| 225 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 1,6-2,5 A (LRD06) | vnt. | 3 |  |  |
| 226 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 4,0-6,3 A (LRD06) | vnt. | 3 |  |  |
| 227 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 6,3-10,0 A (LRD06) | vnt. | 1 |  |  |
| 228 | Šiluminė rėlė | Srovės aps. ribos 9,0-14,0 A (LRD06) | vnt. | 1 |  |  |
| 229 | Viršįtampių ribot. | 3 P+N, DIN 35 mm, V25, tipas 1+2 (B+C) | vnt. | 1 |  |  |
| 230 | Viršįtampių ribot. | 3 P+N, DIN 35 mm, V50, tipas 1+2 (B+C) | vnt. | 1 |  |  |
| 231 | Viršįtampių ribot. | 3 P+N, DIN 35 mm, B+C 12.5/65KA | vnt. | 1 |  |  |
| 232 | Daviklis | Plūdinis lygio daviklis su 20 m kabeliu, IP68 | vnt. | 2 |  |  |
| 233 | Rinklė | Rinklė M2,5/6, 1SNA 115 116 R0700 | vnt. | 10 |  |  |
| 234 | Rinklė | Rinklė M4/6, 1SNA 115 116 R0700 | vnt. | 10 |  |  |
| 235 | Rinklė | Rinklė M4/6.P, 1SNA 165 113 R1600 | vnt. | 10 |  |  |
| 236 | Gnybtas | OTL35-5 gnybtas 2.5-35mm2 pilk. | vnt. | 10 |  |  |
| 237 | Gnybtas | OTL16-1 gnybtas 1x1.5-16mm2 | vnt. | 10 |  |  |
| 238 | Atrama | Apšvietimo atrama, cinkuota 8 m | vnt. | 1 |  |  |
| 239 | Gembė | Gembė dvišakė 8 m atramai, T formos | vnt. | 1 |  |  |
| 240 | Gembė | Gembė dvišakė 8 m atramai, V formos | vnt. | 1 |  |  |
| 241 | Pamatas | Pamatas betoninis atramai 8 m | vnt. | 1 |  |  |
| 242 | Juosta | Apsauginė poliet.juosta ,,Kabelis" (50m) | vnt. | 1 |  |  |
| 243 | Įrankiai | Bekontaktis įtampos indikatorius | vnt. | 1 |  |  |
| 244 | Įrankiai | Srovės matavimo replės universalios | vnt. | 1 |  |  |
| 245 | Įrankiai | Replės kirpimo šoninės izol 1000V 160mm | vnt. | 1 |  |  |
| 246 | Įrankiai | Replės universalios izol 1000V 160mm | vnt. | 1 |  |  |
| 247 | Įrankiai | Atsuktuvas kryžminis 1000V PH0 100 mm | vnt. | 1 |  |  |
| 248 | Įrankiai | Atsuktuvas kryžminis 1000V PH1 100 mm | vnt. | 1 |  |  |
| 249 | Įrankiai | Atsuktuvas el. izol. 1000V 2,5-3x100 mm | vnt. | 1 |  |  |
| 250 | Įrankiai | Atsuktuvas el. izol. 1000V PZ/FL2X100 1000V | vnt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Viso Eur be PVM: |  |  |

*Prekių kainos įskaitant jų pristatymą į nurodytą vietą.

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM skaičiais ________________ ir žodžiais ________________________. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_______________ Eur.

Kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

_________________________________________________________________

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Ar uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalį? _______________ (įrašyti TAIP/NE)

Informacija apie tiekėjo pasitelkiamus ūkio subjektus pateikiama 2, 3 ir 4 lentelėse.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, adresas | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

3 lentelė. Informacija apie kvazisubtiekėjus (tiekėjas remiasi jų kvalifikacija, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas pirkime bus pripažintas laimėjusiu) (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti).

| Eil. Nr. | Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė | Specialistas siūlomas pareigoms (pareigų pavadinimas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas pareigas) | Teisinis santykis su tiekėju (ketinama įdarbinti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Planuojamas įdarbinti, laimėjus pirkimą |

4 lentelė. Informacija apie pasiūlymo teikimo metu žinomus subtiekėjus:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė.

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

6 lentelė.

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |