## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA

I. BENDRI REIKALAVIMAI

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir/ ar periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir pan.) jei perkama, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir/ar periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio  ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir/ar periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.

4. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).

5.Prekėms turi būti taikomas ne mažiau nei 24 mėn. garantija. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas (remonto laikotarpiu suteikiamas pakaitinis aparatas), įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti aktualias nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

7. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ≥ 4 darbuotojai, mokymų trukmė ≥ 2 akademinės valandos). Reikalavimas  pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ nuostatomis (žr. aktuali redakcija)).

8. Aplinkosauginiai reikalavimai,  nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.1 punktu  (savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, kurie yra susiję su pirkimo objektu:

8.1 Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: įrangos gamintojo ir (arba) įrangos gamintojo atstovo, ir (arba) įrangos importuotojo/tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.).

Pastabos: 1. Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

2.  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

Kam: VšĮ Raseinių ligoninei

2026___-_____

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| (1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose, paskelbtuose CVP IS.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Sutarties dalies vertė Eur su PVM pasiūlymo kainoje |
| --- | --- | --- |

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, vertė Eur pasiūlymo kainoje | Subtiekėjo pavadinimas |
| --- | --- | --- |

Pastabos: * Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*: Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali). 1.. 2..

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

II. SPECIALIEJI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKALAVIMAI, TIEKĖJO SIŪLOMOS KAINOS:

1 pirkimo dalis. Elektroencefalografas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Elektroencefalografas | įrašo tiekėjas | 1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroencefalografo paskirtis | Mobili encefalografijos sistema, skirta monitoruoti pacientus, su sinchroniniu vaizdo įrašymu ir duomenų išsaugojimo funkcijomis. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2 | Sistemos pagrindinės sudėtinės dalys | 1.Encefalografo valdymo ir duomenų apdorojimo kompiuteris; 2.EEG signalų stiprintuvas; 3.Foto stimuliatorius; 4.Programinė įranga encefalografo valdymui ir EEG duomenų peržiūrai, apdorojimui bei analizei; 5.Specialus mobilus stovas (arba vežimėlis) encefalografo komplekto įrangai; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3. | EEG signalų stiprintuvas | 1. Ne mažiau kaip 56 įvadų priėmimo įrenginys. Iš jų: 2. Ne mažiau kaip 8 bipolinių įvadų; 3. ≥ 2 išoriniai DC kanalai; 4. ≥ 3 oksimetrijos kanalai; 5. Kūno padėties kanalas; 6.≥ 1 markerio mygtukas; 7. Įėjimo impedansas ≥ 150 M; 8. Analogas/kodas keitiklis ≥ 24 bitų; 9. Diskretizavimo dažnio intervalas ne blogesnis nei imtinai iki 16 KHz; 10. Sinfazinio signalo slopinimas ≥ 100 dB; 11. Triukšmo lygis ≤ 0,2 µV r.m.s 12.Filtrai: - reguliuojamas aukštesnio dažnio filtras, - reguliuojamas žemesnio dažnio filtras, 13. 50 Hz filtras elektros tinklo trikdžių eliminavimui (su filtro išjungimo galimybe); 14. Portatyvus, svoris be akumuliatoriaus ne daugiau 800 g; 15. Įkraunamas ličio jonų (arba lygiavertis) akumuliatorius, su ne mažiau 5 valandų autonominio darbo, registruojant 64 kanalų EEG; 16. Įmontuotas arba prijungiamas įvykių žymėjimo mygtukas; 17. Duomenų išsaugojimas elektrofiziologinių signalų priėmimo įrenginyje. 18. ≥ 4 GB vidinė stiprintuvo atmintis su galimybe praplėsti iki ≥ 64 GB 19. Stiprintuvas su ekranu | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4. | Vežimėlis su gamintojo numatytu ir testuotu kompiuteriu (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga), monitoriumi, spausdintuvu ir izoliuojančiu transformatoriumi | Būtinas. Pateikiama gamintojo deklaracija ar lygiavertis dokumentas. Nurodyti kompiuterio gamintoją, modelį, kilmės šalį | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5. | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio ir kompiuterio sujungimas | LAN ir bevieliu ryšiu arba lygiavertis | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6. | Komplekuojamas standartiniais priedais reikalingais registruoti EEG | EEG diskiniai elektrodai 30 vnt., paruošimo ir klijavimo pasta-1 kompl. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7. | Duomenų importas, eksportas | ASCII, EDF ir EDF+ formatais. Galimybė importuoti/eksportuoti pacientų duomenis, įskaitant pilną EEG įrašą EDF ir EDF+ formatuose; EEG įrašo eksportas į nešiojamą laikmeną peržiūrai bet kuriame kompiuteryje, neturinčiame specialios EEG programos; Numatyta galimybė ateityje (EEG failų perkėlimas iš pacientų stebėjimo įrenginio į serverio sistemą EEG peržiūroms kitose darbo stotyse.) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8. | Instaliuota programinė įranga (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | 1. EEG peržiūra ir analizė 2. Spektrinė analizė 3. Pacientų duomenų archyvas 4. Ilgalaikio paciento EEG kreivių užrašymo ir stebėjimo programinė įranga 5. Galimybė praplėsti vaizdo ir garso sistema su programine įranga ir video kamera | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 9. | Laisvai programuojami tyrimo montažai | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 10. | Ekrane pateikiamų kreivių spalva, storis, pavadinimas | Vartotojo pasirenkamas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 11. | Montažų peržiūra ekrane | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 12. | Redaguojamų įvykių žymeklių sąrašas | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 13. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

2 pirkimo dalis. Krūvio tyrimo sistema (veloergometrijos tyrimui atlikti)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Krūvio tyrimo sistema (veloergometrijos tyrimui atlikti) | įrašo tiekėjas | 1kompl. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Krūvio tyrimo sistemos techniniai reikalavimai (1 kompl.): |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1. | Paskirtis | Krūvio ir ramybės EKG registravimui | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2. | Krūvio EKG registratorius |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.1 | Vienu metu registruojamų EKG derivacijų skaičius | Ne mažiau 12 derivacijų | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.2 | EKG analizės dažnis | Ne mažiau nei 1000 Hz | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.3 | EKG amplitudės diskretizavimas | Ne daugiau 1,6 µV/bitui | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.4 | Pastovus kiekvieno elektrodo impedanso matavimas | Būtinas automatinis kokybės indikatorius | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.5 | Apsauga nuo defibriliatoriaus impulso | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.6 | Automatinė elektrodų prisiurbimo sistema, integruota į elektrokardiografinį modulį | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.7 | Elektrodų prisiurbimo lygio keitimo ribos | Nuo 0 iki ≥ 280 mbar | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.8 | Vakuumo reguliavimas | Automatiškai ir rankiniu būdu | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.9 | Vakuumo sistemos atbulinio prapūtimo funkcija | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.10 | Elektrokardiografo būsenos ekranas | LED arba lygiavertis, indikuojantis elektrokardiografo būsenas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.11 | Higienos reikalavimai daugkartiniams elektrodams | Elektrodai lengvai nuimami ir plaunami | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.12 | Sąsaja su kompiuteriu | „Bluetooth“ arba lygiavertė | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2.13 | Elektrokardiografas montuojamas ant reguliuojamo aukščio laikiklio | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3. | Reikalavimai krūvio mėginio (EKG) sistemos programinei įrangai |  |  |  |
| 3.1 | Automatinis ramybės EKG matavimas, analizė, interpretavimas | Būtina. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3.2 | Krūvio programų įvedimas ir išsaugojimas | Būtina. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3.3 | Tiesioginė aritmijų detekcija su perspėjimu | Būtina. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3.4 | Galimybė išsaugoti elektrokardiogramą PDF formatu | Būtina. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3.5 | Vieno ritmo analizės vaizdinė peržiūra | Būtina. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3.6 | Suvestinių kompleksų vaizdinė peržiūra | Būtina. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3.7 | Registruojamos reikšmės atliekant elektrokardiogramos registravimą: | 1. Aritmijos aptikimas su akustine ir vaizdine įspėjimo funkcija; 2. ST reikšmės (skaitine reikšmė), ST kreivė (vizualinė kreivė); 3. ST taško nustatymas pagal norimą derivaciją ir suvestinio komplekso rodymas; 4. Tikslinės apkrovos esant maksimaliai darbo krūviui apskaičiavimas; 5. Kraujo spaudimo kitimo kreivė; 6. Paciento fizinis pajėgumas esant tam tikram širdies susitraukimų dažniui; 7. Metabolinis ekvivalentas; 8. QTc reikšmė; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4. | Veloergometras |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4.1 | Valdomas kompiuteriu ir rankiniu būdu | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4.2 | Dviračio tipo sėdimas aparatas su reguliuojamu sėdynės ir vairo aukščiu | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4.3 | Stabdžių sistema | Elektromagnetinė | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4.4 | Maksimalus leistinas paciento svoris | Ne mažiau 150 kg | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4.5 | Maksimali apkrova | Ne mažiau 999 W | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4.6 | Pagrindo aukščio reguliavimas | Būtinas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4.7 | Neinvazinio AKS matavimo aparatas integruotas į velorgometrą arba modulis automamatis suderinimas ir integracija į streso EKG programinę įrangą | Būtinas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4.8 | Kraujospūdžio matavimo metodas pagal Riva-Rocci metodiką su manžetėje įmontuotu mikrofonu | Arba lygiavertis | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4.9 | Širdies dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 35-230 k/min | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4.10 | Krajospūdžio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0-260 mm/Hg. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5. | Komplektacija: |  |  |  |
| 5.1 | Veloergometras | ≥1 vnt. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5.2 | Neinvazinio AKS matavimo aparatas arba modulis | Su priedais suaugusiųjų ir vaikų AKS matavimams (komplekte ne mažiau kaip 3vnt. dydžių manžetės (S; M; L/XL:) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5.3 | 12-kos kanalų elektrokardiografinis modulis su integruota automatine elektrodų prisiurbimo sistema | ≥1 vnt. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5.4 | Mobilus vežimėlis su laikikliu krūvio EKG registratoriui įmontuotas į vežimėlį arba tvirtinamas prie jo. | ≥1 vnt. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5.5 | EKG prisiurbimo kabelis veloergometrui | ≥1vnt. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5.6 | Daugkartiniai prisiurbimo EKG elektrodai | ≥2 kompl. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Visai įrangai, išskyrus keičiamus eksploatacinius priedus ≥ 36 mėn. Keičiamiems eksploataciniams priedams ≥ 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad susipažinome su PO nurodytais reikalavimais.

- Visos kainos (įkainiai) pasiūlyme turi būti įrašomos eurais, apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu.

- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba:

- Į kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas reikalingas, medžiagas, gaminius, prietaisus, mokesčius ir pan.

- Į kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas tiesiogines ir pridėtines išlaidas.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad atitinkame šiose konkurso sąlygose keliamus reikalavimus.

_____________________________________	                                                  __________	                                                            ________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		                                         (parašas)	                                                              (Vardas ir pavardė)

_____________