## Sheet1
Viešojo pirkimo atviro konkurso būdu
"MEDICINOS REIKMENŲ PIRKIMAS"
Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialui
Nacionaliniam vėžio centrui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEDICINOS REIKMENŲ PIRKIMUI
__________________ Nr. ______
(data)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
PVM mokėtojo kodas
Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė
Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - neužtenka | Prekės modelis, gamintojas | Prekės kodas | Mato vnt. | Prelimi-narus perkamas kiekis | Mat. vnt. įkainis Eur be PVM | Mat. vnt. įkainis Eur su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM
1 | Adata vienkartinė dentalinė
1.1. | Adata vienkartinė dentalinė | Vienkartinė, sterili, dentalinė adata aspiraciniam švirkštui 27G (0,4 mm x 35-40 mm) |  |  |  | vnt | 200
Bendra 1 pirkimo dalies kaina:
2 | Adata vienkartinė spinalinė
2.1. | Adata vienkartinė spinalinė | Sterili, vienkartinė, plastikine kaniule, be latekso. Vaistų į stuburo kanalą įvedimui. Dydis 27G (0,4 mm x 90 mm). |  |  |  | vnt | 50
Bendra 2 pirkimo dalies kaina:
3 | Adata vienkartinė anestezijai
3.1. | Adata vienkartinė epidūrinio tarpo punkcijai | Sterili. Tuohy tipo smaigaliu arba lygiavertė, su integruotais sparneliais ir ilgio atžymomis punkcijos gyliui įvertinti, priglundančiu vidiniu stiletu, skaidria jungtimi. Smaigalio paviršius nušlifuotas kateterio nupjovimo prevencijai. Dydis 18G / 80 mm (±2 mm) |  |  |  | vnt | 350
3.2. | Adata vienkartinė spinalinio tarpo punkcijai | Sterili. Be latekso, skaidria elipsės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu. ir likvoro indikatoriumi gerai matomu ne mažiau dvejose plokštumose. Dydis 22G / 88 mm (±2 mm) |  |  |  | vnt | 400
Bendra 3 pirkimo dalies kaina:
4. | Adata vienkartinė skiedimui su filtru
4.1. | Adata vienkartinė skiedimui su filtru | Adata vaistų skiedimui į flakoną - naudojama citostatiniams ir citotoksiniams skysčiams ištraukti arba suleisti iš vaistų buteliukų arba pusiau standžių talpyklų: sterili, su 5 µm skysčių filtru, su 0,2 ±0,1 µm oro filtru, be latekso, be PVC, be DEHP, adatkočio ilgis 20 ± 2 mm, diametras 4 mm. Galima naudoti apvertus. Adatkotis su apsauginiu dangteliu. |  |  |  | vnt | 1000
Bendra 4 pirkimo dalies kaina:
5 | Adata vienkartinė Port kateteriui praplauti
5.1. | Adata vienkartinė Port kateteriui praplauti | Sterili, vienkartinė. Skirta vienkartinei trumpalaikei injekcijai / aspiracijai / infuzijai. Atlaiko slėgį iki 325 psi (22,4 barų). Adatos smaigalys nusmailintas taip, kad apsaugotų Port kateterio silikoninę membraną nuo prakiurimo ir poodinių kraujosrūvų susidarymo. Adatos skersmuo 19G, 20G, 22G - užsakoma pagal poreikį, ilgis 15, 20, 25, 35 mm - užsakoma pagal poreikį. |  |  |  | vnt | 2000
Bendra 5 pirkimo dalies kaina:
6 | Biopsinė adata
6.1. | Biopsinė adata | Vienkartinės, sterilios, 18 G storio, 10 cm ilgio (18G 1,20×100 mm), pagamintos iš medicininio plieno, skirtos krūties biopsijoms atlikti be ultragarso kontrolės, žymėjimas atitinka tarptautinį standartą. Siūlomos adatos turi tikti naudojimui su Perkančiosios organizacijos turima daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Delta-Cut, Pajunk, Vokietija. |  |  |  | vnt | 400
Bendra 6 pirkimo dalies kaina:
7 | Adata vienkartinė drugelis
7.1. | Adata vienkartinė drugelis | Vienkartinė, sterili adata - drugelis kraujo paėmimui, dydis 23G (0,6 mm x 19 mm x 300-320 mm) |  |  |  | vnt | 400
Bendra 7 pirkimo dalies kaina:
8 | Adata vienkartinė kraujo paėmimui su integruotu užraktu
8.1. | Vakuuminė kraujo paėmimo sistema 21G | Vakuuminė kraujo ėmimo sistema susidedanti iš dvigalės adatos su integruotu apsauginiu vožtuvu ir užraktu nuo atsitiktinio adatos dūrio ir laikikliu. Paruošta naudoti, steriliame įpakavime. 21G × 1½" (0,8 x 38-40 mm). |  |  |  | vnt | 65000
8.2. | Vakuuminė kraujo paėmimo sistema 22G | Vakuuminė kraujo ėmimo sistema susidedanti iš dvigalės adatos su integruotu apsauginiu vožtuvu ir užraktu nuo atsitiktinio adatos dūrio ir laikikliu. Paruošta naudoti, steriliame įpakavime. 22G × 1½" (0,7 x 38-40 mm). |  |  |  | vnt | 135000
Bendra 8 pirkimo dalies kaina:
9 | Vakuuminiai mėgintuvėliai kraujui
9.1. | Vakuuminiai mėgintuvėliai 2 ml | Vakuuminiai mėgintuvėliai 2 ml talpos (13 mm x 75 mm), su sausu K2 EDTA antikoaguliantu hematologiniams ir imunohematologiniams (kraujo grupės ir Rh, antikūnų nustatymas) tyrimams. Plastikiniai, vienkartiniai, sterilūs, su tiksliai dozuotu vakuumu; hermetiški, su saugiu personalui kraują atstumiančiu kamšteliu; galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu. Pažymėti CE ženklu. Mėgintuvėlio dangtelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO reikalavimus. |  |  |  | vnt | 144000
9.2. | Vakuuminiai mėgintuvėliai 5 ml | Vakuuminiai mėgintuvėliai 5 ml talpos (13 mm x 100 mm), su krešėjimo aktyvatoriumi ir geliu serumo atskyrimui. Biocheminiams, serologiniams, hormonų, vaistų koncentracijos, širdies žymenų tyrimams. Plastikiniai, vienkartiniai, sterilūs, su tiksliai dozuotu vakuumu; hermetiški, su saugiu personalui kraują atstumiančiu kamšteliu; galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu. Pažymėti CE ženklu. Mėgintuvėlio dangtelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO reikalavimus. |  |  |  | vnt | 170000
Bendra 9 pirkimo dalies kaina:
10 | Švirkštas epidurinis
10.1. | Švirkštas Luer-Lock epidurinio tarpo punkcijai | Sterilus. L.O.R. tipo, paraboline gradacija ar lygiavertė. 8-10 ml, Luer-Lock tipo jungtimi. |  |  |  | vnt | 300
10.2. | Švirkštas Luer-Slip epidurinio tarpo punkcijai | Sterilus. L.O.R. tipo, paraboline gradacija ar lygiavertė. 8-10 ml, Luer-Slip tipo jungtimi. |  |  |  | vnt | 300
Bendra 10 pirkimo dalies kaina:
11 | Atsiurbimo sujungimo vamzdelis
11.1. | Atsiurbimo sujungimo vamzdelis | Vienkartinis, sterilus. Sujungimo vamzdelis minkštas, steriliame įpakavime, ilgis 3 m +/-10 cm CH25, abiejuose galuose turintis piltuvėlio formos konektorių. |  |  |  | vnt | 7000
Bendra 11 pirkimo dalies kaina:
12 | Intubaciniai vamzdeliai lazerio aplinkoje
12.1. | Intubacinis vamzdelis (lazerio aplinkoje) | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Atsparus lazerio spinduliui. Pagamintas iš lankščios orui nepralaidžios nerūdijančio plieno spiralės. Su 15 mm diametro jungtimi. Turi dvi didelio tūrio žemo slėgio padidinto diametro skaidrias permatomas manžetes. Distaliniame gale yra šoninė anga - Murphy Eye. Turi skaidrius spalvotus pilotinius balionėlius su apsauginiu vožtuvu bei prijungimui Leur Lock, aiškiai matomas žymėjimas "distalinis" ir "proksimalinis". Dydis 5.0 |  |  |  | vnt | 30
12.2. | Intubacinis vamzdelis (lazerio aplinkoje) | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Atsparus lazerio spinduliui. Pagamintas iš lankščios orui nepralaidžios nerūdijančio plieno spiralės. Su 15 mm diametro jungtimi. Turi dvi didelio tūrio žemo slėgio padidinto diametro skaidrias permatomas manžetes. Distaliniame gale yra šoninė anga - Murphy Eye. Turi skaidrius spalvotus pilotinius balionėlius su apsauginiu vožtuvu bei prijungimui Leur Lock, aiškiai matomas žymėjimas "distalinis" ir "proksimalinis". Dydis 5.5 |  |  |  | vnt | 30
Bendra 12 pirkimo dalies kaina:
13 | Centrinės venos kateteris 1 kanalo
13.1. | Centrinės venos kateteris 1 kanalo | Vienkartinis, sterilus, Seldingerio tipo arba lygiavertis centrinės venos punkcijos rinkinys. Į rinkinį įeina: vieno kanalo kateteris 11G (±1G), su atraumatiniu galu, rentgeno kontrastinėmis juostomis, pagamintu iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; 8Fr (±0.5Fr) plėtėjas; styga-pravedėjas 0,035", ne trumpesnis kaip 60 cm; adata 18G x 7cm (±0.4 cm). |  |  |  | vnt | 750
Bendra 13 pirkimo dalies kaina:
14 | Centrinės venos kateteris 2 kanalų
14.1. | Centrinės venos kateteris 2 kanalų | Centrinės venos dviejų kanalų kateterizavimo rinkinį sudaro: 14 G dydžio, 20 cm ilgio dviejų kanalų kateteris, kuris rentgenokontrastinis, pagamintas iš lankstaus poliuretano, minkštu atraumatiniu galiuku, 1-5 cm įvedimo gylio žymėjimu; kateterio fiksatorius su ausytėmis kateterio prisiuvimui prie odos; 18G x punkcinė adata; audinių plėtėjas; 60 cm ilgio styga (pravedėjas), kurios vienas galas "J" formos ištiesinamas; 5 ml švirkštas; skalpelis; užspaudžiami vožtuvai kiekvienam kanalui. |  |  |  | vnt | 1700
Bendra 14 pirkimo dalies kaina:
15 | Arterinis kateteris
15.1. | Arterinis kateteris | Vienkartinis, sterilus, pagamintas iš politetrafluoretileno (PTFE) ar lygiavertės medžiagos, siaurėjantis gale su "Luer Lock" jungtimi; srovės tėkmės reguliavimas užraktu įjunta/išjungta; tvirtinimo sparneliai; dydis 20G x 45 mm. |  |  |  | vnt | 800
Bendra 15 pirkimo dalies kaina:
16 | Kateteriai Trokar
16.1. | Kateteris Trokar CH16 | Pleuros ertmės drenavimo kateteris skirtas pilvo ertmės, pleuros punkcijoms. Vienkartinis, sterilus su aliuminio pravedėju, turi kontrastinę juostą. Dydis CH16 |  |  |  | vnt | 30
16.2. | Kateteris Trokar CH20 | Pleuros ertmės drenavimo kateteris skirtas pilvo ertmės, pleuros punkcijoms. Vienkartinis, sterilus su aliuminio pravedėju, turi kontrastinę juostą. Dydis CH20 |  |  |  | vnt | 100
16.3. | Kateteris Trokar CH24 | Pleuros ertmės drenavimo kateteris skirtas pilvo ertmės, pleuros punkcijoms. Vienkartinis, sterilus su aliuminio pravedėju, turi kontrastinę juostą. Dydis CH24 |  |  |  | vnt | 180
16.4. | Kateteris Trokar CH28 | Pleuros ertmės drenavimo kateteris skirtas pilvo ertmės, pleuros punkcijoms. Vienkartinis, sterilus su aliuminio pravedėju, turi kontrastinę juostą. Dydis CH28 |  |  |  | vnt | 40
Bendra 16 pirkimo dalies kaina:
17 | Rektaliniai kateteriai
17.1. | Rektalinis kateteris CH18 | Rektaliniai kateteriai. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš latekso, PVC ar lygiavertės medžiagos, dydis: CH18 |  |  |  | vnt | 720
17.2. | Rektalinis kateteris CH20 | Rektaliniai kateteriai. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš latekso, PVC ar lygiavertės medžiagos, dydis: CH20 |  |  |  | vnt | 150
17.3. | Rektalinis kateteris CH22 | Rektaliniai kateteriai. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš latekso, PVC ar lygiavertės medžiagos, dydis: CH22 |  |  |  | vnt | 100
17.4. | Rektalinis kateteris CH24 | Rektaliniai kateteriai. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš latekso, PVC ar lygiavertės medžiagos, dydis: CH24 |  |  |  | vnt | 150
17.5. | Rektalinis kateteris CH28 | Rektaliniai kateteriai. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš latekso, PVC ar lygiavertės medžiagos, dydis: CH28 |  |  |  | vnt | 100
17.6. | Rektalinis kateteris CH30 | Rektaliniai kateteriai. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš latekso, PVC ar lygiavertės medžiagos, dydis: CH30 |  |  |  | vnt | 180
17.7. | Rektalinis kateteris CH32 | Rektaliniai kateteriai. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš latekso, PVC ar lygiavertės medžiagos, dydis: CH32 |  |  |  | vnt | 200
Bendra 17 pirkimo dalies kaina:
18 | Skrandžio zondai
18.1. | Zondas skrandžiui CH12 | Steriliame įpakavime, vienkartiniai, 80-150 cm. Dydis:CH12 |  |  |  | vnt | 200
18.2. | Zondas skrandžiui CH14 | Steriliame įpakavime, vienkartiniai, 80-150 cm. Dydis:CH14 |  |  |  | vnt | 300
18.3. | Zondas skrandžiui CH16 | Steriliame įpakavime, vienkartiniai, 80-150 cm. Dydis:CH16 |  |  |  | vnt | 700
18.4. | Zondas skrandžiui CH18 | Steriliame įpakavime, vienkartiniai, 80-150 cm. Dydis:CH18 |  |  |  | vnt | 600
18.5. | Zondas skrandžiui CH20 | Steriliame įpakavime, vienkartiniai, 80-150 cm. Dydis:CH20 |  |  |  | vnt | 160
18.6. | Zondas skrandžiui CH22 | Steriliame įpakavime, vienkartiniai, 80-150 cm. Dydis:CH22 |  |  |  | vnt | 80
Bendra 18 pirkimo dalies kaina:
19 | 3-jų padėčių kranelis
19.1. | 3-jų padėčių kranelis | Sterilus, vienkartinis, mechaninis, apsisuka 360 laipsnių. Skirtas kelių vamzdelių jungimui lašinant sterilius skysčius; rezistentiškas lipidams. |  |  |  | vnt | 18000
Bendra 19 pirkimo dalies kaina:
20 | Styga nukreipiančioji sfinkteroktomijai
20.1. | Styga nukreipiančioji sfinkteroktomijai | Vienkartinė sterili nukreipiančioji styga tiesiu galu, tinkanti sfinkterotomijai. 0,035“ skersmens, ne trumpesnė kaip 260 cm ilgio, hidrofilinė danga ne mažiau 50 mm, dengta fluoro danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm (±1cm) ilgio distalinis galas, turi turėti tris rentgenokontrastines žymes, ženklinimas 10-14 cm atstumu, kryžminė žyma nutolusi 15 cm atstumu nuo distalinio galo. |  |  |  | vnt | 20
Bendra 20 pirkimo dalies kaina:
21 | Drenas silikoninis ritinyje
21.1. | Drenas silikoninis ritinyje | Silikoninis vamzdelis, vienkartinis, nesterilus, dydis CH36, supakuotas ritiniais. Ritinyje ne mažiau kaip 15 metrų (bus sukarpoma pagal poreikį). |  |  |  | m | 400
Bendra 21 pirkimo dalies kaina:
22 | Drenas silikoninis
22.1. | Drenas silikoninis | Silikoninis, sterilus, dvigubame įpakavime, su rentgeno kontrastine juostele, dydis CH21, ilgis 50 cm +/- 5 cm; viename gale 6 ovalios perforacijos skylutės, skylutės negali būti išsidėsčiusios priešpriešai tame pačiame lygmenyje. |  |  |  | vnt | 880
Bendra 22 pirkimo dalies kaina:
23 | Drenas
23.1. | Drenas CH6 | Vienkartinis, sterilus, Redon tipo arba lygiavertis drenavimo vamzdelis iš medicininio PVC, su kontrastingomis juostelemis, kintamos perforacijos su atviru atraumatiniu galu. Dreno ilgis 500 mm ± 5 mm, dreno galo perforacija 150 mm +/-5 mm ilgio. Dydis CH6 |  |  |  | vnt | 120
23.2. | Drenas CH8 | Vienkartinis, sterilus, Redon tipo arba lygiavertis drenavimo vamzdelis iš medicininio PVC, su kontrastingomis juostelemis, kintamos perforacijos su atviru atraumatiniu galu. Dreno ilgis 500 mm ± 5 mm, dreno galo perforacija 150 mm +/-5 mm ilgio. Dydis CH8 |  |  |  | vnt | 140
Bendra 23 pirkimo dalies kaina:
24 | Drenavimo rinkinys su drenu
24.1. | Drenavimo rinkinys su drenu | Įrenginys žaizdų drenavimui: sterilus, vienkartinis komplektas. Į komplektą turi įeiti ne mažesnės kaip 500 ml talpos gofruotas balionėlis ir drenas CH16 x 500 mm ilgio, su vienos atšakos jungtimi. |  |  |  | vnt | 1000
Bendra 24 pirkimo dalies kaina:
25 | Drenavimo sistemos
25.1. | Krūtinės ląstos drenavimo sistema | Sterili, vienkartinė, krūtinės drenavimo sistema sudaryta iš 3-ių kamerų; talpa ne mažesnė nei 2100 ml graduota mililitrais; neigiamo slėgio kamera skirta stebėti paciento oro nuotekėjimą; sauso (vakuumo) siurbimo valdymo kamera: mažo srauto mechaninis vožtuvas ne siauresniame intervale kaip nuo - 5 iki - 40 cm H2O. vakuumo/siurbimo kranelis skirtas siurbimo kontrolei; turi turėti automatinį teigiamo slėgio ribotuvą/sklendę ir filtruotą neigiamo slėgio ribotuvą; drenavimo jungiamasis vamzdelis ne trumpesnis nei 110 cm ilgio; oro srauto pratekėjimo spalvinis detektorius vizualiai matomas ant prietaiso/ prietaise; turi turėti rankenėlę, skirtą pacientui nešiotis. Sistema privalo būti stabili be papildmo stovo. Turi turėti sandarias mėginių paėmimo jungtis. Sistema pritaikyta naudoti MRT sąlygomis. |  |  |  | vnt | 40
25.2. | Perkutaninė drenavimo sistema | Perkutaninė drenavimo sistema skirta skysčių ir oro iš paciento kūno ertmių pašalinimui. Rinkinys gali būti naudojamas drenažui gravitacijos būdu arba siurbimo būdu, prijungtu prie surinkimo sistemų, taip pat skysčių mėginių surinkimui diagnostikos tikslais. Rinkinys taip pat gali būti naudojamas skysčių, tokių kaip druskos skalavimo tirpalai, infuzijai. Rinkinį sudaro: adata su integruotu saugos indikatoriumi, sujungta su dvigubu vienos krypties vožtuvu, 50 ml švirkštas su prailginimo linija; Surinkimo maišas ne mažiau kaip 2000 ml su Luer Lock jungtimi, integruotais Heimlich tipo arba lygiaverčiu ir oro išleidimo vožtuvais. Kateteris CH9, CH12 - užsakomas pagal poreikį. |  |  |  | vnt | 40
Bendra 25 pirkimo dalies kaina:
26 | Stentas ureterinis
26.1. | Stentas ureterinis | Padengtas hidrofiliniu sluoksniu, proksimalinis galas atviras, “Pigtail” tipo su fiksatoriumi, Dydis Fr7, ilgis 24, 26, 28 cm - užsakoma pagal poreikį. Stūmėjas ne trumpesnis kaip 40 cm, tefloninis pravedėjas ne trumpesnis kaip 150 cm, šlapimtakio stentavimui. |  |  |  | vnt | 120
Bendra 26 pirkimo dalies kaina:
27 | Stentai ureterinis ilgalaikiam stentavimui
27.1. | Stentas ureterinis Fr6 | Šlapimtakio stentas pagamintas iš minkšto rentgenokontrastinio poliuretano ar lygiavertės mežiagos; padengtas specialia anglies danga ar lygiaverte mežiaga, užtikrinančia stento ilgalaikį naudojimą. Abu stento galai "Pigtail" tipo, atviri, su specialiu siūlu. Dydis CH6, ilgis nuo 26 cm iki 28 cm. Rinkinį sudaro: stentas, nustūmiklis ne trumpesnis kaip 40 cm ir ne trumpesnė kaip 150 cm PTFE ar lygiaverte medžiaga dengta viela su fiksuota šerdim ir lanksčiu galiuku. |  |  |  | vnt | 60
27.2. | Stentas ureterinis Fr7 | Šlapimtakio stentas pagamintas iš minkšto rentgenokontrastinio poliuretano ar lygiavertės mežiagos; padengtas specialia anglies danga ar lygiaverte mežiaga, užtikrinančia stento ilgalaikį naudojimą. Abu stento galai Pigtail tipo, atviri, su specialiu siūlu. Dydis CH7, ilgis nuo 28 cm iki 32 cm. Rinkinį sudaro: stentas, nustūmiklis ne trumpesnis kaip 40 cm ir ne trumpesnė kaip 150 cm PTFE ar lygiaverte medžiaga dengta viela su fiksuota šerdim ir lanksčiu galiuku. |  |  |  | vnt | 60
Bendra 27 pirkimo dalies kaina:
28 | Rinkinys epicistomijai
28.1. | Rinkinys epicistomijai | Epicistostominis rinkinys 14Fr (suprapubinei troakarinei epicistostomijai atlikti): silikoninis kateteris CH14, 40-50 cm ilgio su balionėliu, su medicininio plieno išardoma adata - trokaras, tinkama naudoti ultragarso kontrolėje. |  |  |  | vnt | 300
Bendra 28 pirkimo dalies kaina:
29 | Pleuros punkcijos rinkinys
29.1. | Pleuros punkcijos rinkinys | Sterilus. Skysčiui iš pleuros ertmės atsiurbti. Su papildomu pajungimu prie vakuuminės sistemos. Rinkinyje: vienkartinis 50-60 ml švirkštas, drenas su spaustuku ir maišeliu ne mažiau kaip 2 litrų, adata 15G x 80 mm, 3-jų padėčių kranelis, sujungimo vamzdeliai. |  |  |  | vnt | 1000
Bendra 29 pirkimo dalies kaina:
30 | Trachėjos atsiurbimo rinkinys sterilus
30.1. | Trachėjos atsiurbimo rinkinys sterilus | Vienkartinis, sterilus, mėgintuvėlio formos rezervuaras su užsukamu dangteliu, kuriame integruoti du vamzdeliai: piltuvėlio tipo jungtimi ir jungtimi, turinčią papildomą vakuumo kontrolę pirštu. Rinkinyje yra papildomas uždarymo dangtelis su sriegiu. Rinkinys skirtas mėginių paėmimui suaugusiems. |  |  |  | vnt | 300
Bendra 30 pirkimo dalies kaina:
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Bendra pasiūlymo ir bendra pirkimo dalies kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 6 skaičių po kablelio tikslumu.
2. Siūlomos prekės turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, taip pat turi būti paženklintos CE ženklu, su etiketėmis ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba.
3. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
4. Užpildytas dokumentas turi būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Excel ar kita visuotinai prieinama pan. programa tam, kad pasiūlymo duomenis galima būtų lengviau perkelti į rengiamą pirkimo-pardavimo sutartį.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
|  | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  |  |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši**:
|  | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
|  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
__________________________________