Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“) (stulpelį pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Viso kūno slaugos-gimdymo simuliatorius, 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis | Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį | (nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, prekės modelį) |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Prietaiso garantija __-------- mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
| 3. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija. | Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija.) |
| 4. | Moteriškos lyties slaugos simuliatorius su gimdymo galimybe. | Būtina | Yra / Nėra |
| 5. | Simuliatorius skirtas mokintis teikti pilną gimdymo pagalbą bei pogimdyminę priežiūrą. | Būtina | Yra / Nėra |
| 6. | Privalomos slaugos-gimdymo simuliatoriaus savybės: | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.1 | - viso kūno moters manekenas su lanksčiomis galūnėmis; | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.2 | - kvėpavimo takai, kuriuos galima intubuoti, bei paslanki krūtinės ląsta; | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.3 | - galimybė atlikti intravenines injekcijas; | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.4 | - turi būti nuimama pilvo siena; | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.5 | -galimybė praktikuotis Leopoldo manevrus; | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.6 | -galimybė praktikuotis Cezario gimdymą; | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.7 | -turi būti kraujavimo po gimdymo simuliacija; | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.8 | -galimybė išklausyti vaisiaus širdies garsus; | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.9 | -galimybė atlikti ventiliaciją, atliekant turi būti matomas krūtinės ląstos pakilimas; | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.10 | - galimybė rankiniu būdu atverti ir užverti akis; | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.11 | - turi būti galimas galvos pakreipimas, smakro ir žandikaulio pakėlimas; | Būtina | Yra / Nėra |
| 6.12 | -turi būti realistinis gimdos kaklelio išsiplėtimas ir turi būti keičiami išsiplėtę gimdos kakleliai. | Būtina | Yra / Nėra |
| 7. | Turi būti automatinė gimdymo sistema valdoma specialiu valdikliu, kuriame būtų galima nustatyti greitį, laiką, širdies ritmą. | Būtina | Yra / Nėra |
| 8. | Komplektacijoje turi būti: |  |  |
| 8.1 | - ne mažiau kaip 1 vnt. kūdikis kuris turi būti skirtas gimdymui. Naujagimis turi būti pilno kūno, su lanksčiomis galūnėmis. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 8.2 | -ne mažiau kaip 1 vnt. simuliatoriaus valdiklis. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 9. | Simuliatoiaus valdiklio savybės turi būti: |  |  |
| 9.1. | -realaus laiko gaivinimo stebėjimas; | Būtina | Yra / Nėra |
| 9.2. | -gimdymo sistemos valdymas su galimybe nustatyti greitį, laiką, širdies ritmą, kūdikio pakėlimą; | Būtina | Yra / Nėra |
| 9.3 | - galimybė stebėti vaisiaus gyvybines funkcijas. | Būtina | Yra / Nėra |
| 10. | Maitinimo šaltinis | 100-240 VAC | Yra / Nėra ____ VAC (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 11. | Svoris su pilna komplektacija | Ne daugiau 50 kg. | Yra / Nėra ____ kg (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 12. | Komplektacija: |  |  |
| 12.1 | - Viso kūno moters manekenas, ne mažiau 1 vnt.; | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 12.2 | - Viso kūno kūdikis skirtas gimdymui, ne mažiau 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 12.3 | -Simuliatoriaus valdiklis, ne mažiau 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 12.4 | -Virkštelė, ne mažiau 1 vnt.; | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 12.5 | -Gimdos kaklelis, ne mažiau 1 vnt.; | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 12.6 | -Vandenyje tirpus silikono tepalas, ne mažiau 1 vnt.; | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 12.7 | -Bambagyslės spaustukas, ne mažiau 1 vnt.; | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 12.8 | -Moters išoriniai lytiniai organai, ne mažiau 2 vnt.; | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 12.9 | -Moters išoriniai lytiniai organai po gimdymo skirti siuvimui, ne mažiau 3 vnt.; | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 12.10 | -Transportavimo krepšys, ne mažiau 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 12.11 | -Naudojimosi instrukcija, ne mažiau 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 2. Suaugusio žmogaus viso kūno manekenas, skirtas reanimacinių įgūdžių tobulinimui, 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis | Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį | (nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, prekės modelį) |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Prietaiso garantija __-------- mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
| 3. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija. | Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija.) |
| 4. | Viso kūno suaugusio žmogaus manekenas turi būti skirtas pažangiam kardiopulmonologiniam gaivinimui ir reanimacinei intervencijai. | Būtina | Yra / Nėra |
| 5. | Manekeno valdymas turi būti nuotolinis belaidis naudojant gyvybinių funkcijų simuliatorių. | Būtina | Yra / Nėra |
| 6. | Turi būti galimybė atlikti intubaciją per nosį ir burną panaudojant laringoskopą, Combitube, gerklų kaukes, gerklų vamzdelius. | Būtina | Yra / Nėra |
| 7. | Turi būti elektroninis pulso dažnio modeliavimas ir kontrolė miego arterijoje. | Būtina | Yra / Nėra |
| 8. | Turi būti galimybė atlikti intravenines injekcijas. | Būtina | Yra / Nėra |
| 9. | Turi būti galimybė atlikti poodines injekcijas į raumenį. | Būtina | Yra / Nėra |
| 10. | Turi būti galimybė atlikti intraosalines punkcijas, infuzijs ir injekcijas. | Būtina | Yra / Nėra |
| 11. | Turi būti EKG monitoringas panaudojant 3 arba 4 nuvedimų kabelį. | Būtina | Yra / Nėra |
| 12. | Turi būti galimybė atlikti defibriliacijas panaudojant iki 360 J energiją | Būtina | Yra / Nėra |
| 13. | Turi būti galimybė atlikti išorinę stimuliaciją. | Būtina | Yra / Nėra |
| 14. | Turi būti galimybė atlikti išorinės stimuliacijos efektyvumo ribos programavimą. | Būtina | Yra / Nėra |
| 15. | EKG sutrikimų ir įrašų modeliavimas ( kintamas ritmo dažnis, trukmės ir anomalijų pasirinkimas) | Būtina | Yra / Nėra |
| 16. | Turi būti galimybė vartotojui kurti paciento įvykių scenarijus ir paciento būsenas pagal algoritmus. | Būtina | Yra / Nėra |
| 17. | Turi būti elektroninis ALS veiklos registravimas. | Būtina | Yra / Nėra |
| 18. | Turi būti įrašytų gelbėjimo darbų spausdinimo ir kompiuterinio apdorojimo galimybė. | Būtina | Yra / Nėra |
| 19. | Manekeno parametrų keitimas turi būti valdomas nešiojamu belaidžiu vaizduokliu. | Būtina | Yra / Nėra |
| 20. | Manekeno parametrų valdymas su lietimui jautriu ekranu, | Įstrižainė ne mažesnė kaip 12 cm. | Yra / Nėra ____ cm (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 21. | Turi būti galimybė pateikti paciento hemodinaminius parametrus lietimui jautriame ekrane, | Įstrižainė ne mažesnė kaip 43 cm | Yra / Nėra ____ cm (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 22. | Turi būti galimybė atlikti programinės įrangos atnaujinimus internetu. | Būtina | Yra / Nėra |
| 23. | Gyvybinių funkcijų simuliatorius skirtas manekenams valdyti turi jungtis bevielės sąsajos būdu. | Būtina | Yra / Nėra |
| 24. | Prisijungus prie manekeno leidžiama: | Būtina | Yra / Nėra |
| 24.1. | - širdies tonų simuliacija (sinchronizuota su EKG); | Būtina | Yra / Nėra |
| 24.2 | - plaučių garsų simuliacija (sinchronizuota su kvėpavimo dažniu); | Būtina | Yra / Nėra |
| 24.3 | - peristaltikos garsų simuliacija; | Būtina | Yra / Nėra |
| 24.4 | - kraujospūdžio simuliacija; | Būtina | Yra / Nėra |
| 24.5 | - paciento garsų simuliacija; | Būtina | Yra / Nėra |
| 24.6 | - pajungti EKG, defibriliuoti, atlikti kardioversiją ir stimuliaciją; | Būtina | Yra / Nėra |
| 24.7 | - savų scenarijų kūrimas (klinikinių atvejų ), kuriuos nustato naudotojas. | Būtina | Yra / Nėra |
| 25. | Turi būti galimybė valdyti įvairius įvykių scenarijus. Valdymas automatiškai arba rankiniu būdu ir jų savarankiškas kūrimas. | Būtina | Yra / Nėra |
| 26. | Turi būti galimybė nemokamai atnaujinti programinę įrangą simuliatoriui. | Būtina | Yra / Nėra |
| 27. | Manekenas turi turėti galimybes: |  |  |
| 27.1 | - įsigyti parengtus scenarijus, kuriuos galima rasti internete tiesiogiai iš pačio simuliatoriaus; | Būtina | Yra / Nėra |
| 27.2 | - nemokamas scenarijaus bandymas | Ne mažiau nei 72 valandas | Yra / Nėra ____ valandos (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 27.3 | - įrangos krovimas panaudojant USB jungtį; | Būtina | Yra / Nėra |
| 27.4 | - įrangos korpuso atsparumas | Ne mažiau nei IP32 | Yra / Nėra ____ (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 27.5 | - galimybė imituoti manekeno kalbą ir garsą naudojant mikrofoną, įmontuotą ar sujungtą su simuliatoriumi. | Būtina | Yra / Nėra |
| 3. Lankstus gelbėjimo manekenas, 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis | Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį | (nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, prekės modelį) |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Prietaiso garantija __-------- mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
| 3. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija. | Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija.) |
| 4. | Skirtas treniruotis išlaisvinti žmogų iš uždarų erdvių, sugriuvusių pastatų. | Būtina | Yra / Nėra |
| 5. | Manekenas turi turėti sujungimus ir tikrovišką svorio paskirstymą. | Būtina | Yra / Nėra |
| 6. | Manekenas turi būti pagamintas iš patvarios, smūgiams, tempimui ir mechaniniam poveikiui atsparios medžiagos, tinkamos intensyviems gelbėjimo mokymams | Būtina | Manekenas pagamintas iš ________ (nurodyti iš ko pagamintas manekenas ) |
| 7. | Manekeno ūgis | 165 cm (±2cm), | Manekeno ūgis ________ cm (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 8. | Manekeno svoris | 25 kg (±1kg) | Manekeno svoris ________ kg (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 4. Gelbėjimo vandenyje manekenas, 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis | Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį | (nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, prekės modelį) |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Prietaiso garantija __-------- mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
| 3. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija. | Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija.) |
| 4. | Turi būti pagamintas iš patvarios, vandeniui atsparios sintetinės ar kitos lygiavertės medžiagos, su korozijai atspariu vidiniu karkasu ir šarnyrinėmis jungtimis, leidžiančiomis realistiškai imituoti žmogaus kūno judesius. | Būtina | Manekenas pagamintas iš ________ (nurodyti iš ko pagamintas manekenas ) |
| 5. | Manekenui prisipildžius vandens, jis turi panirti iki kaklo (simuliuojant dalinai panirusį nukentėjusįjį). | Būtina | Yra / Nėra |
| 6. | Pridėjus papildomą 3–5 kg svorį, manekenas turi panirti visiškai. | Būtina | Yra / Nėra |
| 7. | Manekeno matmenys | 165 x 56 x 23 cm (±2cm), | Manekeno matmenys ________ cm (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 8. | Manekeno svoris | 20 kg (±2kg) | Manekeno svoris ________ kg (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 5. Ranka intraveninei injekcijai, 2 vnt. |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis | Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį | (nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, prekės modelį) |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Prietaiso garantija __-------- mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
| 3. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija. | Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija.) |
| 4. | Visos matomos venos turi būti tiksliai po oda ir gali būti pradurtos. | Būtina | Yra / Nėra |
| 5. | Skysčių sistema sėkmingai pradūrus veną turi imituoti kraujo atšokimą, pateikdama vartotojams tiesioginį grįžtamąjį ryšį. | Būtina | Yra / Nėra |
| 6. | Ranka turi būti pagaminta iš patvarios, tikroviškos minkštos sintetinės medžiagos (pvz., silikono ar lygiavertės), atsparios daugkartinėms punkcijoms ir tinkamos intensyviam naudojimui mokymų aplinkoje. | Būtina | Ranka pagamintas iš ________ (nurodyti iš ko pagamintas manekenas ) |
| 7. | Ranka turi būti lanksti ir leisti reguliuoti rankos padėtį bei sukimąsi, kad būtų lengviau pritaikyti įvairius treniruočių scenarijus ir vartotojo pageidavimus. | Būtina | Yra / Nėra |
| 8. | Ranka turi būti suderinama su standartine intravenine įranga (pvz., IV kateteriais, adatomis, infuziniais rinkiniais ar lygiaverčiais). | Būtina | Yra / Nėra |
| 9. | Komplekte turi būti: |  |  |
| 9.1 | - pilnai surinkta ranka, kurią sudaro: rankos pagrindas, venos, venų skirstituvas ir oda IV treniruočių rankai, ne mažiau nei 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 9.2 | - kraujo maišelis su tiekimo linija, ne mažiau nei 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 9.3 | - transportinis krepšys treniruočių rankai, ne mažiau nei 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 9.4 | - kraujo spalvos skystis, ne mažiau nei 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 10. | Turi būti skirta mokyti injekcijas į šias venas: |  |  |
| 10.1 | - plaštakos nugarinis veninis lankas (arcus venosus dorsalis manus) | Būtina | Yra / Nėra |
| 10.2 | - galvinė vena (paviršinė) (vena cephalica) | Būtina | Yra / Nėra |
| 10.3 | - karališkoji vena (paviršinė) (vena basilica) | Būtina | Yra / Nėra |
| 10.4 | - žastinės venos (giliosios) (venae brachiales) | Būtina | Yra / Nėra |
| 10.5 | - stipininės venos (giliosios) (venae radiales) | Būtina | Yra / Nėra |
| 10.6 | - alkūninės venos (giliosios) (venae ulnares) | Būtina | Yra / Nėra |
| 10.7 | - vidurinė dilbio vena (paviršinė) (vena mediana antebrachii) | Būtina | Yra / Nėra |
| 10.8 | - vidurinė alkūnės vena (paviršinė) (vena mediana cubiti) | Būtina | Yra / Nėra |
| 6. Gimdymo simuliatorius, 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis | Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį | (nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, prekės modelį) |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Prietaiso garantija __-------- mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
| 3. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija. | Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija.) |
| 4. | Anatomiškas dubens modelis su išnešiotu naujagimiu ir placenta, kad besimokantieji galėtų realistiškai praktikuoti įvairias technikas ir išmokti skubaus gimdymo procedūrą. | Būtina | Yra / Nėra |
| 5. | Dubens ertmė turi turėti ryškius dubens orientyrus, stuburą, gimdymo kanalą, klubakaulį, sėdynkaulį, kryžkaulį, kryžkaulio keterinius raiščius ir didžiąją sėdimojo raumens įdubą. | Būtina | Yra / Nėra |
| 6. | Vaisius turi būti realistiško naujagimio dydžio su momenėliais ir kaukolės siūlėmis. | Būtina | Yra / Nėra |
| 7. | Simuliatoriaus dydis | 53 x 33 x 43 (±2cm) cm | Simuliatoriaus dydis________ cm (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 8. | Simuliatoriaus svoris | 9 (±2kg) | Simuliatoriaus svoris ________ kg (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 9. | Komplekte turi būti: |  |  |
| 9.1 | - vienkartinės virkštelės su spaustukais, ne mažiau nei 1 vnt., | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 9.2 | - lengvai pakeičiama papildoma vulva – 1 vnt., milteliai kraujo imitacijai, ne mažiau nei 1 vnt., | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 9.3 | - modulinis nėščiosios pilvo užtiesalas su stacionariai įstatyta vaisiumi, skirtas Leopoldo manevro, skirto nustatyti vaisiaus gulėjimą apčiuopiant kaukolę ir kelių girneles, praktikavimuisi, ne mažiau nei 1 vnt., | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 9.4 | - skaidri pilvo perdanga, skirtas padėties matymui, ne mažiau nei 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 9.5 | - minkštas nešiojimo krepšys, ne mažiau nei 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 7. Kvėpavimo takų treniruoklis, 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis | Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį | (nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, prekės modelį) |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Prietaiso garantija __-------- mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
| 3. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija. | Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija.) |
| 4. | Suaugusiųjų liemens manekenas, turi būti skirtas traumų įgūdžiams lavinti. | Būtina | Yra / Nėra |
| 5. | Treniruoklis turi leisti studentams lavinti centrinės venos prieigą ir krūtinės ląstos dekompresiją, su papildoma kvėpavimo takų valdymo funkcija. | Būtina | Yra / Nėra |
| 6. | Turi būti kvėpavimo takų valdymas rankiniais manevrais ir mechaniniais prietaisais | Būtina | Yra / Nėra |
| 7. | Turi būti intubacija (burnos ir nosies) | Būtina | Yra / Nėra |
| 8. | Turi būti burnos ir ryklės bei nosiaryklės kvėpavimo takų įvedimas | Būtina | Yra / Nėra |
| 9. | Turi būti rankiniu būdu generuojamas miego arterijos pulsas | Būtina | Yra / Nėra |
| 10. | Turi būti pilvo auskultacija, siekiant patikrinti taisyklingą padėtį | Būtina | Yra / Nėra |
| 11. | Turi būti galimybė atlikti pilvo stūmimo manevrą | Būtina | Yra / Nėra |
| 12. | Turi būti galimybė atlikti krūtinės paspaudimus | Būtina | Yra / Nėra |
| 13. | Turi būti galimybė atlikti įtempto pneumotorakso dekompresiją (vidurinio raktikaulio ir vidurinio pažasties) | Būtina | Yra / Nėra |
| 14. | Turi būti galimybė atlikti subklavinę kaniuliaciją (dešinė pusė) | Būtina | Yra / Nėra |
| 15. | Komplekte turi būti: |  |  |
| 15.1 | - suaugusio vyro liemuo, ne mažiau nei 1 vnt., | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 15.2 | - šlapimo pūslės keitimo rinkinys, ne mažiau nei 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 15.3 | - manekeno lubrikantas, ne mažiau nei 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 15.4 | Nešiojimo dėklas ir naudojimo instrukcija, ne mažiau nei 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 8. Viso kūno gelbėjimo manekenas, 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis | Būtina nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, modelį | (nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą, prekės modelį) |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Prietaiso garantija __-------- mėn. (nurodyti konkretų skaičių) |
| 3. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija. | Būtina pateikti visus dokumentus: vartotojo instrukcija. | Pateikta: (Kartu su įranga bus pateikiami dokumentai: vartotojo instrukcija.) |
| 4. | Viso kūno manekenas, turi būti skirtas naudoti atliekant evakuaciją, gelbėjimą, rūšiavimą ir transportavimą | Būtina | Yra / Nėra |
| 5. | Manekenas turi turėti tvirta galvą be angų | Būtina | Yra / Nėra |
| 6. | Manekenas turi realistišką artikuliaciją su galimybę uždėti kaklo įtvarą, galūnių įtvarą, tempiamą įtvarą ir stuburo lentos panaudojimą. | Būtina | Yra / Nėra |
| 7. | Manekeno ūgis | 165 (±2cm), | Manekeno ūgis ________ cm (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 8. | Manekeno svoris | 25 kg (±2kg) | Manekeno svoris ________ kg (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 9. | Komplekte turi būti: |  |  |
| 9.1 | - suaugusio vyro manekenas ne mažiau nei 1 vnt., | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |
| 9.2 | - naudojimo instrukcija, ne mažiau nei 1 vnt. | Būtina | Yra / Nėra ____ vnt. (nurodyti konkrečius skaičius) |

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4. papunktyje nustatytą reikalavimą.

1. Ilgaamžiškumas ir pataisomumas

Tiekėjas turi užtikrinti, kad:

- Simuliatorių konstrukcija būtų pritaikyta taisymui.

- Pagrindinės funkcinės ir eksploatacinės dalys būtų keičiamos (įskaitant kvėpavimo takų sistemas, odos dalis, injekcijų vietas, elektroninius modulius, ekranus, valdiklius, baterijas, jutiklius ir kt.).

- Atsarginių dalių tiekimas būtų užtikrintas ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių pristatymo dienos.

- Garantinis laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.

- Programinės įrangos atnaujinimai būtų prieinami garantiniu laikotarpiu. Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija – 5 priedas.