Pirkimo sąlygų 1 priedas

VIRTUVĖS BALDŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Pirkėjas) ketina įsigyti virtuvės baldus trijose atskirose patalpose, kurios pridedamuose brėžiniuose yra pažymėtos numeriais 113, 135, 250.

- Šiuo pirkimu buitinė technika, plautuvės, santechnika nėra perkama, ji bus perkama atskirai. Tačiau baldų tiekėjas pagal Pirkėjo pateiktus įrangos, plautuvių, santechnikos matmenis turės adaptuoti baldų matmenis. Tiekėjas privalės integruoti Pirkėjo pateiktą buitinę techniką, plautuves, santechniką baldų surinkimo metu ir atlikti pilną jų pajungimą. Atkreiptinas dėmesys, kad pridedamuose brėžiniuose yra nurodyta, jog spintelių viduje numatytos rozetės, atsižvelgiant į tai, tiekėjas spintelių viduje turės išpjauti angas rozetėms.

- Virtuvės baldams (toliau – Prekės) turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos. Prekės, jų dalys ir priedai  turi būti nauji, nenaudoti. Prekės turi būti pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes. Garantiniu laikotarpiu atsiradus baldų arba jų komplektuojančių dalių trūkumams ne dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų turi suremontuoti, pakeisti baldus arba jų komplektuojančias dalis. Garantiniu laikotarpiu keičiami baldai arba jų komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos.

- Prekės turi būti tvirtos, stabilios, ergonomiškos ir atitikti tokiems gaminiams nustatytus kokybės standartus (pvz., LST EN, ISO, arba lygiaverčius).

- Siūlomos prekės privalo atitikti Pirkėjo pateiktus aprašymus, matmenis, brėžinius.

- Prekės turi būti atsparios drėgmei, temperatūros svyravimams, mechaniškai stabilios, ir atitikti higienos reikalavimus. Visa furnitūra turi būti kokybiška ir užtikrinti ilgalaikį prekės naudojimą bei ilgaamžiškumą.

- Į Prekių pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su Prekių gamybos derinimu su Pirkėju, ir kitos pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui būtinos išlaidos: Prekių pagaminimo, pristatymo, užnešimo, sumontavimo, instaliacinių medžiagų, santechnikos pajungimo, buitinės technikos pajungimo, visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimo išlaidos. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius. Prekių pristatymo laikas turi būti derinamas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki planuojamos pristatymo ir sumontavimo dienos, bei atliekamas darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

- Prieš pradedant Prekių gamybą, tiekėjas privalės atvykti į užsakovo patalpas, jas išsimatuoti ir susiderinti tikslius baldų matmenis kiekvienoje patalpoje su Pirkėju. Taip pat, pateikti baldų techninius aprašymus ar vizualizacijas, medžiagų ir spalvų pavyzdžius (arba nuorodas į katalogą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas privalės įvertinti visus sienų, grindų ir technologinius niuansus (nelygumus, jungiklius, rozetes, nišas ir t. t.), nekeičiant Prekių išdėstymo. Prekių matmenys gali kisti ne daugiau kaip ± 200 mm ir ne daugiau kaip ± 300 mm esant nenumatytai situacijai, ne dėl tiekėjo sukeltų veiksmų, o dėl statybos metu atliktų pakeitimų, kurių nebuvo galima išvengti.

- Pirkėjo atstovas Aurelija Malciūtė, el.p. aurelija.malciute@vaikoteises.lt , mob.  +370 645 41392.

- Prekės turi būti pagamintos, pristatytos, sumontuotos ir paruoštos naudojimui per 1,5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Nurodytas terminas gali būti pratęstas, jeigu patalpos, į kurias Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos, nebus priduotos, nebus tinkamai baigtos arba nebus perduotos Pirkėjui naudojimui. Pristatymo ir montavimo terminas bus pratęsiamas tiek dienų, kiek vėluoja patalpų pripažinimas tinkamomis naudoti.

- Pardavėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato prekes į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Pirkėjui naudoti. Prekių pristatymo vieta: Mindaugo g. 12, Vilnius.

- Jeigu iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

- Vykdomas žalias prekių pirkimas, kuriame yra taikomi LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

  - ne mažiau kaip 80 proc. prekėse naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

  - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

  - jei prekės kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

  - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

    - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

    - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

    - neturi būti chromo (VI) junginių;

    - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

- Iš viso bus perkami 3 virtuvės baldų komplektai. Detalūs matmenys ir reikalavimai pateikti pridedamuose brėžiniuose. Atkreiptinas dėmesys, kad visų trijų virtuvių medžiagoms keliami reikalavimai yra vienodi, tačiau matmenys yra skirtingi ir tiekėjas turi būti ypatingai atidus gamindamas Prekes. Esant informacijos neatitikimui tekste ir brėžiniuose, turi būti vadovaujamasi brėžiniuose esančia informacija.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Patalpos Nr. | Kiekis komplektas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.1 | Virtuvės baldai | 113, 135, 250 | 3 | Baldų korpusai (konstrukcinė dalis) | Visų apatinių ir viršutinių spintelių korpusai gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) Egger U767 ST9 Cubanit grey arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro. Matomos korpusų briaunos laminuojamos 2 mm storio ABS briauna, derinta prie plokštės dekoro. Vidinės, nematomos briaunos – 0,5 mm ABS briauna. Lentynos turi būti reguliuojamo aukščio. Konstrukcija turi užtikrinti stabilumą bei tinkamą apkrovų paskirstymą pagal buitinės paskirties naudojimą. |
|  |  |  |  | Fasadai ir matomos dalys | Pagrindiniai fasadai (durys ir stalčių priekinės dalys) gaminami iš 18 mm LMDP Egger U767 ST9 Cubanit grey arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro. Visi fasadų perimetrai laminuojami 2 mm ABS briauna. Projektuojamos atviros arba medžio dekoro dalys gaminamos iš 18 mm LMDP Egger H3170 ST12 Natural Kendal oak arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro , su 2 mm ABS briaunų apdirbimu. |
|  |  |  |  | Stalviršis | Stalviršis – 38 mm storio HPL Egger H3170 ST12 Natural Kendal oak dekoras arba jam artimas, vizualiai ir kokybiškai prilygstantis dekoras. Stalviršyje numatomos išpjovos kaitlentei ir plautuvei pagal faktinius užsakovo pateiktus buitinės technikos matmenis. Visos pjūvio vietos turi būti sandarinamos nuo drėgmės. |
|  |  |  |  | Cokolis | Cokolis gaminamas iš LMDP Egger U767 ST9 Cubanit grey arba jam artimo, vizualiai ir kokybiškai prilygstančio dekoro. Aukštis apie 100 mm. Matomos briaunos – 0,5 mm ABS. Apatinėje dalyje montuojama sandarinimo juosta nuo drėgmės. |
|  |  |  |  | Furnitūra ir mechanizmai | Stalčių sistema – pilno ištraukimo su integruotu švelnaus uždarymo mechanizmu arba savaiminiu užsidarymo mechanizmu. Durų vyriai – su integruotu švelnaus uždarymo mechanizmu. Naudojama furnitūra turi būti skirta intensyviam buitiniam naudojimui ir atitikti rinkoje įprastus kokybės standartus. |
|  |  |  |  | Rankenos | Numatytos įleidžiamos rankenėlės, modelis 4728 BBN arba lygiavertės, juodos spalvos, 70 mm ilgio (galimas nuokrypis +- 5 mm). |
|  |  |  |  | Siena virš spintelių | Siena virš spintelių, plautuvės ir orkaitės turi būti padengta skaidriu epoksidu. |
|  |  |  |  | Matmenys ir kiti reikalavimai | Detalizacija pateikta pridedamuose brėžiniuose |