PIRKIMO OBJEKTUI PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI INDĖLIO Į TVARUMĄ IR ATSPARUMĄ I REIKALAVIMAI

Indėlio į tvarumą ir atsparumą reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus tiekėjas turi pateikti SPS nustatyta tvarka kartu su Pirminiu pasiūlymu arba Sutarties vykdymo laikotarpiu. Pirkimo objektui keliamų Indėlio į tvarumą ir atsparumą reikalavimų dokumentas yra SPS dalis ir Sutarties priedas.

Jeigu tiekėjas ketina Sutarties vykdymui pasitelkti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, ir (ar) subtiekėjus, kiekvienas tiekėjo pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subtiekėjas Sutarties vykdymo metu turės taikyti Indėlio į tvarumą ir atsparumą reikalavimą (-us). Tokiu atveju tiekėjas, vykdydamas Sutartį, turi užtikrinti, kad kiekvienas pasitelktas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subtiekėjas taikys Indėlio į tvarumą ir atsparumą reikalavimą (-us).

Jeigu pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė – Indėlio į tvarumą ir atsparumą reikalavimą (-us) turi atitikti Tiekėjų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti, t. y. Indėlio į tvarumą ir atsparumą reikalavimą (-us) turi atitikti kiekvienas Tiekėjo grupės narys, kuris vykdys veiklą pagal pirkimo sutartį, kuriai taikomas (-i) indėlio į tvarumą ir atsparumą reikalavimas (-ai).

| Eil. Nr. | Pirkimo objektui keliamas reikalavimas | Pirkimo procedūrų metu pateikiami atitiktį pagrindžiantys įrodymai | Sutarties vykdymo metu pateikiami atitiktį pagrindžiantys įrodymai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Tiekėjai privalo pateikti informaciją apie baterijų gamybos proceso anglies pėdsaką. - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad ličio pagrindo baterijų perdirbimo efektyvumas siektų ne mažiau kaip 65%. | 1. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną iš toliau nurodytų dokumentų, siekiant išaiškinti koks baterijos anglies pėdsakas: - baterijos pasą (kaip jį apibūdina Baterijų reglamento Priedas XIII, išsamiai aprašant poveikį aplinkai ir anglies dioksido išmetimą); - produkto aplinkosaugos deklaraciją (EPD), parengtą pagal ISO 14025 ir suderintą su energijos saugojimo sistemų produktų kategorijos taisyklėmis. - gyvenimo ciklo vertinimą (LCA), atliekamą pagal ISO 14040 ir 14044 standartus, pateikiant išsamią produkto poveikio aplinkai analizę per visą jo gyvavimo ciklą. 2. Įrodymą apie 65 % ličio baterijų perdirbimo efektyvumą. Įrodymai gali būti: vienas iš 1.p. nurodytų dokumentų (baterijų pasas, EPD, LCA), perdirbimo įrenginių sertifikatai, perdirbimo efektyvumo ataskaitos (ataskaitos, kuriose apibūdinami perdirbimo procesai ir efektyvumo rodikliai kiekvienam baterijų tipui) arba panašūs įrodymai. | Sutarties vykdymo metu Tiekėjas įsipareigoja pateikti visus prašomus dokumentus, laikydamasis Sutarties 8 dalies nuostatų. |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti, tiekti ir pristatyti nulinio balanso technologiją (baterijų energijos kaupimo sistemą), kuri atitiktų visus žemiau nurodytus reikalavimus: - sudarytų ne daugiau kaip 50 % konkrečios nulinio balanso technologijos (baterijų energijos kaupimo sistemos) vertės iš kiekvienos atskiros trečiosios valstybės, kaip nustatyta ES Komisijos; - sudarytų ne daugiau kaip 50 % konkrečios nulinio balanso technologijos (baterijų energijos kaupimo sistemos) pagrindinių specifinių komponentų vertės iš kiekvienos atskiros trečiosios valstybės, kaip nustatyta ES Komisijos. | Tiekėjas privalo pateikti užpildyta Pasiūlymo formos priedą „Siūlomų Prekių komponentų kilmės šalis, vertė“. | Sutarties vykdymo metu Tiekėjas įsipareigoja pateikti visus prašomus dokumentus, laikydamasis Sutarties 8 dalies nuostatų. |