## Atitiktis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2(1) priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PILDYMUI)
Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jeigu yra), konkrečius siūlomos Prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją. 1. Įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo (jo įgalioto atstovo) techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai duomenys (išskyrus lentelės punktus, kuriuose nurodyta, kad atitiktis reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu), tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų Prekių atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan., išskyrus lentelės punktus, kuriuose nurodyta, kad atitiktis reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos Prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu), kuriose yra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.
2. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. **Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą. Pastabos: 1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.). 2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). 3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.
Specifikacijos punktas | Minimalus reikalavimas | Atitiktis (Taip/Ne) | Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija | Teikiamo siūlomo pirkimo objekto gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija
2 | Kamerų techniniai reikalavimai (multisensorinės, keturių sensorių kameros)
Gamintojas: ............................. Modelis: ................................ Modifikacija: .................................
2.1. | Raiška ir sensoriai: Kamera turi turėti 4 nepriklausomus vaizdo sensorius. Bendra kameros raiška ne mažesnė kaip 20 MP (4 × 5 MP). Kiekvienas vaizdo sensorius turi būti ne mažesnis kaip 1/2.8" dydžio, CMOS tipo, skirtas darbui lauko sąlygomis ir nepertraukiamam (24/7) vaizdo stebėjimui.
2.2. | Objektyvai ir valdymas: Multisensorinėse kamerose privalomi motorizuoti varifokaliniai objektyvai su nuotoliniu valdymu (Remote Zoom & Focus).
2.3. | Matymo kampas: horizontalus FOV sensoriui neprasčiau kaip nuo 102° iki 54°. Galimybė pozicionuoti/sureguliuoti kiekvieną sensorių atskirai.
2.4. | Naktinis matymas (IR): Integruotas IR apšvietimas, valdomas atskirai kiekvienam sensoriui, veikimo atstumas >=20 m. Privaloma "Adaptive IR" funkcija arba lygiavertė, užtikrinanti automatinį IR intensyvumo reguliavimą priklausomai nuo objekto atstumo.
2.5. | Vaizdo parametrai: Triukšmo mažinimas 3D-DNR, BLC. Minimalus apšvietimo jautrumas (be IR): spalvotas vaizdas ne blogesnis kaip 0,1 lx @ F1.6, AGC įjungtas.
2.6. | FPS (Kadrų dažnis): ne mažiau kaip 20 FPS, jei užtikrinamas lygiavertis objektų atpažinimo ir įvykių fiksavimo lygis.
2.7. | Kodekai ir srautas: H.264/H.265 palaikantis kintamą bitreitą (VBR).
2.8. | Išmanios funkcijos: Privatumo zonų maskavimas (>=4 kiekvienam sensoriui). |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
2.9. | Atsparumas: Korpusas turi atitikti IP66 ir IK10 standartus. Darbinė temperatūra -30°C...+50°C.
2.10. | SD kortelės lizdas lokaliam įrašymui ryšio sutrikimo atveju. SD kortelės talpa turi būti pakankama 24 val. vaizdo archyvui.
2.11. | Suderinamumas: ONVIF Profile S, G, T palaikymas.
3 | AI analitika (kameros)
3.1. | Deep Learning algoritmai: Vaizdo analizė turi būti pagrįsta gilaus mokymosi (Deep Learning/AI) algoritmais, veikiančiais pačiuose galiniuose įrenginiuose (Edge Analytics).
3.2. | Objektų klasifikavimas ir atributai: Sistema privalo realiu laiku atpažinti, klasifikuoti objektus ir generuoti AI metaduomenis.
3.2.1. | Žmogaus atpažinimas ir klasifikavimas.
3.2.2. | Transporto priemonės atpažinimas ir klasifikavimas.
3.3. | Išmanieji įvykiai: Linijos kirtimas (vienkryptis/dvipusis). Įsibrovimas į nustatytą zoną (Intrusion). Objekto dingimo aptikimas. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
3.4. | Netikrų aliarmų filtravimas: AI algoritmai derinami ir adaptuojami siekiant užtikrinti aukštą detekcijos tikslumą lauko sąlygomis. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
3.5. | AI metaduomenų saugojimas: Visi AI metaduomenys (objektų atributai, klasifikacijos, zoniniai įvykiai) turi būti saugomi ne trumpiau kaip 14 parų. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4 | Reikalavimai uždaro tinklo duomenų perdavimo paslaugoms
4.1. | Paslaugų teikimo sparta
4.1.4. | Uždaro tinklo įvadas Druskininkų policijos komisariate (Vytauto g. 41): ne mažesnė kaip 2 Gbps duomenų perdavimo sparta. |  | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti: Ryšio operatoriaus (jei Tiekėjas nėra operatorius) išduotą Pažymą arba Ketinimų protokolą, patvirtinantį techninę galimybę Druskininkų policijos komisariate (Vytauto g. 41) įrengti uždaro tinklo (MPLS/VPN) įvadą su ne mažesne kaip 2 Gbps spartos garantija. Arba, jei Tiekėjas naudoja savo infrastruktūrą – topologijos schemą ar išrašą, įrodantį turimą/planuojamą optinę prieigą nurodytu adresu.
4.1.5. | Uždaro tinklo jungtis su debesijos platforma: ne mažesnė nei 2 Gbps greitaveika. |  | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti: Ryšio operatoriaus (jei Tiekėjas nėra operatorius) išduotą Pažymą arba Ketinimų protokolą, patvirtinantį techninę galimybę Druskininkų policijos komisariate (Vytauto g. 41) įrengti uždaro tinklo (MPLS/VPN) įvadą su ne mažesne kaip 2 Gbps spartos garantija. Arba, jei Tiekėjas naudoja savo infrastruktūrą – topologijos schemą ar išrašą, įrodantį turimą/planuojamą optinę prieigą nurodytu adresu.
4.2. | Tinklo saugumas ir architektūra
4.2.1. | Duomenų perdavimo infrastruktūra gali būti realizuojama naudojant šviesolaidinį (optinį) ryšį, mobilųjį (5G/LTE) ryšį arba mišrų šių technologijų sprendimą |  | Tiekėjas nurodo konkretų Duomenų perdavimo infrastruktūros realizavimo sprendimą. Jeigu Tiekėjas siūlo mišrų šių technologijų sprendimą, jį privalo detalizuoti., pvz.: „Siūlomas mišrus sprendimas: centrinis pultas – optika, kameros – 5G ryšys.“
4.2.2. | Duomenų perdavimo ryšys privalo būti teikiamas apsaugotame uždarame tinkle, naudojant MPLS, operatorinį L2/L3 VPN, privatų APN arba kitą lygiavertę technologiją, užtikrinančią, kad įranga ir vaizdo duomenys nebūtų tiesiogiai pasiekiami iš viešojo interneto. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.2.4.4. | Ugniasienė (Firewall / NGFW) reikalavimai
4.2.4.4.1. | URL filtravimas: blokuojama prieiga prie neleistinų resursų; ribojami potencialiai nesaugūs programiniai intarpai (pvz., ActiveX, Java Applet).
4.2.4.4.2. | Kenkėliškos programinės įrangos (virusų, Spyware) aptikimas HTTP, HTTPS ir SMTP sraute.
4.2.4.4.3. | Šifruoto ryšio (VPN ar lygiaverčio mechanizmo) našumas ne mažesnis kaip 100 Mbps.
4.2.4.4.4. | Įranga privalo turėti galiojantį ICSA Labs arba lygiavertį tarptautinį saugumo sertifikavimą. |  | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti ICSA Labs arba lygiaverį tarptautinį saugumo sertifikatą
4.2.5. | Visi vaizdo duomenys ir valdymo srautai perduodami šifruotu kanalu ne žemesniu nei TLS 1.2 arba lygiaverčiu protokolu.
4.3. | Pralaidumas ir kokybiniai parametrai
4.3.1. | Kiekvienai kamerai: ne mažesnė kaip 50 Mbps duomenų išsiuntimo (Uplink) ir 50 Mbps duomenų parsiuntimo (Downlink) sparta. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.3.2. | Paslaugų pateikiamumas (Availability): ne mažesnis kaip 99,9 % per mėnesį. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.3.3. | Dvikryptis vėlinimas (Latency) tarp galinių įrenginių (iki 80 % tinklo pralaidumo): ne daugiau kaip 100 ms. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.3.4. | Paketų praradimas (Packet Loss): <=1 %. Ryšio atstatymas po sutrikimo – automatinis. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.4. | Mobiliojo ryšio (5G/LTE) specifikacija (jei naudojama)
4.4.1. | Privatus APN (Private APN) tiesioginiam saugiam tuneliui į serverį be viešos interneto prieigos. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.4.2. | Duomenų planas neribotas (Unlimited) ir be greičio mažinimo (throttling). |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.4.3. | Srauto prioritetizavimas (QoS) tinklo apkrovos metu. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.5. | Bevielio ryšio (radijo tiltų) specifikacija (jei naudojama)
4.5.1. | Radijo tiltai privalo naudoti trikdžiams atsparų protokolą (pvz., TDMA, iPoll) bei palaikyti Adaptive Modulation funkcijas.
4.5.2. | Signalo kokybės parametrai: SNR >=25 dB. Saugumas: AES-256 šifravimas, WPA3 standartas, paslėptas tinklo vardas (Hidden SSID).
4.5.3. | Naudojami tik licencijuoti dažniai. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.6. | Galinė įranga ir fizinės sąsajos
4.6.1. | Galinė įranga kamerų įrengimo vietose: pakankamas RJ45 prievadų kiekis, bet ne mažiau kaip 2 laisvi (rezerviniai) prievadai būsimai plėtrai. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.6.2. | Centriniame taške (Vytauto g. 41): ne mažiau kaip 1 vnt. 10GBase-LR sąsaja.
4.6.3. | Galinė įranga privalo būti valdoma ir konfigūruojama nuotoliniu būdu.
5 | Vaizdo įrašų saugojimo ir sistemos prieglobos paslauga debesijos platformoje
5.3. | Infrastruktūros techniniai reikalavimai
5.3.2. | Fiziniai serveriai privalo turėti ne mažiau kaip 2 dubliuotas fizines tinklo sąsajas, veikiančias Failover arba Load Balancing režimu.
5.3.3. | Vidinis tinklo pralaidumas turi bent 50 % viršyti maksimalų galimą visos sistemos generuojamą srautą. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
5.4. | Paslaugos patikimumas
5.4.3. | Vaizdo duomenų apsaugai nuo diskų gedimų privaloma naudoti RAID 6 arba lygiavertę technologiją, užtikrinančią duomenų išlikimą sugedus bent dviem laikmenoms vienu metu.
5.5. | Vaizdo archyvavimas
5.5.1. | Sistema turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 14 parų nepertraukiamą vaizdo įrašų saugojimą. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
5.5.2. | Adaptyvus įrašymo algoritmas: esant judėjimui/įvykiui – maksimali raiška ir kadrų dažnis (>=20 FPS); ramybės būsenoje ne mažiau kaip 10 FPS ir vieno sensoriaus bitreitas ne mažiau kaip 4 Mbps. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
5.7. | Kibernetinis saugumas
5.7.1. | Visi saugomi duomenys šifruojami (Encryption at Rest) naudojant AES-256 standartą.
5.7.2. | Duomenų perdavimas tarp kamerų ir duomenų centro tik šifruotu kanalu (TLS/VPN).
5.8. | BDAR atitiktis ir auditas
5.8.1. | Prieiga prie duomenų valdoma pagal Role-based (RBAC) principą. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
5.8.2. | Nekeičiamas audito žurnalas (Audit Trail), fiksuojantis visus vartotojų veiksmus (prisijungimą, peržiūrą, eksportavimą), saugomas ne trumpiau kaip 180 parų. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6 | VMS (Vaizdo valdymo sistemos) funkcionalumas
6.1. | Multisensorinis valdymas: Sistema turi palaikyti 4 sensorių vaizdo kameras ir užtikrinti sinchronizuotą archyvo peržiūrą visiems sensoriams vienu metu. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.2. | Interaktyvus GIS žemėlapis: VMS turi palaikyti geografinius žemėlapius (GIS/OpenStreetMap) su realiu laiku atvaizduojama kamerų vieta, matymo kampu ir būsena. Aliarmų atveju kameros piktograma turi vizualiai signalizuoti (mirksėti/keisti spalvą). |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.3. | Sistemos sveikatos stebėsena (Health Monitoring): Automatizuotas prietaisų skydelis, rodantis visų sistemos komponentų (kamerų, serverių, diskų, ryšio kanalų) būseną realiu laiku. Gedimo atveju automatiniai pranešimai administratoriui el. paštu arba SMS. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.4. | Išmanioji paieška (Smart Search): Greita paieška archyve naudojant AI metaduomenis (pagal objekto tipą, spalvą, judėjimo kryptį, buvimą zonoje), neperžiūrint viso vaizdo įrašo. Galimybė filtruoti įvykius konkrečioje vaizdo dalyje. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.5. | Duomenų eksportas ir autentiškumas: Eksportas į atvirus formatus (MP4/AVI) ir į apsaugotą formatą teisiniams įrodymams su skaitmeniniu parašu (Digital Signature/Watermark). Eksportuojant pridedamas nešiojamas (portable) grotuvas. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.6. | Valdymas ir profiliai: Neribotas vartotojų profilių kūrimas su detalia teisių kontrole (RBAC). Galimybė kurti individualius vaizdo išdėstymus (Layouts), valdyti vaizdo sieną (Video Wall) ir dalintis vaizdo iškarpomis (Bookmarks) su komentarais. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.7. | Momentinė peržiūra (Instant Playback): Galimybė vieno mygtuko paspaudimu peržiūrėti paskutines 5–30 min. įrašo nenutraukiant tiesioginio vaizdo stebėjimo. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.8. | Nuotoliniai atnaujinimai: Kamerų ir VMS programinės įrangos (firmware ir software) atnaujinimai atliekami nuotoliniu būdu, minimaliai trikdant sistemos veikimą. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.9. | Automatinis konfigūracijos atkūrimas: Sugedusį įrenginį pakeitus nauju – visi nustatymai, AI analitikos taisyklės ir vaizdo parametrai atkuriami automatiškai be rankinio konfigūravimo. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
7 | Policijos komisariato stebėjimo centro įranga
7.3. | Darbo stotis: Procesorius – Intel Core i7 (min. 13-oji karta) arba AMD Ryzen 7 (min. 7000 serija) ar naujesni. Operatyvioji atmintis – 32 GB DDR5 (min. 4800 MHz), Dual-Channel. Vaizdo plokštė – NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 ar lygiavertė (su ne mažiau kaip 4 aktyviomis vaizdo išvestimis). Diskas – 512 GB M.2 NVMe SSD (PCIe 4.0). OS – Microsoft Windows 11 Pro (64-bit). Tylus aušinimas, min. 80 Plus Bronze PSU. Komplekte USB klaviatūra ir pelė.
7.4. | 2x27'' monitoriai analizei: IPS technologijos matrica, skiriamoji geba min. QHD (2560x1440) arba 4K, reakcijos laikas <=5 ms. Reguliuojamo aukščio ir pasvirimo stovas, Flicker-free technologija, DisplayPort/HDMI jungtys.
7.5. | 2x55'' ekranai situaciniam stebėjimui: profesionalūs LFD tipo ekranai, pritaikyti 24/7 nepertraukiamam veikimui. 4K raiška, reakcijos laikas <=8 ms, šviesumas >=350 cd/m2. Apsauga nuo "išdegimo" (burn-in) efekto.
7.6. | Priedai ir maitinimo apsauga: Visi reikiami vaizdo signalo kabeliai (sertifikuoti DisplayPort 1.4 arba HDMI 2.1), palaikantys 4K raišką. UPS min. 1500VA / 900W, autonomija >=10 min. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
7.7. | VMS programinės įrangos licencijos: Visos sistemos veikimui būtinos licencijos (VMS serverio, visų kamerų kanalų bei ne mažiau kaip 10-ies vienalaikių klientinių darbo vietų jungčių).
10 | Saugumo reikalavimai
10.1. | Nacionalinis saugumas: Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. |  | Pateikiamas užpildytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“
10.5. | Duomenų šifravimas: perdavimas šifruojamas TLS 1.2/1.3, saugomi duomenys – AES-256. Priemonės apsaugančios nuo MITM ir Spoofing atakų.
10.6. | Programinės įrangos apsauga: Įranga turi palaikyti pasirašytą programinę įrangą (Signed Firmware) ir Secure Boot procesą.
10.7. | Audito žurnalas (Audit Trail): Nekeičiamas audito žurnalas, registruojantis visus sistemos įvykius ir vartotojų veiksmus. Apsaugotas nuo modifikavimo bei trynimo; saugomas ne trumpiau kaip 180 parų. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
14 | Duomenų valdymas ir licencijavimas
14.1. | Įrangos naujumas (EoL): Diegiama įranga privalo būti nauja (nenaudota), gaminama masiniu būdu; įrangos modelis negali būti paskelbtas End-of-Life stadijoje. Gamintojas turi užtikrinti Firmware ir saugumo atnaujinimų palaikymą visą 60 mėn. sutarties laikotarpį.
14.7. | Sistemos atvirumas (No Vendor Lock-in): Sistema privalo būti atvira ir suderinama su trečiųjų šalių įranga. Kameros privalo pilnai palaikyti ONVIF (Profile S, G, T) standartus ir leisti tiesioginį RTSP vaizdo srauto paėmimą. Vaizdo įrašų ir metaduomenų eksportas galimas atvirais formatais.