| Tiekėjams |  | 2026-03-09 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2026-03-06 08:50 pranešimas Nr. 561809 (kalba netaisyta)

„Prašome patikslinti dėl generatoriaus variklio tipo. Pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis, jeigu generatorius yra sumontuotas ant priekabos, jo dyzelinio variklio kategorija privalo būti ne žemesnė nei "stage V". Prašau patikslinkite kokios kategorijos generatoriaus variklis turi būti pasiūlytas?“

Atsakymas:

Generatorius bus naudojamas stacionariai, kategorija Stage V nereikalaujama.

- Klausimas:

„Ar elektros generatorius turi būti sumontuotas ant priekabos ir užregistruotas kaip vienas junginys Regitroje, ar prekės tiekiamos kaip atskiros prekės? Bet kokiu atveju generatoriaus variklio išmetamųjų dujų emisijų klasė privalo būti ne žemesnė nei stage V.“

Atsakymas:

Priekaba registruojama AB „Regitra“ kaip atskira transporto priemonė, generatorius AB „Regitra“ registruojamas nebus.