Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

(tiekėjo pavadinimas)

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrui

PASIŪLYMAS

DĖL MOBILIOS ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/ |  |
| Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/ |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/ |  |
| Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/ |  |
| El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. pašto adresai/ |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- PASIŪLYMO KAINA

I. PIRKIMO DALIS. MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Gamintojas, markė, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mobili odontologinė sistema | vnt. | 1 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |
| PVM (...%): |  |  |  | (įrašyti) |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus I Pirkimo daliai „Mobili odontologinė sistema“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

II. PIRKIMO DALIS. MOBILI ODONTOLOGINĖ KĖDĖ PACIENTUI

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Gamintojas, markė, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mobili odontologinė kėdė pacientui | vnt. | 1 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |
| PVM (...%): |  |  |  | (įrašyti) |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus II Pirkimo daliai „Mobili odontologinė kėdė pacientui“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

III. PIRKIMO DALIS. GYDYTOJO KĖDUTĖ

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Gamintojas, markė, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gydytojo kėdutė | vnt. | 1 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |
| PVM (...%): |  |  |  | (įrašyti) |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus III Pirkimo daliai „Gydytojo kėdutė“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

IV. PIRKIMO DALIS. INTRAORALINĖ KAMERA

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Gamintojas, markė, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Intraoralinė kamera | vnt. | 1 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |
| PVM (...%): |  |  |  | (įrašyti) |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus IV Pirkimo daliai „Intraoralinė kamera“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

V. PIRKIMO DALIS. DIDINAMIEJI ODONTOLOGO AKINIAI

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Gamintojas, markė, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Didinamieji odontologo akiniai | vnt. | 1 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |
| PVM (...%): |  |  |  | (įrašyti) |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus V Pirkimo daliai „Didinamieji odontologo akiniai“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

VI. PIRKIMO DALIS. PLOMBŲ KIETINIMO LEMPA

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Gamintojas, markė, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Plombų kietinimo lempa | vnt. | 1 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |
| PVM (...%): |  |  |  | (įrašyti) |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus VI Pirkimo daliai „Plombų kietinimo lempa“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

VII. PIRKIMO DALIS. APEKSO LOKATORIUS

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Gamintojas, markė, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Apekso lokatorius | vnt. | 1 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |
| PVM (...%): |  |  |  | (įrašyti) |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus VII Pirkimo daliai „Apekso lokatorius“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

VIII. PIRKIMO DALIS. MOBILUS DANTŲ RENTGENO APARATAS

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Gamintojas, markė, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mobilus dantų rentgeno aparatas | kompl. | 1 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |
| PVM (...%): |  |  |  | (įrašyti) |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus VIII Pirkimo daliai „Mobilus dantų rentgeno aparatas“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

Pastaba:

- kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu prašome pateikti pasiūlyme nurodytų prekių atitikimo techninei specifikacijai įrodančius dokumentus arba lygiaverčius dokumentus:

- kartu su pasiūlymu pateikiama užpildytas Pirkimo sąlygų 5 priedo 1 priedėlis „Siūlomų prekių techniniai parametrai“;

- CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai

- Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užpildytas Pirkimo sąlygų 5 priedo 1 priedėlis „Siūlomų prekių techniniai parametrai“ |  |
| 2. | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams |  |
| 3. | EBVPD |  |
| 4. | jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma) |  |
| 5. | Įgaliojimas (jei reikalingas) |  |
| 6. | Įrodymai dėl išteklių prieinamumo pasitelkiant ūkio subjektą (jei taikoma) |  |
| 7. | Įrodymai dėl sutikimo būti subtiekėju pasitelkiant subtiekėją, kurio pajėgumais nesiremiama (jei taikoma) |  |
| 8. | Ketinimų protokolai, jei pasitelkiami kvazisubtiekėjai (jei taikoma) |  |
| 9. | Kiti tiekėjo nuožiūra svarbūs dokumentai |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

# Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas (-ai) | Ūkio subjekto (-ų), adresas (-ai) | Ūkio subjekto (-ų) kodas (-ai) | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. ir t.t. |  |  |  |  |

Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas(-ai) | Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) | Subtiekėjo (-ų) kodas (-ai) | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. ir t.t. |  |  |  |  |

Pastaba: Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiūlymo pateikimo dieną subtiekėjai yra žinomi.

| Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-ių) kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiūlymo pateikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. | 1. |
| --- | --- |
|  | 2. |
|  | 3. |
|  | 4. ir t.t. |

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymo formos 1 priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI (1-8 Pirkimo dalys)

(MOBILI ODONTOLOGINĖ ĮRANGA)

Tiekėjas pildo tik tas Pirkimo dalis dėl prekių techninių parametrų, dėl kurių teikia pasiūlymą

I. PIRKIMO DALIS. MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mobili odontologinė įranga susidedanti pritaikyta vežimui ir nešimui (pvz., lagaminas ir ant jo dedamas vežimėlis) iš 2 dalių: lagamino ir vežimėlio | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2 | Esant poreikiui, lagaminas nuimamas nuo vežimėlio ir nešamas | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 3 | Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – 5 punkte nurodyti instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, valdymo pedalas, vandens butelis. | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 4 | Lagamino svoris | Ne daugiau 12 kg. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 5 | Gydytojo instrumentai: - 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); - Elektrinis mikrovariklis (su LED arba lygiaverte šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.); - Ultragarsinis skaleris (su LED arba lygiaverte šviesa); - Atsiurbimo žarna. | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 6 | Butelis švariam vandeniui, talpa ne mažiau kaip 0.75 l. | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 7 | Atsiurbėjo našumas ne mažiau kaip 300 l/min. | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 8 | Skysčių surinkimo konteineris | Talpa ne mažiau kaip 1 l. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 9 | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 10 | Instrumentų valdymo pedalas | Disko formos | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 11 | Integruoto kompresoriaus garso lygis | Ne daugiau kaip 50 dB | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 12 | Vežimėlio svoris | Ne daugiau kaip 8 kg. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 13 | Vežimėlio matmenys | Ne daugiau kaip 45 x 40 x 55 cm | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 14 | Vežimėlio viduje turi būti ne mažiau kaip 4 lentynos priemonėms susidėti | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 15 | Komplekte pateikiamas nešiojamas LED arba lygiavertis šviestuvas | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 16 | Šviestuvo šviesos intensyvumas | Ne mažiau 70.000 liuksų matuojant 70 cm atstumu | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 17 | Šviestuvo sensorinis valdymas | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 18 | Šviestuvo šviesos atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 95 CRI | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 19 | Kampiniai antgalis | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 20 | Greitinantis antgalis | Greitinantis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:5; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 21 | Siūloma garantija prekėms (deklaruojamas garantinis terminas bus perkeliamas į Sutartinius įsipareigojimus) | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašyti |  |
| 22 | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus I Pirkimo daliai „Mobili odontologinė sistema“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

II. PIRKIMO DALIS. MOBILI ODONTOLOGINĖ KĖDĖ PACIENTUI (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sulankstoma | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2 | Nešiojama ir vežiojama | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 3 | Svoris | Ne daugiau kaip 20 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 4 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 150 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 5 | Sulankstytos kėdės matmenys ne daugiau kaip 65 x 45 x 65 cm | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 6 | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 7 | Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 8 | Siūloma garantija prekėms (deklaruojamas garantinis terminas bus perkeliamas į Sutartinius įsipareigojimus) | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašyti |  |
| 9 | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus II Pirkimo daliai „Mobili odontologinė kėdė pacientui“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

III. PIRKIMO DALIS. GYDYTOJO KĖDUTĖ (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nešiojama, krepšys komplekte | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2 | Svoris | Ne daugiau kaip 6 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 3 | Reguliuojamas aukštis. Apatinė padėtis ne daugiau kaip 55 cm, viršutinė – ne mažiau kaip 65 cm. | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 4 | Komplekte primontuojamas nugaros atlošas | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 5 | Siūloma garantija prekėms (deklaruojamas garantinis terminas bus perkeliamas į Sutartinius įsipareigojimus) | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašyti |  |
| 6 | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus III Pirkimo daliai „Gydytojo kėdutė“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

IV. PIRKIMO DALIS. INTRAORALINĖ KAMERA (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Programa lietuvių kalba | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2 | Nuotraukų rezoliucija ne prasčiau negu 1024 x 768 pikselių | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 3 | Vaizdo rezoliucija ne prasčiau negu 640 x 480 pikselių | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 4 | Ne mažiau kaip 8 LED arba lygiavertės technologijos lempučių apšvietimas | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 5 | Pritaikyta nuotraukoms tiek dantims iš išorinės pusės, tiek vidinės | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 6 | Autofokusavimo funkcija | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 7 | USB jungtimi sujungta su kompiuteriu | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 8 | Siūloma garantija prekėms (deklaruojamas garantinis terminas bus perkeliamas į Sutartinius įsipareigojimus) | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašyti |  |
| 9 | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus IV Pirkimo daliai „Intraoralinė kamera“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

V. PIRKIMO DALIS. DIDINAMIEJI ODONTOLOGO AKINIAI (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Galilean tipo arba lygiavertė optika | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2 | Okuliarai įmontuoti į akinių stiklus (TTL tipas arba lygiavertis) | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 3 | Didinimas | 3.6x – 3.9x ribose | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 4 | Vieno okuliaro svoris | Ne daugiau kaip 18 g. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 5 | Okuliarai pagaminti iš titano arba lygiaverčio metalo | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 6 | Vaizdo lauko dydis 45 cm darbiniame atstume | Ne mažiau kaip 65 mm | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 7 | Vaizdo gylis | Ne mažiau kaip 100 mm | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 8 | Galimybė pasirinkti akinių rėmo tipą | Iš ne mažiau kaip 5 skirtingų variantų | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 9 | Galimybė pasirinkti akinių rėmo spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 10 | Galimybė pasirinkti okuliarų spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 11 | Komplektuojamas su LED arba lygiavertės šviesos komplektu (LED arba lygiavertė lempa, baterija su šviesos intensyvumo valdikliu, pakrovėjas, UV filtras) | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 12 | LED arba lygiavertės šviesos intensyvumas | Ne blogiau kaip 25.000 lux 35 cm atstumu | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 13 | Apšvietimo laukas | Ne mažiau kaip 70 mm skersmens apskritimas 35 cm atstumu | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 14 | LED arba lygiavertės šviesos svoris | Ne daugiau kaip 20 g. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 15 | Ne mažiau kaip 3 šviesos intensyvumo lygiai, nustatomi baterijoje | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 16 | Baterijos turi užtekti ne mažiau kaip 6 valandų darbui dirbant su maksimaliu šviesos intensyvumu | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 17 | Baterijos svoris | Ne daugiau 160 g. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 18 | Siūloma garantija prekėms (deklaruojamas garantinis terminas bus perkeliamas į Sutartinius įsipareigojimus) | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašyti |  |
| 19 | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus V Pirkimo daliai „Didinamieji odontologo akiniai“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

VI. PIRKIMO DALIS. PLOMBŲ KIETINIMO LEMPA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | LED tipo arba lygiavertė | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2 | Su įkraunama baterija | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 3 | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 1000 mW/cm² | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 4 | Ne mažiau kaip 3 kietinimo režimai | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 5 | Ne mažiau kaip 4 kietinimo laikai | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 6 | Siūloma garantija prekėms (deklaruojamas garantinis terminas bus perkeliamas į Sutartinius įsipareigojimus) | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašyti |  |
| 7 | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus VI Pirkimo daliai „Plombų kietinimo lempa“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

VII. PIRKIMO DALIS. APEKSO LOKATORIUS (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Su įkraunama baterija ir pakrovėju | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2 | Ekrano skersmuo | Ne mažiau 4,5 colio | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 3 | Matmenys | Ne daugiau 90 mm ilgis, 90 mm plotis, ir 120 mm aukštis | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 4 | Komplektacija | Komplekte su laidu: -į laidą jungiamas adatėlių laikiklis (ne mažiau 4 vnt.); -lūpiniai kontaktai (ne mažiau 4 vnt.) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 5 | Svoris | Ne daugiau 350 g | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 6 | Pasitikrinimo funkcija su testerio pagalba | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 7 | Automatinis išsijungimas ne vėliau kaip po 10 minučių nenaudojimo | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 8 | Siūloma garantija prekėms (deklaruojamas garantinis terminas bus perkeliamas į Sutartinius įsipareigojimus) | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašyti |  |
| 9 | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus VII Pirkimo daliai „Apekso lokatorius“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

VIII. PIRKIMO DALIS. MOBILUS DANTŲ RENTGENO APARATAS (1 kompl.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Mobilus dantų rentgeno aparatas |  |  |  |  |
| 1.1 | Nešiojamas | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 1.2 | Ant tubuso skaidrus arba lygiavertės technologijos apsauginis stiklas, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 1.3 | Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui | Panaudota anglies nano arba lygiavertė technologija | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 1.4 | Autonominė, pakraunama baterija | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 1.5 | Vamzdžio įtampa | Ne mažiau nei 65 kV | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 1.6 | Vamzdžio srovė | Ne mažiau nei 2.5 mA | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 1.7 | Židinio dėmė | Ne daugiau nei 0,4 mm | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 1.8 | Automatinis parametrų nustatymas | Pasirinkus dantų grupę | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 1.9 | Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 1.10 | Rentgeno spinduliuotės laukas | Ne mažiau nei 60 mm apskritimas | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 1.11 | Apsauginė apykaklė paciento skydliaukei apsaugoti | Švino ekvivalentas ne mažiau nei 0,3 mm | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 1.12 | Siūloma garantija prekėms (deklaruojamas garantinis terminas bus perkeliamas į Sutartinius įsipareigojimus) | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašyti |  |
| 1.13 | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |
| 2. Skaitmeninė radioviziografijos sistema. |  |  |  |  |
| 2.1 | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos 1 komplektą sudaro: - Jutiklis; - Laikiklio jutikliui komplektas; - Programinė įranga; - Vienkartinės higieninės įmautės | Būtina. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2.2 | Jutiklio išoriniai matmenys | Ne daugiau nei 28 x 38 mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2.3 | Aktyvusis jutiklio plotas. | Ne mažiau nei 650 mm2 . | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2.4 | Jutiklio taško (pikselio) dydis. | Ne daugiau 19 µm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2.5 | Reali jutiklio raiška (rezoliucija). | Ne mažiau 16 lp/mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2.6 | Jungimas į kompiuterį USB jungtimi. | Tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2.7 | Jutiklis aktyvuojasi savaime, atvėrus programą | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2.8 | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 3 m. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2.9 | Programinė įranga. | Būtina. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2.10 | Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė. | Būtina. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2.11 | Programos gebėjimas dirbti su Windows 11 | Būtina. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2.12 | Siūloma garantija prekėms (deklaruojamas garantinis terminas bus perkeliamas į Sutartinius įsipareigojimus) | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašyti |  |
| 2.13 | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus VIII Pirkimo daliai „Mobilus dantų rentgeno aparatas“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

Pasiūlymo formos 2 priedėlis

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI ŪKIO SUBJEKTU, KURIO PAJĖGUMAIS REMIAMASI

202_-__-__

Patvirtintu, kad _________________ (ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi pavadinimas) sutinka būti ______________ (tiekėjo pavadinimas) ūkio subjektu  Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninė atliekamame _____________________________________________ (įrašomas Pirkimo pavadinimas ir numeris) pirkime.

| (ūkio subjekto arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas) |  | (Vardas ir Pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Jeigu deklaraciją pasirašo ūkio subjekto įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Pasiūlymo formos 3 priedėlis

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU

202_-__-__

Patvirtintu, kad _________________ (subtiekėjo pavadinimas) sutinka būti ______________ (tiekėjo pavadinimas) subtiekėju Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninė atliekamame _____________________________________________ (įrašomas Pirkimo pavadinimas ir numeris)

| (subtiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas) |  | (Vardas ir Pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Jeigu deklaraciją pasirašo subtiekėjo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Pasiūlymo formos 4 priedėlis

SUSITARIMĄ/KETINIMŲ PROTOKOLĄ

DĖL SPECIALISTO PASITELKIMO IR ĮDARBINIMO

202_-__-__

Aš__________________[Vardas, Pavardė]**, a/k _______________[Asmens kodas], susipažinęs su [Tiekėjo pavadinimas] (toliau – Tiekėjas) teikiamu pasiūlymu viešajame pirkime „[Pirkimo pavadinimas]“ (pirkimo numeris: [Numeris]), skelbtame Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninė, patvirtinu:

- Sutikimą būti pasitelktam: Sutinku, kad Tiekėjas viešojo pirkimo pasiūlyme remtųsi mano, kaip specialisto (kvazisubtiekėjo), kompetencija/patirtimi nurodytam pirkimui.

- Įsipareigojimą įsidarbinti: Tiekėjui laimėjus pirkimą ir pasirašius pirkimo sutartį, sutinku būti įdarbintas Tiekėjo nurodytoms pirkimo sutarties užduotims atlikti pagal [pareigos, pvz., Projekto vadovas / Inžinierius] pareigybę.

- Duomenų tvarkymą: Sutinku, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, patirtis, kvalifikacija) būtų tvarkomi ir teikiami Perkančiajai organizacijai šio viešojo pirkimo tikslais.

Šis sutikimas galioja iki pirkimo sutarties įvykdymo pabaigos Tiekėjo laimėjimo atveju

| (kvazisubtiekėjo pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (Vardas ir Pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |