Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams

CVP IS priemonėmis				                                   2026-03-09

DĖL GAUTO TIEKĖJO PAKLAUSIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) skelbiamų derybų būdu vykdo supaprastintą Vėdinimo šildymo sistemų Alytaus, Nėries, Telšių SK eksploatavimo darbų pirkimą (toliau – Pirkimas), apie kurį buvo skelbta centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Pirkime gauti Tiekėjo klausimai

1.KLAUSIMAS: Techninės specifikacijos 3.16 punkte nurodyta, kad "Švok inžinerinių sistemų priežiūros paslaugos apima: Įvykusių avarijų lokalizavimą", prašome paaiškinkite ar už atskirą atvažiavimą lokalizuoti avariją būtų papildomai apmokama, pagal pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį ? Jeigu ne, tai prašome nurodyti preliminarų numatomą avarinių situacijų kiekį per metus (šį kiekį tiekėjas įsivertins skaičiuodamas pasiūlymą).

ATSAKYMAS:

Paskaičiuotas atvykimo laikas – 2 val. Valandinis įkainis pagal 12 p. „ŠVOK inžinerinės sistemos avarinio iškvietimo, defektų nustatymo paslaugos“. Preliminarus planuojamas iškvietimų kiekis – 6 kart./metus. Tiekėjas privalo vykdyti savo įsipareigojimus nepriklausomai nuo avarinių iškvietimų kiekio.

2.KLAUSIMAS: Ar reikia tiekėjams įsivertinti kėlimo įrangą norint aptarnauti ŠVOK sistemų išorinius blokus? Jeigu taip ar visuose 3 dalyse ?

ATSAKYMAS:

Rangovas privalo pats įsivertinti kėlimo įrangos ir mechanizmų poreikį pagal pateiktą techninę dokumentaciją.

Komisija informuoja, kad atsižvelgiant į tai, jog  iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino lieka mažiau nei 4 dienos, vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo sąlygų  16.2 punktu, Pirminio pasiūlymo pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. kovo 16 d. 14 val. (Lietuvos laiku)

Karolina Virvičienė, tel. +370 602 44310, el. p. karolina.virviciene@litgrid.eu