TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau taip pat gali būti vadinamas ESO).

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – 10/0.4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vieta dviem 1600 kVA galios transformatoriams (neįgilinta);

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 10/0.4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vieta dviem 1600 kVA galios transformatoriams (neįgilinta).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Prekių skaičius, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 10/0.4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vieta dviem 1600 kVA galios transformatoriams (neįgilinta) | 1 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatytos adresu Vikingų g. 3, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Detali Prekių techninė specifikacija pateikiama Techninės specifikacijos Priede Nr. 1

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

  - Tiekėjas Užsakyme nurodytu adresu Prekes turi pristatyti ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Pirkėjo pateiktame Užsakyme bus nurodoma:

    - Kliento pavadinimas;

    - Prekių pavadinimas;

    - Užsakymo numeris;

    - Investicinio projekto numeris (pagal poreikį);

    - Prekių principinė elektrotechninė schema.

- Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis Tiekėjas turi pateikti:

    - Gamyklinių bandymų protokolus lietuvių kalba;

    - Su Pirkėju suderintą transformatorinės ir komplektuojamų įrenginių pasą lietuvių kalba;

    - Komplektuojamųjų movų montavimo instrukciją lietuvių kalba;

    - Eksploatavimo instrukciją lietuvių kalbomis;

    - Montavimo instrukcijas lietuvių kalbomis;

    - Transformatorinės pamato eksploatacinių savybių deklaraciją lietuvių kalba;

    - Pateikiamų techninių dokumentų rejestrą lietuvių kalba;

    - Prekių priėmimo-perdavimo aktus lietuvių kalba;

    - Komplektuojamų įrenginių pasus lietuvių arba anglų kalbomis;

    - Eksploatavimo instrukciją lietuvių kalbomis;

    - Matmenų brėžinius lietuvių kalba;

    - Transformatorinės savų reikmių schemas dwg formate lietuvių kalba;

    - 10 kV skirstyklos antrinių grandinių schemą dwg formate lietuvių kalba;

    - Transformatorinės brėžinius (grunto darbai, bendras vaizdas–gabaritinis, galios transformatoriaus skyriaus, įrangos išdėstymo, kontrolinės apskaitos, pamato, TSPĮ spintos montavimo vietos) lietuvių kalba;

    - Po vieną aukščiau išvardintų dokumentų elektroninį egzempliorių su privalomais rekvizitais Tiekėjas siunčia Pirkėjui Sutartyje nurodytu el. pašto adresu.

8. Pridedami priedai

8.1. TS Priedas Nr. 1 - Techniniai reikalavimai;

8.2. TS Priedas Nr. 2 - MT Užsakymo lapas.