Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Plataus vartojimo ūkinės prekės |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Perkamos įvairios plataus vartojimo ūkinės prekės pagal prekių grupes. Prekių grupių sąrašas: - Statybinės medžiagos – statybinės plokštės, apšiltinimo medžiagos, sandarinimo ir montažinės priemonės, profiliai, metalai, birios statybinės medžiagos, mediena, plytos, blokai, stogų danga, tvirtinimo detalės, statybinės plėvelės, tinkleliai, langai, durys, laiptai ir t.t. - Apdailos medžiagos – dažai, dažų pigmentai, gruntai, glaistai, lakai, medienos dekoravimo ir apsaugos priemonės, lakas, klijai, dažymo, glaistymo ir kiti įrankiai, plytelės, tapetai, grindų dangos ir t.t. - Tvirtinimo elementai – vinys, medsraigčiai, savisriegiai, varžtai, veržlės, poveržlės , srieginiai strypai, tvirtinimo ankeriai, kaištinės tvirtinimo detalės, sąvaržos, laikikliai, smeigės ir t.t. - Santechnikos ir šildymo prekės – vandentiekio ir santechnikos armatūra, vonios ir tualeto įranga ir priedai, šildymo ir ventiliacijos įranga ir t.t. - Apšvietimas ir elektros instaliacija – elektros instaliacija, kabeliai, jungtukai, kištukai, el. lemputės, vidaus ir lauko šviestuvai, šviestuvų detalės ir priedai, elementai ir krovikliai, žibintuvėliai ir jų dalys, elektros ilgikliai ir t.t. - Įrankiai – akumuliatoriniai, elektriniai, pneumatiniai, mechaniniai įrankiai, techninė įranga - kopėčios, krovinių vežimėliai, keltuvai, rampos, įrankių dėžės ir priedai ir t.t. - Namų apyvokos ir buities prekės – virtuvės reikmenys, indai, buitinė chemija, valymo ir švaros palaikymo reikmenys, rūbų priežiūros reikmenys, dėžės, pakavimo priemonės, šiukšliadėžės ir šiukšlių maišai, virtuvės tekstilė, higienos prekės, dubenys, kibirai, krepšiai, vienkartinės pirštinės ir t.t. - Ūkio prekės – sodo technika, sandėliavimo lentynos, žemės trąšos, laistymo įranga, tvoros ir jų priedai, sodo – daržo, ūkio įrankiai, įranga ir priemonės, dekoratyviniai ir lauko augalai, sėklos, daigai, vazonai, gėlių stovai, dekoracijos ir t.t. - Smulki buitinė technika – smulki virtuvės technika, smulki namų apyvokos technika, dulkių siurbliai, kavos aparatai ir jų priedai, smulki klimato kontrolės technika ir t.t. - Automobilių eksploatacinės prekės - (išskyrus remonto detales ir padangas) – langų valytuvai, lemputės, automobilių aksesuarai, priemonės automobilių kėbulo ir salono priežiūrai, įvairūs skysčiai ir tepalai, automobilinės vaistinėlės, liemenės su atšvaitais ir t.t. - Baldų ir durų, langų furnitūra – durų ir baldų rankenos ir rankenėlės, spynos, baldų kojelės, padukai, lankstai, raktai, smulkaus remonto priemonės, ratukai, laikikliai ir t.t. - Prekės ir prekių grupių sąrašas nėra baigtinis - gali būti įsigyjamos ir kitos su nurodytų prekių grupių sąrašu susijusios, bet prekių/ prekių grupių sąraše nenurodytos prekės iš turimo arba galimo pasiūlyti prekių asortimento. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, atitinkamų Prekių kokybei keliamus teisės aktų reikalavimus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. 3.2.* Pasiūlymų vertinimui naudojamų produktų sąrašas ir jų techniniai reikalavimai pateiktas techninės specifikacijos 1 priede „Prekių krepšelis pasiūlymų vertinimui ir palyginimui“. Nurodytas preliminarus kiekis naudojamas tik pasiūlymų vertinimui ir nėra įsipareigojimo nupirkti nurodytos konkrečios prekės bet kokį kiekį. |

*Sutartyje techninė specifikacija perkeliama be 3.2 p. informacijos, šios techninės specifikacijos 1 priedo bei šios pastabos.

„Techninės specifikacijos“ priedas Nr. 1

Prekių krepšelis pasiūlymų vertinimui ir palyginimui

| Eil. Nr. | Prekės | Prekės techniniai parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Orientuotų skiedrų plokštė (OSB) | Dydis - 10 x 1250 x 2500 mm, su išdroža ir dygiu iš visų pusių. Aplinkosauginis reikalavimas: plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą) arba plokštės turi būti gaminamos naudojant klijus, kurių sudėtyje nėra formaldehido (žymimos E0 arba formaldehyde-free). | vnt. | 30 |
| 2. | Akmens vata | Šilumos laidumo koeficientas - ne mažiau nei 0,035 W/mk, storis – ne mažiau nei 50 mm; dydis - ne mažiau nei 1200 x 600 mm; | m3 | 20 |
| 3. | Medinis tašas | 5x5x3000 mm, spygliuočio medienos, džiovintas, neobliuotas. | vnt. | 10 |
| 4. | Gruntas | Giliai įsiskverbiantis gruntas skirtas gruntuoti pagrindą (sienas, grindis, lubas) pastatų viduje mineraliniams paviršiams, pakuotė 20-25 l, plastikinis užsukamas bakelis | ltr. | 20 |
| 5. | Dažai | Vandens pagrindo paruošti naudoti vidaus dažai, skirti luboms ir sienoms, tinkami naudoti naujiems bei anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, gipso-kartono plokštėms , baltos spalvos, pusiau matiniai, plaunami, metalinėje arba plastikinėje 0,9-1 ltr. talpos skardinėje/kibirėlyje. Aplinkosauginis reikalavimas: atitinka nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). | ltr. | 10 |
| 6. | Glaistas | Smulkiagrūdis universalus paruoštas naudojimui statybinis glaistas, skirtas betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandens pagrindo dažais bei tapetavimui. Maksimali išeiga ne daugiau 2 kg/ m2, pakuotė 20±5 kg plastikiniuose uždaromuose kibiruose | kg | 40 |
| 7. | Medsraigtis | Skersmuo 5 mm, ilgis 90 mm, galvutė - įleidžiama, antgalio sukimo tipas – Torx tipo; padengimas – cinkas. Supakuota po 100 vnt. – plastikinėje pakuotėje arba dėžutėje. | pak. | 20 |
| 8. | Vinys | Skersmuo 4 mm, ilgis 120 mm; Padengimas – cinkas; Supakuota po 0,9 - 1 kg plastikinėje pakuotėje arba dėžutėje. | kg | 5 |
| 9. | Santechninė žarnelė | Lanksti, abu galai vidiniu ½ sriegiu, ilgis 40 cm | vnt. | 1 |
| 10. | Radiatorius | Plieninis, dvigubas su konvekciniu paviršiumi ir grotelėmis, dydis 100x50x10 cm, galia – ne mažiaus nei 1900 W, vandens pajungimas iš apačios, baltos spalvos | vnt. | 1 |
| 11. | Elektros kabelis | Laidininko medžiaga – varis; Gyslų kiekis 3 vnt, gyslos skersmuo 1,5 mm2. Apvalkalas ir izoliacinis sluoksnis – polivinilchloridas (PVC). Vardinė įtampa 300/500 V, pakuotė – 5 m | m | 1 |
| 12. | LED elektros lemputė | Cokolis E27, galia – ne mažiau 4 W, šviesos spalvos temperatūra 4000 K, šviesos srautas ne mažiau nei 800 Lm. Aplinkosauginis reikalavimas: turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (aktualią redakciją) nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus - turi atitikti A energijos klasę. | vnt. | 1 |
| 13. | Reguliuojamas veržliaraktis | Žingsnis 1 – 25 mm, ilgis 140 – 160 mm. Pagamintas iš metalo, su gumuota rankena. | vnt. | 1 |
| 14. | Vandens ąsotis | Stiklinis ąsotis, su dangčiu, su rankena, skaidrus, tinka sąlyčiui su maistu, galima plauti indaplovėje, talpa 1,5-2 l | vnt. | 1 |
| 15. | Kastuvas | Darbinės dalis: forma – smaili, ilgis 300 mm ± 50 mm, plotis 250 mm ± 50 mm. Kotas – metalinis arba, medinis, arba anglies pluošto. Bendras svoris ne daugiau 2 kg. | vnt. | 1 |
| 16. | Elektrinis virdulys | Talpa – 1,5 - 2 l, galia – 1800 – 2200 W. Automatinis išsijungimas užvirus vandeniui, apsauga nuo perkaitimo, korpuso medžiaga – metalas arba nerūdijantis plienas, maitinimo padas apvalus. | vnt. | 1 |
| 17. | Avarinio sustojimo ženklas | Pastatomas varinio sustojimo ženklas, raudonos spalvos, trikampės formos, dydis - ne daugiau nei 500x500x500 mm | vnt. | 1 |
| 18. | Baldinis ratukas | Ilgis - 50 mm, skersmuo - 50 mm, plastikinis gumuotas, su sriegiu M10, maksimali apkrova – ne mažiau 50 kg | vnt. | 4 |

______________________