Dėl atviro supaprastinto konkurso „Priemonės deguonies terapijai ir atsiurbimui“

8 pirkimo dalies techninės specifikacijos patikslinimo

6812818

Patiksliname 8 pirkimo dalies „Deguonies srauto reguliatoriai – drėkintuvai“ 8.1.6 p. - Vidinis filtras: filtro filtravimo dydis ≤70 μm.