## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PRIEMONĖS DEGUONIES TERAPIJAI IR ATSIURBIMUI ( DRĖKINTUVAI, INDAI IR KITA)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | INDAS 2 LITRAI ± 100 ML
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Indas 2 litrai ± 100 ml
1.1. | Indas 2 litrai ± 100 ml | 50 | vnt
1.1.1. | Skermsuo: 11 cm ± 1 cm
1.1.2. | Talpa: 2 litrai ± 100 ml
1.1.3. | Sugraduotas ne rečiau nei kas 100 ml
1.1.4. | Indas su dangčiu, turinčiu 2 išėjimus atsiurbimo žarnelėms: būtina
1.1.5. | Pagamintas iš plastiko, atsparaus dūžiams
1.1.6. | Indą galima autoklavuoti ne žemesnėje nei 121°C temperatūroje: būtina
1.1.7. | Suderinamas su Mevac M46 atsirubėju / naudojamas atskirai prie centralizuotos vakuumo sistemos)
1.1.8. | Galima naudoti atskirai prie centralizuotos vakuumo sistemoms atsiurbimams atlikti: būtina
1.1.9. | Žymėjimas CE ženklu ir/ar CE sertifikatas: būtina
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | INDAS 2 LITRAI ± 100 ML SU RANKENA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Indas 2 litrai ± 100 ml su rankena
2.1. | Indas 2 litrai ± 100 ml su rankena | 10 | Vnt
2.1.1. | Talpa: 2 litrai ± 100 ml
2.1.2. | Sugraduotas ne rečiau nei kas 100 ml
2.1.3. | Indas su dangčiu, turinčiu 2 išėjimus atsiurbimo žarnelėms: būtina
2.1.4. | Indas turi vientisą, integruotą plastikinę rankeną.
2.1.5. | Pagamintas iš plastiko, atsparaus dūžiams
2.1.6. | Indą galima autoklavuoti ne žemesnėje nei 121°C temperatūroje: būtina
2.1.7. | Galima naudoti atskirai prie centralizuotos vakuumo sistemos atsiurbimams atlikti: būtina
2.1.8. | Žymėjimas CE ženklu ir/ar CE sertifikatas: būtina
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | INDAS 4 L
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Indas 4 l
3.1. | Indas 4 l | 5 | Vnt
3.1.1. | Talpa: 4 litrai
3.1.2. | Indas su dangčiu, turinčiu 2 išėjimus atsiurbimo žarnelėms: būtina
3.1.3. | Pagamintas iš plastiko, atsparaus dūžiams
3.1.4. | Indą galima autoklavuoti ne žemesnėje nei 121°C temperatūroje: būtina
3.1.5. | Suderinamas su Hospivac 350 atsiurbėju
3.1.6. | Žymėjimas CE ženklu ir/ar CE sertifikatas: būtina
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | INDAS 1 L
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Indas 1 l
4.1. | Indas 1 l (suderinamas su atsirubėju Aspimed 2.5) | 5 | vnt
4.1.1. | Talpa: 1 litras
4.1.2. | Sugraduotas ne rečiau nei kas 200 ml
4.1.3. | Indas su dangčiu, turinčiu 2 išėjimus atsiurbimo žarnelėms: būtina
4.1.4. | Pagamintas iš plastiko, atsparaus dūžiams
4.1.5. | Indą galima autoklavuoti ne žemesnėje nei 121°C temperatūroje: būtina
4.1.6. | Suderinamas su Aspimed 2.5 atsiurbėju
4.1.7. | Žymėjimas CE ženklu ir/ar CE sertifikatas: būtina
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | STIKLINIS INDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5. | Stiklinis indas
5.1. | Stiklinis indas | 5 | vnt
5.1.1. | Talpa: 250 ml
5.1.2. | Sugraduotas ne rečiau nei kas 50 ml
5.1.3. | Pagamintas iš stiklo
5.1.4. | Su dangčiu per kurį jungiasi atsiurbimo žarnelė: būtina
5.1.5. | Suderinamas su Mevacs M46 atsiurbėju
5.1.6. | Žymėjimas CE ženklu ir/ar CE sertifikatas: būtina
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | LAIKIKLIS INDAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
6. | Laikiklis indams
6.1. | Laikiklis indams | 30 | vnt
6.1.1. | Laikiklio konstrukcija: pagamintas iš nerudijančio plieno ar kito lygiaverčio metalo
6.1.2. | Laikiklio konstrukcija pritaikyta atsirbimo indo stabiliai fiksacijai
6.1.3. | Konstrukcija turi rankeną, kurios pagalba laikiklį galima pakabinti ant įrangos ar stovo (pvz., ant lovos krašto paciento pervežimo metu)
6.1.4. | Laikiklis pritaiktas cilindo formos atsiurbimo indams
6.1.5. | Laikiklyje turi tilpti 2 l ligoninėje turimi atsiurbimo indai, kurių skersmuo 10,5-11 cm
6.1.6. | Atsparus dezinfekavimo priemonėms
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | ABSORBENTO INDAS, SKIRTAS MINDRAY A9 ANESTEZIJOS SISTEMAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
7. | Absorbento indas, skirtas Mindray A9 anestezijos sistemai
7.1. | Absorbento indas, skirtas Mindray A9 anestezijos sistemai | 10 | vnt
7.1.1. | Talpa: 1 l
7.1.2. | Sugraduotas ne rečiau nei kas 100 ml
7.1.3. | Skersmuo 10 cm ± 0,5 cm
7.1.4. | Indas su dangčiu, turinčiu 2 išėjimus žarnelėms: būtina
7.1.5. | Indo dangtis pagmintas iš metalo: būtina
7.1.6. | Absorbento indas suderinamas su Mindray A9 anestezijos sistemai
7.1.7. | Žymėjimas CE ženklu ir/ar CE sertifikatas: būtina
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | DEGUONIES SRAUTO REGULIATORIAI-DRĖKINTUVAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
8. | Deguonies srauto reguliatoriai-drėkintuvai
8.1. | Deguonies srauto reguliatoriai-drėkintuvai | 185 | vnt
8.1.1. | Skirtas tolygiam deguonies regulaivimui, indikavimui (su srauto matuokliu) ir drėkinimui
8.1.2. | Deguonies srauto regulaivimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 0 iki 15 l/min.
8.1.3. | Darbinis deguonies slėgis (ne mažesnis už nurodytą): 4,5 bar +/- 0,5 bar
8.1.4. | Regulaivimo tikslumas: leidžiama paklaida, ne didesnė nei 10% nuo skalėje nustatytos reikšmės
8.1.5. | Skalės vertėse gradacija galima ne retesnė nei kas 1 l
8.1.6. | Vidinis filtras: filtro filtravimo dydis ≤70 μm.
8.1.7. | Drėkintuvo indas: plastikinis, 300±50 ml talpos, skaidrus, autoklavuojamas prie ne žemesnės nei 121°C temperatūros, nedūžtantis, standžia jungtimi prijungiamas prie deguonies srauto reguliatoriaus.
8.1.8. | Drėkintuvo indo kamštis (dangtis) pagamintas iš korozijai atsparaus metalo.
8.1.9. | Reguliatorius pagamintas iš medžiagų, atsparių korozijai (plastikas, bronza ar kitos korozijai atsparios medžiagos)
8.1.10. | Srauto matuoklio konstrukcija: skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko
8.1.11. | Jungiamas tiesiai į sistemos greito sujungimo DIN standarto deguonies lizdą
8.1.12. | Kiekvienas reguliatrorius pažymėtas serijiniu numeriu: būtina
8.1.13. | Žymėjimas CE ženklu ir/ar CE sertifikatas: būtina
8.1.14. | Suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėn. garantija
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4204 2026-03-05 08:43:52