TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas –  privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekės – Izoliaciniai apdangalai ir jų priedai.

1.5. Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

1.6. Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Izoliaciniai apdangalai ir jų priedai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izoliaciniai apdangalai skirti apdengti neatjungtus elektros įrenginius 500x600 mm | Vienetas | 160 |
| 2 | Izoliaciniai apdangalai skirti apdengti neatjungtus elektros įrenginius 500x900 mm | Vienetas | 100 |
| 3 | Izoliaciniai gaubtai skirti apdengti 0,4 kV oro linijos izoliatorius | Vienetas | 100 |
| 4 | Izoliaciniai apdangalai „omega“ skirti apdengti neatjungtus 0,4 kV oro linijos laidus | Vienetas | 160 |
| 5 | Spaustukai (gnybtai izoliaciniams apdangalams) | Vienetas | 710 |
| 6 | Apdangalai su lipniomis juostomis 500x600 mm | Vienetas | 170 |
| 7 | Apdangalai saugikliams, skirti apdengti saugiklius 345 mm | Vienetas | 150 |

3.2. *Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

3.3. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti šios Technines specifikacijos Lentelėje Nr. 1 pateiktame Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su Pirkimo objektu Susijusių prekių, neviršijant 10 procentų nuo pradinės Sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu Susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei Užsakymo dieną Tiekėjo viešai skelbiamame kainoraštyje nurodytomis galiojančiomis prekių kainomis arba, jei tokios neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Prekės turi būti pristatomos į Pirkėjo sandėlį – Martinavos g. 8, Martinavos kaimas, Karmėlavos sen., Kauno raj. sav., LT-54475.

4.2. Pasikeitus sandėlio vietai – Pirkėjas Tiekėją informuos ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas apie naują pristatymo adresą.

4.3. Tikslus Prekių pristatymo adresas nurodomas Užsakyme.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas:

5.1.1. Techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

5.1.2. Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nurodytus arba lygiaverčius standartus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

6.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės Sutarties vykdymo metu būtų pristatomos darbo dienomis Pirkėjo darbo laiku ne piko valandomis t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį iki 15:15 val.

6.3. Užsakymus Pirkėjas teikia Tiekėjui priemonėmis, nurodytomis Sutartyje.

6.4. Užsakytos Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

6.5. Prekių pristatymo kaštai turi būti įtraukti į Prekių kainą.

6.6. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Prekių pristatymo vietos tenka Tiekėjui.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet kokiu atveju ne trupesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.2. Prekių perdavimo – priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas.

7.3. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę ir (ar) tiekimą, reikalavimams.

7.4. Tiekėjas privalo savo lėšomis atsiimti netinkamas Prekes iš Pirkėjo nurodyto (-ų) adreso (-ų) ir pakeisti jas kokybiškomis Prekėmis, pristatydamas jas tuos pačiu adresu, iš kurio Prekės buvo paimtos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.

8.2. Prekių perdavimo – priėmimo aktas.

- PRIEDAI

9.1. Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai.