## Lapas1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | [15 empty] | Priedas Nr.2
CHIRURGINIŲ SIŪLŲ PIRKIMAS
Bendrieji reikalavimai chirurginiamas siūlams:
1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos).
2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį.
3. Chirurginės adatos turi būti tvirtos,nesilankstančios, nelūžtančios. Specialios adatos kalcifikuotiems audiniams siūti ypač kietos ir aštrios, sunkiai deformuojamos.
4. Adatos galo storis turi atitikti siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose turi pilnai uždaryti adatos suformuotą angą.
5. Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys (arba kita saugi pakuotė).
6. Nesirezorbuojantys siūlai turi būti supakuoti ritės formos pakuotėje išvengiant siūlo ,,pakuotės atminties" ( išskyrus šilkinius siūlus ).
7. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm – esant siūlo ilgiui iki 45 cm ir ± 5 cm – esant siūlo ilgiui virš 45 cm, nebent TS nurodyta kitaip.
8. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±1 mm - esant adatos ilgiui iki 20 mm ir ±2 mm - esant adatos ilgiui virš 20 mm, o lenktumas, adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent TS nurodyta kitaip.
9. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje arba būti specialios pusiau kvadratinės frormos geresniai fikasacijai adatkotyje.
10. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nepateikus reikalaujamų dokumentų kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmestas. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
11. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
12. Tiekėjai kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių pavyzdžius visoms siūlomoms pirkimo dalims. Siūlomų prekių pavyzdžiai turi būti pateikti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atsiuntus paštu, per kurjerį ar tiesiogiai atvykus.Pavyzdžius tiekėjas pateikia neatlygintinai, savo lėšomis.
13. Perkamas siūlų kiekis vienetais (ne pakeliais). Siūlyti 1 vnt. siūlo kainą, nesvarbu kiek siūlų yra pakelyje.
Pirk. dalies Nr. | Siūlo storis | Adatos tipas | Adatų skaičius | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Siūlo ilgis, cm | Siūlų kiekis vnt. | Mat vnt. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Gamintojas | PVM dydis, % | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM) | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima
1. | Besirezorbuojantis, austinis padengtas siūlas, sudarytas iš poliglikolio rūgšties, vidutinis spartos rezorbacijos (60-90 dienų). Sterilus, didelis atsparumas tempimui, lengvai eina per audinius. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.1 | 2/0 | be adatos | x | x | x | 70 | 5 | vnt. | 120
1.2 | 3/0 | be adatos | x | x | x | 45 | 6 | vnt. | 120
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
2. | Besirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, lėta rezorbacija (180 dienų). Sterilus, pagamintas iš polidioksanono ar lygiavertės medžiagos. Lengvai eina per audinius, glotnus, neįgeria, netraumuoja audinių. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
2.1 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 150 su kilpa | 1 | vnt. | 120
2.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 be kilpos | 1 | vnt. | 120
2.3 | 1/0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 150 su kilpa | 1 | vnt. | 120
2.4 | 1/0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 be kilpos | 1 | vnt. | 120
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
3. | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido siūlai. Didelis atsparumas tempimui, lankstūs ir minkšti. Lengvai eina per audinius, paprasta naudoti, lengva surišti. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
3.1 | 2/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 30 | 75 | 1 | vnt. | 240
3.2 | 3/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 30 | 75 | 1 | vnt. | 1200
3.3 | 4/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 240
3.4 | 4/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 20 | 75 | 1 | vnt. | 480
3.5 | 5/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 75 | 1 | vnt. | 240
3.6 | 6/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 75 | 1 | vnt. | 120
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
4. | Polipropilenas.Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, pagamintas iš polipropileno, sterilus. Didelis atsparumas tempimui, labai žemas audinių reakcijoslygis, neįgeria. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristika turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.1 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 240
4.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 75 | 1 | vnt. | 240
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
5. | Besirezorbuojantis ,austinis padengtas siūlas,sudarytas iš poligliukolio rūgšties,greitos rezorbcijos(45-60 dienų).Sterilus,didelis atsparuma tempimui,lengvai eina per audinius.Adatos tvirtos,nesilanksto,nenulūžta.Visa informacija apie siūlo charekteristiką turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės
5.1 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 240
5.2 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 240
5.3 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 240
5.4 | 5-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 240
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
6. | Nesirezorbuojantis ,pintas,poliesterio siūlas.Sterilus,didelis atsparumas tempimui,lengvai eina per audinius.Adatos tvirtos,nesilanksto ,nenulūžta.Visa informacija apie siūlocharekteristiką turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
6.1 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 30 | 75 | 1 | vnt. | 144
6.2 | 2 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 180
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina