Atsakymai tiekėjams į rinkos konsultacijos metu gautas pastabas/siūlymus

| Eil. Nr. | Tiekėjų pasiūlymai/pastabos | Perkančiosios organizacijos (toliau-PO) atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 d. d. po pristatymo į laboratoriją. | Techninės specifikacijos 4.1. punkte numatyta, kad Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 d. d nuo užsakymo pateikimo arba matavimo prietaiso pristatymo dienos. |
| 2 | Alkotesterius pristatyti į laboratoriją ne po vieną, o didesnėmis grupėmis. | Prekės bus pristatomos |
| 3 | Išskirti patikros ir kalibravimo paslaugas į atskiras dalis, tokiu atveju galės dalyvauti tiek patikrų laboratorijos, tiek kalibravimo paslaugas teikiančios. | Esant skirtingoms pirkimo dalims neadekvačiai padidėja laiko sąnaudos, vežant arba siunčiant paštu prietaisus į skirtingas įstaigas. Sudėtingėja sutarčių administravimas ir didėja laiko sąnaudos. PO nesutinka su siūlymu pirkimo objektą skaidyti į atskiras dalis |