1 priedas

BALISTINIŲ (APSAUGINIŲ) PLĖVELIŲ KLIJAVIMO darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti apsauginių dangų įrengimo darbus – balistinės (toliau – apsauginės) plėvelės klijavimas ant esamų langų, kuri būtų atspari sprogimo bangai, kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje, per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, objektuose nurodytuose 1 lentelėje.

- Darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti, uri atitikti statybos reglamentų ir gamintojų techninius reikalavimus.

- Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įskaičiuoti palipimo / pakėlimo priemones, medžiagas ir įrangą reikalingą Darbams atlikti, paviršių uždengimo, baldų ar kitų daiktų išnešimą ir sunešimą atlikus Darbus, ir kitas išlaidas, reikalingas Darbui atlikti.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, išvalyti vietą, kurioje dirbo.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti ir esant reikalui darbą organizuoti po darbo valandų ar savaitgaliais.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų kiekių matavimus vietoje, įvertintų galimus netikslumus ir darbų sudėtingumą. Tai reiškia, kad Rangovas turi atlikti objekto apžiūrą, kuri gali būti būtina rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant į objektą, būtina iš anksto suderinti atvykimo datą ir laiką su Užsakovo atsakingais darbuotojais:

1.10.1. Dėl objektų, esančių Panevėžio / Šiaulių regione - Projekto ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės vadovu Arūnu Sprainaičiu, tel. +370 63980302;

1.10.2. Dėl objektų, esančių Kauno regione - Projekto ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Kauno turto priežiūros grupės vadovu Emiliu Čekavičiu, tel. +370 60998148;

1.10.3. Dėl objektų, esančių Klaipėdos regione - Projekto ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Klaipėdos turto priežiūros grupės vadovu Sigitu Maslausku, tel. +370 66489038;

1.10.4. Dėl objektų, esančių Vilniaus regione - Projekto ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Vilniaus turto priežiūros grupės vadovu Vidu Čižu, tel. +370 60040346;

1.10.5 Rangovas, teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę. Lokalinės sąmatos ir medžiagos turi būti suderintos su Užsakovu prieš atliekant Darbus.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir patikslinta Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai. Rangovas privalo kiekvienam Regionui parengti ir pateikti atskirus objektų atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus bei išrašyti atitinkamas PVM sąskaitas faktūras.

- Rangovas įsipareigoja nesidomėti Užsakovo ir pastato naudotojų vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Užsakovą per 24 valandas apie atliekamų Darbų eigą. Rangovas darbų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius šios Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

- Apsauginė plėvelė ir montavimo sistema turi būti išbandyta ir atitikti šiuos standartus:

ISO 16934: Ne žemesnė kaip C (arba ER30) klasė.

GSA TS01-2003: Ne žemesnis kaip 3A (arba Performance Condition 2) lygis.

ASTM F1642: Įvertinimas „Minimal Hazard“ (minimalus pavojus) arba geresnis.

Plėvelės storis – ne mažesnis kaip 200 mikronų (≥ 8 mil).

Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti: galiojančius bandymų protokolus, sertifikatus ar laboratorinius bandymų aktus, eksploatacinių savybių deklaracijas, priežiūros instrukcijas, gamintojo garantija plėvelei ir jos eksploatacinėms savybėms.

Siūloma plėvelė turi būti skirta stiklo šukių sulaikymui po sprogimo poveikio (blast mitigation), siekiant sumažinti žmonių sužalojimo riziką patalpose.

Plėvelė turi būti skaidri ir užtikrinti maksimalų šviesos srauto patekimą į patalpas.

- Montavimo reikalavimai*:

- Plėvelė turi būti montuojama pagal gamintojo instrukcijas;

- Mechaninis paviršių nuvalymas;

- Paviršių nuplovimas, nuriebalinimas;

- Plėvelė turi būti klijuojama ant vidinės stiklo pusės.

- Turi būti užtikrintas pilnas kontaktas su stiklu, be oro burbulų ir raukšlių.

- Jei pagal sertifikavimo sąlygas reikalingas mechaninis kraštų tvirtinimas (anchoring system), jis turi būti įrengtas pagal gamintojo reikalavimus.

- Esant kliūtims, tokioms kaip apsauginės grotos ar kitos uždangos, tiekėjas turi įvertinti jų nuėmimo ir vėlesnio saugaus sugrąžinimo galimybes bei tai atlikti pagal saugos reikalavimus.

- Būtina pritvirtinti visus keturis plėvelės kraštus prie lango rėmo naudojant struktūrinį silikoną ar kita priemone pagal pateiktus gamintojo reikalavimus.

- darbo vietos susitvarkymas ir statybinių atliekų utilizavimas.

* ypač svarbu tinkamai paruošti paviršių, kad būtų užtikrintas maksimalus klijų sukibimas, kad plėvelė įgytų atsparumo sprogimo bangai savybes

II. Objektai ir preliminarūs kiekiai

1 lentelė

| Eil. Nr. | Adresas | Unikalus numeris | Miestas | Regionas | Dengimas apsaugine plėvele*, m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškis, Radviliškio r. | 7196-9001-6010 | Radviliškis | Panevėžio regionas | 3,69 |  |
|  | Vytauto Didžiojo g. 88, Kelmė, Kelmės r. | 5498-2002-7016 | Kelmė | Panevėžio regionas | 19,59 |  |
|  | Respublikos g. 2A, Naujoji Akmenė, Akmenės r. | 3297-2000-1012 | Naujoji Akmenė | Panevėžio regionas | 2,96 |  |
|  | Vytauto Didžiojo g. 59, Kelmė, Kelmės r. | 5495-5001-8018 | Kelmė | Panevėžio regionas | 1,44 |  |
|  | Didžioji g. 17, Kėdainiai, Kėdainių r. | 5374-9000-1017 | Kėdainiai | Kauno regionas | 6,00 |  |
|  | Dotnuvos g. 2, Kėdainiai, Kėdainių rajono savivaldybė | 5399-3004-0012 | Kėdainiai | Kauno regionas | 1,80 |  |
|  | Raugyklos g. 25, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0319-2014 | Vilnius | Vilniaus regionas | 6,00 |  |
|  | Knypavos Rinkos a. 1, Kėdainiai, Kėdainių r. | 5396-1002-5019 | Kėdainiai | Kauno regionas | 1,00 |  |
|  | Luokės g. 99, Telšiai | 7897-3017-8011 | Telšiai | Klaipėdos regionas | 22,86 |  |
|  | Rotušės g. 12 - 1, Biržai, Biržų r. | 4400-2743-8840:9802 | Biržai | Panevėžio regionas | 2,04 |  |
|  | S. Daukanto g. 64, Telšiai, Telšių r. | 7896-8000-7018 | Telšiai | Klaipėdos regionas | 0,60 |  |
|  | A. Goštauto g. 12 - 110, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1093-8001-2018:0002 | Vilnius | Vilniaus regionas | 17,10 |  |
|  | A. Goštauto g. 12 - 1B, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1093-8001-2020:0002 | Vilnius | Vilniaus regionas | 12,50 |  |
|  | A. Goštauto g. 12-100A, Vilnius, Vilniaus m. | 1093-8001-2018:0009 | Vilnius | Vilniaus regionas | 43,70 |  |
|  | A. Goštauto g. 12-301, Vilnius, Vilniaus m. | 1093-8001-2018:0004 | Vilnius | Vilniaus regionas | 3,80 |  |
|  | A. Goštauto g. 9, Vilnius, Vilniaus m. | 1096-2009-2019 | Vilnius | Vilniaus regionas | 72,60 |  |
|  | A. Jakšto g. 4, Vilnius, Vilniaus m. | 1095-7000-1019 | Vilnius | Vilniaus regionas | 7,95 |  |
|  | A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, Kauno m. | 1999-8001-3012 | Kaunas | Kauno regionas | 2,00 |  |
|  | A. Vivulskio g. 11, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0126-9012 | Vilnius | Vilniaus regionas | 2,00 |  |
|  | Atgimimo g. 24, Ignalina, Ignalinos rajono savivaldybė | 4598-7000-3014 | Ignalina | Vilniaus regionas | 2,60 |  |
|  | Aušros g. 44 - 1, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 4400-0408-2553:7964 | Kaunas | Kauno regionas | 1,40 |  |
|  | Dariaus ir Girėno g. 10, Šilutė, Šilutės rajono savivaldybė | 8896-9000-4011 | Šilutė | Klaipėdos regionas | 9,07 |  |
|  | Bajorų g. 16, Kaunas, Kauno m. | 1996-1029-3020 | Kaunas | Kauno regionas | 3,00 |  |
|  | Chemikų g. 138A, Jonava, Jonavos r. | 4698-6012-3010 | Jonava | Kauno regionas | 3,00 |  |
|  | Chemikų g. 138A, Jonava, Jonavos r. | 4698-6012-3032 | Jonava | Kauno regionas | 1,00 |  |
|  | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, Marijampolės savivaldybė | 1893-8006-3014 | Marijampolė | Kauno regionas | 1,00 |  |
|  | Didžioji g. 17, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0054-6016 | Vilnius | Vilniaus regionas | 0,24 |  |
|  | E. Ožeškienės g. 37, Kaunas, Kauno m. | 1997-5013-7023 | Kaunas | Kauno regionas | 9,00 |  |
|  | E. Ožeškienės g. 37, Kaunas, Kauno m. | 1997-5013-7012 | Kaunas | Kauno regionas | 1,50 |  |
|  | Europos pr. 105, Kaunas, Kauno m. | 1998-0010-8056 | Kaunas | Kauno regionas | 6,00 |  |
|  | Europos pr. 105, Kaunas, Kauno m. | 1998-0010-8034 | Kaunas | Kauno regionas | 2,00 |  |
|  | Europos pr. 105, Kaunas, Kauno m. | 1998-0010-8045 | Kaunas | Kauno regionas | 2,00 |  |
|  | Gedimino pr. 17, Vilnius, Vilniaus m. | 1094-0082-9016 | Vilnius | Vilniaus regionas | 9,30 |  |
|  | Gedimino pr. 30, Vilnius, Vilniaus m. | 1094-0083-7018 | Vilnius | Vilniaus regionas | 16,00 |  |
|  | Gedimino pr. 40, Vilnius, Vilniaus m. | 1089-8000-2010:0002 | Vilnius | Vilniaus regionas | 10,65 |  |
|  | Gedimino pr. 56, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1095-5002-1013:0019 | Vilnius | Vilniaus regionas | 1,40 |  |
|  | H. Manto g. 2 - 2, Klaipėda, Klaipėdos m. | 2193-0005-8021:0008 | Klaipėda | Klaipėdos regionas | 16,04 |  |
|  | Geležinio Vilko g. 12, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1096-8003-4019 | Vilnius | Vilniaus regionas | 13,68 |  |
|  | Inturkės g. 53, Molėtai, Molėtų rajono savivaldybė | 6298-6007-0010 | Molėtai | Vilniaus regionas | 4,00 |  |
|  | J. Basanavičiaus g. 4B, Biržai, Biržų r. | 4400-2063-5756 | Biržai | Panevėžio regionas | 6,66 |  |
|  | J. Basanavičiaus g. 14 - 101, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0235-1193:0002 | Vilnius | Vilniaus regionas | 1,00 |  |
|  | J. Janonio g. 24 - 1, Klaipėda, Klaipėdos m. | 2198-0000-9011:0002 | Klaipėda | Klaipėdos regionas | 2,44 |  |
|  | J. Jablonskio g. 30, Anykščiai, Anykščių r. | 3497-8000-6015 | Anykščiai | Vilniaus regionas | 4,32 |  |
|  | J. Lelevelio g. 6, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1096-8017-2016 | Vilnius | Vilniaus regionas | 15,00 |  |
|  | Jotvingių g. 10, Alytus, Alytaus m. | 4400-2061-0277:6149 | Alytus | Kauno regionas | 25,00 |  |
|  | Jovarų g. 3 - 1, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 4400-2486-3874:8819 | Kaunas | Kauno regionas | 6,30 |  |
|  | Jovarų g. 3, Kaunas, Kauno m. | 1996-3008-5013 | Kaunas | Kauno regionas | 5,00 |  |
|  | K. Petrausko g. 24, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 1993-4020-0019 | Kaunas | Kauno regionas | 8,00 |  |
|  | Kalvarijų g. 153, Vilnius, Vilniaus m. | 1097-5004-8038 | Vilnius | Vilniaus regionas | 4,32 |  |
|  | Kalvarijų g. 153, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1097-5004-8016:0003 | Vilnius | Vilniaus regionas | 1,10 |  |
|  | Kauno g. 16, Marijampolė, Marijampolės | 1890-0000-1016 | Marijampolė | Kauno regionas | 1,50 |  |
|  | Kretingos g. 62, Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė | 2195-6015-7076 | Klaipėda | Klaipėdos regionas | 1,50 |  |
|  | L. Sapiegos g. 1, Vilnius, Vilniaus m. | 1099-1010-5012 | Vilnius | Vilniaus regionas | 1,00 |  |
|  | L. Sapiegos g. 10, Kaunas, Kauno m. | 1993-7028-4014 | Kaunas | Kauno regionas | 2,25 |  |
|  | L. Sapiegos g. 12, Kaunas, Kauno m. | 1998-1008-4014 | Kaunas | Kauno regionas | 10,00 |  |
|  | Laisvės g. 62, Ignalina, Ignalinos r. | 4599-5003-2011 | Ignalina | Vilniaus regionas | 2,50 |  |
|  | Lentupio g. 5, Švenčionys, Švenčionių r. | 8696-3000-3016 | Švenčionys | Vilniaus regionas | 2,00 |  |
|  | Loretos Asanavičiūtės g. 23, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1095-5012-9012 | Vilnius | Vilniaus regionas | 7,16 |  |
|  | Lukiškių g. 9, Vilnius, Vilniaus m. | 1399-1003-9011 | Vilnius | Vilniaus regionas | 10,00 |  |
|  | M. K. Čiurlionio g. 23, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 1993-3003-3015 | Kaunas | Kauno regionas | 0,20 |  |
|  | M. K. Čiurlionio g. 33, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 1993-1002-3018 | Kaunas | Kauno regionas | 4,00 |  |
|  | M. Katkaus g. 44, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1095-1004-2018 | Vilnius | Vilniaus regionas | 9,10 |  |
|  | Maironio g. 8, Raseiniai, Raseinių rajono savivaldybė | 7297-4002-3016 | Raseiniai | Kauno regionas | 12,00 |  |
|  | Maironio g. 9A, Utena, Utenos r. | 8299-6006-0018 | Utena | Vilniaus regionas | 3,52 |  |
|  | Metalo g. 11, Utena, Utenos r. | 8299-4017-9010 | Utena | Vilniaus regionas | 5,72 |  |
|  | Paprūdžio g. 20, Plungė, Plungės rajono savivaldybė | 6899-3002-0019 | Plungė | Klaipėdos regionas | 2,44 |  |
|  | Pievų Tako g. 38, Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė | 2197-6002-6014 | Klaipėda | Klaipėdos regionas | 60,84 |  |
|  | Prezidento g. 7, Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė | 4400-0147-7622:8014 | Tauragė | Klaipėdos regionas | 0,60 |  |
|  | Respublikos g. 38 - 1, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | 4400-5647-6550:8706 | Panevėžys | Panevėžio regionas | 3,21 |  |
|  | Respublikos g. 62, Panevėžys, Panevėžio m. | 2798-8006-5015:0001 | Panevėžys | Panevėžio regionas | 0,60 |  |
|  | Rūdninkų g. 13, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0332-7017:0006 | Vilnius | Vilniaus regionas | 1,50 |  |
|  | S. Daukanto g. 7, Anykščiai, Anykščių rajono savivaldybė | 3496-7002-8016 | Anykščiai | Vilniaus regionas | 2,88 |  |
|  | S. Nėries g. 4, Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė | 2192-5002-5016 | Klaipėda | Klaipėdos regionas | 19,36 |  |
|  | Savanorių pr. 118, Kaunas, Kauno m. | 1996-2004-2018 | Kaunas | Kauno regionas | 0,50 |  |
|  | Sėlių a. 14, Zarasai, Zarasų r. | 4400-2004-8928 | Zarasai | Vilniaus regionas | 3,05 |  |
|  | Siesikų g. 15D-1, Vilnius, Vilniaus m. | 1095-0009-5030:0005 | Vilnius | Vilniaus regionas | 10,5 |  |
|  | Siesikų g. 19, Vilnius, Vilniaus m. | 1095-0009-5109 | Vilnius | Vilniaus regionas | 4,00 |  |
|  | Smiltelės g. 12A, Klaipėda, Klaipėdos m. | 4400-0726-0640 | Klaipėda | Klaipėdos regionas | 15,60 |  |
|  | Statybininkų g. 73, Alytus, Alytaus miesto savivaldybė | 1196-0004-8046 | Alytus | Kauno regionas | 15,00 |  |
|  | Studentų g. 45A, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1099-1006-0014 | Vilnius | Vilniaus regionas | 3,96 |  |
|  | Šnipiškių g. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1094-0406-2013:0002 | Vilnius | Vilniaus regionas | 0,48 |  |
|  | Švitrigailos g. 42, Vilnius, Vilniaus m. | 1094-0268-0028 | Vilnius | Vilniaus regionas | 12,15 |  |
|  | Tilžės g. 18, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | 1993-0065-9227 | Kaunas | Kauno regionas | 20,00 |  |
|  | Utenio a. 8, Utena, Utenos r. | 8294-0009-1015 | Utena | Vilniaus regionas | 3,54 |  |
|  | Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai, Mažeikių rajono savivaldybė | 6193-6001-5031 | Mažeikiai | Klaipėdos regionas | 7,02 |  |
|  | Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai, Mažeikių rajono savivaldybė | 6193-6001-5020 | Mažeikiai | Klaipėdos regionas | 6,15 |  |
|  | Veterinarijos g. 12, Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė | 7794-8007-5012 | Tauragė | Klaipėdos regionas | 4,91 |  |
|  | Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Kauno r. | 5292-3002-5100 | Kauno raj. Biruliškių k. | Kauno regionas | 34,00 |  |
|  | Vilniaus al. 2 - 31, Druskininkai, Druskininkų r. | 1596-2004-7010:0029 | Druskininkai | Kauno regionas | 1,50 |  |
|  | Vilniaus g. 16, Vilnius, Vilniaus m. | 1098-1012-3018:0001 | Vilnius | Vilniaus regionas | 10,60 |  |
|  | Vilniaus g. 263, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | 2994-8018-2011 | Šiauliai | Panevėžio regionas | 13,53 |  |
|  | Vilniaus g. 265, Šiauliai, Šiaulių m. | 2993-7006-9018 | Šiauliai | Panevėžio regionas | 1,13 |  |
|  | Vilniaus g. 265, Šiauliai, Šiaulių m. | 2998-2009-7026 | Šiauliai | Panevėžio regionas | 4,32 |  |
|  | Vilniaus g. 265, Šiauliai, Šiaulių m. | 2998-2009-7019 | Šiauliai | Panevėžio regionas | 20,70 |  |
|  | Vilniaus g. 6, Švenčionys, Švenčionių rajono savivaldybė | 8698-5001-1012 | Švenčionys | Vilniaus regionas | 3,00 |  |
|  | Vytauto Didžiojo g. 4, Raseiniai, Raseinių rajono savivaldybė | 7296-2003-0011 | Raseiniai | Kauno regionas | 0,30 |  |
|  | Vytauto g. 28, Marijampolė, Marijampolės savivaldybė | 1893-0000-8019 | Marijampolė | Kauno regionas | 5,00 |  |
|  | Vytauto g. 87, Trakai, Trakų r. | 7994-0003-1038 | Trakai | Vilniaus regionas | 2,40 |  |
|  | Vytenio g. 7, Vilnius, Vilniaus m. | 1094-0453-3010 | Vilnius | Vilniaus regionas | 10,00 |  |
|  | Žalgirio g. 127, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1099-3017-0014 | Vilnius | Vilniaus regionas | 3,00 |  |
|  | Žygimanto Liauksmino g. 6, Vilnius, Vilniaus m. | 4400-1546-4776 | Vilnius | Vilniaus regionas | 6,18 |  |
|  | Justino Staugaičio takas 2, Telšiai | 7896-9002-2010 | Telšiai | Klaipėdos regionas | 1,04 |  |
|  | Vytauto g. 24, Klaipėda | 2193-0011-9029 | Klaipėda | Klaipėdos regionas | 2,24 |  |
|  | Višinskio g. 6A-3, Šiauliai | 4400-6144-4044:1725 | Šiauliai | Panevėžio regionas | 1,20 |  |
|  | Metalistų g. 4, Šiauliai | 2997-3015-8016 | Šiauliai | Panevėžio regionas | 5,60 |  |
|  | Gedimino g. 63A, Radviliškis | 7196-2000-5018 | Radviliškis | Panevėžio regionas | 0,14 |  |
|  | J. Lelevelio g. 6, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | 1096-8017-2016 | Vilnius | Vilniaus regionas | 15,00 |  |
| Viso: |  |  |  |  |  | 820,03 |  |

*Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio, nurodyta kvadratūra yra preliminari. Tikslų kiekį pateiks Rangovas, atlikęs matavimus.

- Aplinkos apsaugos kriterijaus taikymas

Rangovas, tiekdamas prekes, turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.1 punkte nustatyto reikalavimo – prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų, t. y. Rangovas remonto darbų metu:

- mažina gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- sutarties vykdymo metu visą reikalingą dokumentaciją teikia elektronine forma ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus.

PRIDEDAMA. TS Priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

TS Priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)