## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA. ENDOSKOPINIS BOKŠTAS SU PRIEDAIS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ENDOSKOPINIS MONITORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Endoskopinis monitorius
1.1. | Endoskopinis monitorius | 1 | vnt
1.1.1. | Monitoriaus paskirtis: LCD monitorius skirtas rodyti iš endoskopinių sistemų ir kitų suderinamų medicininių vaizdo gavimo sistemų. Skirtas naudoti medicinoje
1.1.2. | Įstrižainė: ≥ 31"
1.1.3. | Raiška : ≥ 3840×2160 taškų
1.1.4. | Šviesumas : ≥ 450 cd/m2
1.1.5. | Spalvų skaičius : ≥ 1000 mln.
1.1.6. | Vaizdo monitoriaus ekrane būtina apvertimo galimybė
1.1.7. | Vaizdo signalų įvestys: 12G-SDI, 3G-SDI ,DVI-D, HDMI (arba lygiavertės)
1.1.8. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais: 1. Vaizdas vaizde (PIP) arba lygiavertis; 2. Vaizdas ne vaizde (POP) arba lygiavertis.
1.1.9. | Monitoriuje yra įdiegta A.I.M.E. funkcija arba lygiavertė
1.1.10. | Foninis apšvietimas : LED (šviesos diodų lempos) arba lygiavertė
1.1.11. | Dubliuoti ekrane rodomus 4K¬/ HD vaizdo signalus, įskaitant PIP¬/ POP vaizdus į kitą monitorių
1.1.12. | Suderinamas su turima vaizdo sistema: nuotolinis ryšys su vaizdo sistemos centru EVIS X1 CV-1500; RS-232C terminalas, -monitoriaus nuotoliniam vadlymui monitoriaus nuotolinis laidas valdymo kabelis
1.1.13. | Monitoriaus tvirtinimas : atitinkantis „VESA“ laikiklių standartus 100 x 100
1.1.14. | Žymėjimas CE ženklu: būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
1.1.15. | Kartu pateikiama dokumentacija:
1.1.16. | Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.
1.1.17. | Ne mažesnis garantinis aptarnavimas negu 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MOBILUS VEŽIMĖLIS ENDOSKOPINEI ĮRANGAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Mobilus vežimėlis endoskopinei įrangai
2.1. | Mobilus vežimėlis endoskopinei įrangai | 1 | Vnt
2.1.1. | Skirta naudoti kaip pagalbinė priemonė užtikrinanti stabilų maitinimo tiekimą ir suteikiama platforma, skirta prietaisams naudoti ir tvarkyti per endoskopines diagnostines ir terapines procedūras
2.1.2. | Su ≥ 4 dvigubais ratais, ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami (su stabdžiais);
2.1.3. | Endoskopo stiebo komplektas ≥ 2 endoskopams
2.1.4. | Endoskopo jungties laikiklis ≥ 2 endoskopams
2.1.5. | Svirtimi (arba alkūne) siūlomam monitoriui pakabinti : 1. suderinamus iki 32 colių VESA standartinis plokščiaekranis monitorius 75 x 75 mm/100 x 100 mm, svoris iki 12 kg; 2. integruotas dujinis cilindras
2.1.6. | Centrinis elektros jungilklis būtinas, montuojamas iš vežimėlio priekio
2.1.7. | Būtinas skiriamasis transformatorius
2.1.8. | Būtinas kanalo laidas
2.1.9. | Rankenos: 1) Priekinė rankena ≥ 2 vnt.; 2) Šoninė rankena ≥ 2 vnt.; 3) Galinė rankena ≥ 2 vnt.
2.1.10. | Elektrochiruginio generaoriaus pėdalo laikiiklis būtinas
2.1.11. | Siurbimo indo laikiklis būtinas
2.1.12. | Būtinas slankusis klaviatūros padėklas
2.1.13. | Plovimo vamzdelio laikiklis būtinas
2.1.14. | Vienkartinių priemonių laikiklis būtinas
2.1.15. | Būtinas ≥ 2 buteliukams laikiklis
2.1.16. | Būtina šoninė lentyna: CO2 reguliatoriui, koplekte lentynos dirželis CO2 reguliatoriui fiksuoti
2.1.17. | Būtinas galinis skydelis
2.1.18. | Būtinas CO2 baliono laikiklis ≥ 205 mm
2.1.19. | Įrangos sumontavimas
2.1.20. | Matmenys : 1400 mm (aukštis ) × 675 mm (gylis) × 665 mm (plotis)± 50 mm
2.1.21. | Svoris su pritvirtintu transformatoriumi: ≤ 84 kg (nepakrauto)
2.1.22. | Lenynų skaičius: ≥ 4
2.1.23. | Garantinis aptarnavimas ne mažiau nei 24 mėn.
2.1.24. | Žymėjimas CE ženklu: būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4379 2026-03-10 07:28:08