## Į Šiaulius (hidden)
Užsakovas : UAB "Katra",Vilniaus filialas
Rangovas: UAB "Katra",Šiaulių filialas | [6 empty] | 2004-10-15
Šilumos skaitiklių, pateiktų metrologiniam patikrinimui atlikti,
REJESTRAS Nr.22
Eil. Nr. | Šilumos skaitiklio adresas | Aptarnauja | KV | Šilumos skaitiklis | Ds | Skaičiuotuvo Nr. | Debitomačio Nr. | TD Nr. | Pastabos
1 | Ateities 28 | VŠT |  | SKM-1-U2 | 25 | 024361 | 005217 |  | Patikra.
2 | Kruopų 3/2 | VŠT |  | SKM-1-U2 | 25 | 022920 | 004548
3 | Srogos B. 36 | VŠT |  | SKM-1-U2 | 25 | 020624 | 001478 |  | Patikra.
4 | Vokiečių 6 | VŠT |  | SKM-1-U2 | 80 | 021341 | 002586 |  | Patikra.
5 | Etmonų 3/6 | VŠT |  | SKM-1M-U2 | 20 | 024778 | 006750 |  | Patikra.
6 | Algirdo | VŠT |  | SKM-1M-U2 | 20 | 024907 | 006770 |  | Patikra.
7 | Raugyklos 15 | VŠT |  | SKM-1-U2 | 50 | 024344 | 006393 |  | Patikra.
8 | Rinktinės 49 | VŠT |  | SKM-1-U2 | 50 | 023820 | 002087 |  | Patikra.
9 | Ger.Vilties 19 | VŠT |  | SKM-1M-U2 | 25 | 021520 | 002238 |  | Patikra.
10 | Mindaugo 42 | VŠT |  | SKM-1-U2 | 32 | 021520 | 002233 |  | Patikra.
11 | Ateities 1C | VŠT |  | SKM-1M-U2 | 32 | 025034 | 006960 |  | Patikra.
12
13
PERDAVĖ: ........................................ | [6 empty] | PRIĖMĖ: ................................................

## Sheet5 (hidden)
Užsakovas : UAB "Katra", Vilniaus reg. padalinys | [6 empty] | 2005-09-28
Rangovas: UAB "Katra", Kaunas
Šilumos skaitiklių, pateiktų metrologiniam patikrinimui atlikti,
REJESTRAS Nr. 88
Eil.Nr. | Šilumos skaitiklio adresas | Šilumos skaitiklis | Qn/Ds | Skaičiuotuvo Nr. | Debitomačio Nr. | Atlikimo data | Pastabos
1 | Naujas | SIEMENS WFQ 21 | 1,5/15 | 7189275 |  | 10.05 | Atlikti patikrą
2 | Naujas | SIEMENS WFM 26 | 1,5/15 | 7248426 |  | 10.05 | Atlikti patikrą
3 | Naujas | SIEMENS WFQ 21 | 1,5/15 | 7189251 |  | 10.05 | Atlikti patikrą
4 | Naujas | SIEMENS WFQ 21 | 1,5/15 | 7213249 |  | 10.05 | Atlikti patikrą
5 | Naujas | SIEMENS WFQ 21 | 1,5/15 | 7188946 |  | 10.05 | Atlikti patikrą
6 | Naujas | SIEMENS WFQ 21 | 1,5/15 | 7188985 |  | 10.05 | Atlikti patikrą
7 | Naujas | SIEMENS WFQ 21 | 1,5/15 | 7188945 |  | 10.05 | Atlikti patikrą
8 | Naujas | SIEMENS WFQ 21 | 1,5/15 | 7177233 |  | 10.05 | Atlikti patikrą
9 | b/a | SIEMENS WFM 26 | 1,5/15 | 7415813 |  | 10.05 | Atlikti patikrą
10
11
PERDAVĖ: ........................................ |  |  |  |  | PRIĖMĖ:................................................

## šilumos (hidden)
Užsakovas : AB Vilniaus šilumos tinklai | [5 empty] | Paslaugų teikėjas: AB Axis Industries
| Adresas: Jočionių g. 13, 02300 Vilnius |  |  |  |  | Adresas: Kulautuvos g. 45A, LT- 47190 Kaunas
| Juridinio asmens kodas: 124135580 |  |  |  |  | Juridinio asmens kodas: 165707056
| PVM kokėtojo kodas: LT241355811 |  |  |  |  | PVM kokėtojo kodas: LT657070515
| Telefonas: 868828331, 868783672 |  |  |  |  | Telefonas: +37068723177, +37037360723
| El. pašto adresas: audronis.beiga@chc.lt , albertas.zalieckas@chc.lt |  |  |  |  | El. pašto adresas: stanislovas.zikas@axioma.eu
Krovinio važtaražtis Nr. 17-1
Šilumos skaitiklių, priduotų metrologiniam patikrinimui atlikti, pagal 2017.11.13 d. Sutartį Nr. SUT-1015
2017-11-30
Pastaba : prašome visiems SKS-3 ir SKM-1 skaitikliams tikrinti duomenų nuskaitymo ryšio sąsąjas ir įforminti patikros sertifikatuose
Eil.Nr. | Inventorinis Nr. | Šilumos skaitiklis | Qn | Ds | Skaičiuotuvo Nr. | Debitomačio Nr. | Pastabos
1 | 4716999 | SKS-3-U2 | 3.5 | 25 | 027852 | 500505
2 | 4717070 | SKS-3-U2 | 3.5 | 25 | 027855 | 500504
3 | 4717069 | SKS-3-U2 | 3.5 | 25 | 027854 | 500499
4 | 4716302 | SKS-3-U2 | 3.5 | 25 | 026183 | 300281
5 | 4717043 | SKS-3-U2 | 3.5 | 25 | 027734 | 400337
6 | 4717201 | Qalcomet-U2 | 3.5 | 25 | 028429 | 600037
7 | 4717042 | SKS-3-U2 | 3.5 | 25 | 027733 | 400335
8 | 4716840 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 026936 | 00008059
9 | 4715879 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 025618 | 00002021
10 | 4715972 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 025613 | 00002024
11 | 4716174 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 025854 | 00002484
12 | 4717092 | Qalcomet-U2 | 2.5 | 20 | 028183 | 00036562
13 | 4713212 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 007082 | 65751531
14 | 4715467 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 025243 | 00001644
15 | 4712435 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 004283 | 07022
16 | 4714530 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 023274 | 66293077
17 | 4713267 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 007391 | 65812146
18 | 4710967 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 001040 | 04008
19 | 4711786 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 002476 | 04991
20 | 4711296 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 001277 | 04453
21 | 4712607 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 004715 | 65543227
22 | 4713979 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 020836 | 66078864
23 | 4716212 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 025688 | 00002034
24 | 4713008 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 006443 | 65706436
25 | 4713048 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 006359 | 65612332
26 | 4712123 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 003565 | 05044
27 | 4712428 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 004094 | 07045
28 | 4716095 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 025718 | 00002037
29 | 4714529 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 023277 | 66293065
30 | 4716462 | SKS-3-U2 | 2.5 | 20 | 026300 | 00002625
31 | 4711679 | SKM-1M-U2 Rub | 9 | 25 | 027892 | 014306
32 | 4714263 | SKM-1M-U2 Rub | 9 | 25 | 028716 | 018825
33 | 4712857 | SKM-1M-U2 Rub | 9 | 25 | 028115 | 015468
34 | 4710996 | SKM-1M-U2 Rub | 9 | 25 | 027615 | 012992
35 | 4712694 | SKM-1M-U2 Rub | 9 | 25 | 028215 | 015073
36 | Ekspl | SKM-1M-U2 GX | 5 | 20 | 026373 | 009900
37 | 4709975 | SKM-1M-U2 GX | 5 | 20 | 026608 | 010698
38 | 4710468 | SKM-1M-U2 GX | 5 | 20 | 027401 | 012416
39 | 4710885 | SKM-1M-U2 GX | 5 | 20 | 027541 | 012653
40 | 4716456 | SKS-3-U1 | 2.5 | 20 | 026561 | 00006084

## Perdavimas į patikrą
KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO METROLOGINEI PATIKRAI AKTAS
Nr.__________, pagal __________d. Sutartį Nr.__________
_____________
(data)
Užsakovas: |  |  | Tiekėjas:
AB „Miesto gijos“ |  |  | Paslaugų teikėjas
Adresas: Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius |  |  | Adresas:
Juridinio asmens kodas: 124135580 |  |  | Juridinio asmens kodas:
PVM mokėtojo kodas: LT241355811 |  |  | PVM mokėtojo kodas:
Tel. |  |  | Tel.
El. p. |  |  | El. p.
Karšto vandens skaitiklius:
| Skaitiklių diametras DN |  | Perduodamų skaitiklių kiekis, vnt.
15
20
25
32
40
VISO: |  |  | 0
Užsakovo atstovas perduoda
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tiekėjo atstovas priima
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)