Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Karšto vandens apskaitos prietaisų (toliau – Skaitikliai) metrologinės patikros paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Skaitikliai – tai elektroniniai ir mechaniniai karšto vandens skaitikliai.

  - Preliminarus Skaitiklių kiekis, kuriems planuojama atlikti metrologinę patikrą, pagal Skaitiklių diametrus, nurodytas Techninės specifikacijos 4 priede.

  - Užsakovas sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja nupirkti visos preliminarios Paslaugų apimties (nurodytos Techninės specifikacijos 1.3 punkte) ar bet kokios jos dalies.

  - Tiekėjas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar Paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar Paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Paslaugos – tai AB „Miesto gijos“ (toliau – Užsakovas) priklausančių, priskirtų teisinei metrologijai, Skaitiklių periodinė ir neeilinė metrologinė patikra, atitinkanti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (aktualios redakcijos) keliamus reikalavimus.

  - Paslaugos teikiamos Skaitikliams, sumontuotiems butuose, bendrose gyvenamųjų namų patalpose ir šilumos punktuose.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS, APRAŠYMAS

  - Skaitiklių, priskirtų teisinei metrologijai, metrologinę patikrą turi atlikti Lietuvos metrologijos inspekcijos Metrologijos įstatymo ir Ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka paskirtos įstaigos.

  - Skaitiklių metrologinė patikra turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos institucijų patvirtintomis bendrosios patikros metodikomis BPM 8871101-29:2002 ir BPM 8871101-29:2002 (pakeitimas Nr. 1) arba lygiavertėmis.

  - Patikros periodiškumas nurodytas Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014-08-01 įsakymu Nr.  4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

  - Metrologinės patikros vykdymui Skaitikliai pateikiami be specialaus paruošimo metrologinės patikros atlikimui.

  - Paslaugos teikėjas turi atlikti karšto vandens Skaitiklių pradinį paruošimą metrologinei patikrai, t. y. šių Skaitiklių išorinių dalių (korpuso, dangtelio, metrologinės patikros žiedo) nuvalymą, senų tarpinių (jų likučių) pašalinimą ir atlikti cheminį praplovimą.

  - Į Paslaugos kainą (įkainius) turi būti įskaičiuotos visos transportavimo, cheminio praplovimo, metrologinių žymenų, sertifikatų ir metrologinės patikros išlaidos.

  - Po Užsakovo atsakingo darbuotojo pranešimo elektroniniu paštu arba telefonu, sukomplektuotus metrologinei patikrai Skaitiklius Paslaugos teikėjas per 2 (dvi) darbo dienas pasiima iš Užsakovo (Elektrinės g. 2, Vilnius arba kitos su paslaugos teikėju suderintos vietos Vilniuje) darbo dienomis ne piko metu pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., ir savo transportu išgabena į patikros atlikimo vietą.

  - Vieno užsakymo minimalus Skaitiklių kiekis – 30 vnt., maksimalus – 500 vnt.

  - Skaitiklių priėmimas įforminamas paslaugos teikėjui pasirašant Užsakovo perdavimo-priėmimo aktą (Priedas Nr. 1), kuriame be privalomų duomenų ir įmonių rekvizitų nurodoma Skaitikliodiametras ir kiekis.

  - Visus patikrintus Skaitiklius, Paslaugos teikėjas pristato Užsakovui (Elektrinės g. 2, Vilnius arba į kitą su Užsakovu suderintą vietą Vilniuje) darbo dienomis ne piko metu pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., prieš 1 (vieną) darbo dieną elektroniniu paštu arba telefonu suderinęs tai su Užsakovo atsakingu atstovu.

  - Po patikros jei Skaitiklis bus supakuotas, Prekės pakuotė: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/lLHpriKjMl). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

  - Perduodamas patikrintus Skaitiklius Paslaugos teikėjas pateikia perdavimo-priėmimo aktą (Priedas Nr. 2), kuriame, be privalomų duomenų ir įmonių rekvizitų, turi būti nurodytas gražinamų Skaitiklių kiekis ir patikros rezultatas (atitiktis).

  - Už transportavimo metu pažeistus Skaitiklius atsako Paslaugos teikėjas.

  - Visi Skaitikliai praėję metrologinę patikrą turi būti pažymėti Metrologijos inspekcijos nustatytos formos metrologinės patikros žymeniu.

  - Užsakovui pareikalavus, Paslaugos teikėjas turi atlikti ir neeilinę Skaitiklio (ių) metrologinę patikrą, bei pateikti patikros sertifikatą ir protokolą.

  - Paslaugos teikėjas Skaitiklių metrologinę patikrą turi atlikti per 10 (dešimt) darbo dienų (įskaitant ir transportavimo laiką) nuo Skaitiklių perdavimo Paslaugų tiekėjui dienos.

  - Užsakovui gali atsirasti poreikis daliai Skaitiklių (iki 2 procentų nuo preliminaraus kiekio) metrologinę patikrą atlikti per 2 (dvi) darbo dienas. Tokią paslaugą ir atlikimo terminą Užsakovas su paslaugos teikėju susiderina elektroniniu paštu per 2 (dvi) darbo dienas prieš paslaugos užsakymą. Tokiai pagreitintai paslaugai taikomi standartiniai paslaugų įkainiai.

  - Po Skaitiklių metrologinės patikros atlikimo, 6 (šešių) mėnesių laikotarpyje Užsakovui kilus įtarimams, dėl Skaitiklių teisingo veikimo, paslaugos Teikėjas privalo savo sąskaita pakartotinai atlikti metrologinę patikrą.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Suteikus Paslaugą kartu su Skaitikliais Užsakovui turi būti pateikti šie lietuvių kalba išrašyti dokumentai:

    - Lietuvos Metrologijos inspekcijos nustatytos formos metrologinės patikros sertifikatai ir metrologinės patikros protokolai, pateikiami pagal atskirą Užsakovo prašymą;

    - Matavimo priemonės neatitikties pažymos ir patikros protokolai, kai nustatyta Skaitiklio neatitiktis, pateikiami pagal atskirą Užsakovo prašymą;

    - Neeilinės metrologinės patikros sertifikatai ir protokolai;

    - Skaitiklių metrologinės patikros ataskaita (Priedas Nr.3) (duomenų byla Excel formate ir pasirašytą dokumentą PDF formate, nurodant skaitiklio diametrą, gamyklinį numerį, patikros datą, patikros rezultatą (atitinka ar neatitinka teisės aktais nustatytiems reikalavimams) pateikiama per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paslaugos suteikimo Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu;

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas į patikrą;

  - Priedas Nr. 2 – Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas po patikros;

  - Priedas Nr. 3 – Skaitiklių metrologinės patikros ataskaita;

  - Priedas Nr. 4 – Preliminarus metrologinės patikros skaitiklių kiekis pagal diametrus.

Juridinių asmenų, jų filialų ar padalinių, siekiančių tapti paskirtosiomis įstaigomis, teikiamų prašymų ir kitų dokumentų pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio13d. įsakymu Nr. 4-215.