## Lapas1
techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į pasiūlymo puslapį
1 | Universalus apklotų rinkinys | Universalus apklotų rinkinys, kurį sudaro: operacinė lipni juosta 9,5±0,5 x 50±1 cm - 1 vnt.; apklotas Mayo staliukui 79±2 x 148±5 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 60 x 80 cm - 1 vnt., ne mažiau kaip trijų sluoksnių apklotas lipniu kraštu 75±1 x 90±2 cm su nemažesne nei 25 x 60 cm skysčius sugeriančia dalimi ir vamzdelių laikikliais - 2 vnt., ne mažiau kaip trijų sluoksnių apklotas lipniu kraštu 180±5 x 180±5 cm su nemažesne nei 25 x 60 cm skysčius sugeriančia dalimi ir vamzdelių laikikliais - 1 vnt., ne mažiau kaip trijų sluoksnių apklotas apklotas lipniu kraštu 150±5 x 240±5 cm su nemažesne nei 25 x 60 cm skysčius sugeriančia dalimi ir vamzdelių laikikliais - 1 vnt., ne mažiau kaip dviejų sluoksnių apklotas staliukui 150±1 x 190±1 cm - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 arba lygiavertį standartą. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gaminio kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris); tretinė skirta transportavimui. Atitinka EN 13795, MD 2017/745 arba lygiaverčius strandartų keliamus reikalavimus.