| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda gamintojo dokumentus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Atliekami tyrimai | 1.1.1. Programinė įranga kardiologiniams tyrimams atlikti; 1.1.2. Programinė įranga suderinama su SAMSUNG HM70 EVO ultragarso aparatu. |  |
| 2. | 2.1. Vaizdavimo režimai | 2.1.1. programinė įranga atlikti nuolatinės veikos įvertinimą. 2.1.2. Programinė įranga suderinama su SAMSUNG HM70 EVO ultragarso aparatu. |  |
| 3. | 3.1. Kardiologinis daviklis | 3.1.1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 MHz iki 5 MHz; 3.1.2. Matymo laukas ≥ 90 laipsnių; 3.1.3. Elementų skaičius ≥ 80. 3.1.4. Suderinamas su SAMSUNG HM70 EVO ultragarso aparatu. |  |