## Sheet1
Eil. Nr. | Pavadinimas | Punktas, kuriame pateikti techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* | Gamintojas/tipas/modelis/ partijos numeris | Tiekėjo siūlomas vnt įkainis EUR be PVM | Preliminaraus kiekio ir Tiekėjo siūlomo įkainio sandauga
1. | Nešiojamas dujų koncentracijos matavimo EX-TEC PM 580 arba lygiavertis prietaisas skirtas aptikti, matuoti ir įspėti, ir jo komponentai
1.1. | Nešiojamas prietaisas, skirtas dujų ir deguonies aptikimui, perspėjimui ir matavimui (su vidiniu siurbliu) | 5.1.1.1. | Vnt. | 1 |  |  | 0
1.2. | O2 jutiklis be švino | 5.1.1.2. | Vnt. | 20 |  |  | 0
1.3. | Prie sienos tvirtinamas pakrovimo stendas pritaikytas siūlomai prekei | 5.1.1.3. | Vnt. | 1 |  |  | 0
1.4. | Pastatomas pakrovimo stendas pritaikytas siūlomai prekei | 5.1.1.4. | Vnt. | 5 |  |  | 0
1.5. | Pakrovimo AC / DC adapteris | 5.1.1.5. | Vnt. | 10 |  |  | 0
1.6. | Pakrovimo automobilio kabelis 12 V = mobilus | 5.1.1.6. | Vnt. | 10 |  |  | 0
1.7. | Transportavimo lagaminas pritaikytas siūlomai prekei | 5.1.1.7. | Vnt. | 10 |  |  | 0
1.8. | Lankstus zondas pritaikytas siūlomai prekei | 5.1.1.8. | Vnt. | 30 |  |  | 0
1.9. | Zondo žarna iki 1 m | 5.1.1.9. | Vnt. | 15 |  |  | 0
1.10. | Testavimo stendas (mobilus) pritaikytas siūlomai prekei | 5.1.1.10. | Vnt. | 10 |  |  | 0
1.11. | Kondicionierius | 5.1.1.11. | Vnt. | 15 |  |  | 0
1.12. | Pakraunamos komplekte - 3 baterijos NiMH AA | 5.1.1.12. | Kompl. | 20 |  |  | 0
1.13. | Automatinis patikros, derinimo stendas siūlomai prekei | 5.1.1.13 | Vnt. | 15 |  |  | 0
2. | Esamų EX-TEC PM 4 ir GM 4 dujų ir deguonies matavimo prietaisų (su vidiniu siurbliu) komponentai
2.1. | Krovimo stendas HG4 | 5.1.2.1. | Vnt. | 10 |  |  | 0
2.2. | Nešiojimo dėklas HG4 | 5.1.2.2. | Vnt. | 10 |  |  | 0
2.3. | Nešiojimo dirželis | 5.1.2.3. | Vnt. | 10 |  |  | 0
2.4. | Lankstus zondas,HG4 su filtru | 5.1.2.4. | Vnt. | 10 |  |  | 0
2.5. | Zondo galvutė HG4 | 5.1.2.5. | Vnt. | 10 |  |  | 0
2.6. | Atsarginis filtras su aktyvuota anglimi, komplekte 25 vnt. | 5.1.2.6. | Kompl. | 300 |  |  | 0
3. | Dujų sudėties nustatymo EX-TEC HS 680 arba lygiavertis prietaisas (etano analizatorius) ir jo komponentai
3.1. | Nešiojamas prietaisas, skirtas sprogių ir degių dujų aptikimui, matavimui ir perspėjimui (su siurbliu ir etano analizės funkcija). | 5.1.3.1. | Vnt. | 1 |  |  | 0
3.2. | Etano detektorius | 5.1.3.2. | Vnt. | 5 |  |  | 0
3.3. | XT jutiklis O2 (deguonis) | 5.1.3.3. | Vnt. | 5 |  |  | 0
3.4. | Pakrovimo stendas pritaikytas siūlomai prekei | 5.1.3.4. | Vnt. | 5 |  |  | 0
3.5. | Smulkių dulkių filtras, komplekte - 100 vnt. | 5.1.3.5. | Kompl. | 10 |  |  | 0
3.6. | Zondo žarna 1 m | 5.1.3.6. | Vnt. | 5 |  |  | 0
3.7. | Zondo žarna 2 m | 5.1.3.7. | Vnt. | 1 |  |  | 0
3.8. | Nešiojimo dėklas pritaikytas siūlomai prekei | 5.1.3.8. | Vnt. | 5 |  |  | 0
3.9. | Transportavimo lagaminas, pritaikytas siūlomai prekei | 5.1.3.9. | Vnt. | 1 |  |  | 0
3.10. | Stūmoklis skylamušis | 5.1.3.10. | Vnt. | 1 |  |  | 0
3.11. | Zondo filtras įleidžiamas | 5.1.3.11. | Vnt. | 10 |  |  | 0
3.12. | Akumuliatorinės baterijos NiMH, komplekte 4 vnt. | 5.1.3.12. | Kompl. | 10 |  |  | 0
4. | Nešiojamas, liepsnos jonizacijos detektorius PORTAFID M3-K arba lygiavertis, skirtas požeminio dujotiekio sandarumo tikrinimui ir jo komponentai
4.1. | Nešiojamas prietaisas su ugnies jonizacijos detektoriumi ir 0,4 l dujų balionėliu, skirtas požeminio dujotiekio sandarumo tikrinimui | 5.1.4.1. | Vnt. | 1 |  |  | 0
4.2. | Nešiojimo lagaminas pritaikytas siūlomai prekei | 5.1.4.2. | Vnt. | 1 |  |  | 0
4.3. | Apsauginis dėklas pritaikytas siūlomai prekei | 5.1.4.3. | Vnt. | 1 |  |  | 0
4.4. | Varpo formos zondas D80 | 5.1.4.4. | Vnt. | 10 |  |  | 0
4.5. | Pratęsimas varpo formos zondui 100 mm | 5.1.4.5. | Vnt. | 10 |  |  | 0
4.6. | Kuro dujų balionėlis 0,4 l, 40% tūrio. H2 / 60% tūrio. N2 (vandenilis / azotas) | 5.1.4.6. | Vnt. | 20 |  |  | 0
4.7. | Užpildymo sujungimas su išleidimo vožtuvu SW 30 | 5.1.4.7. | Vnt. | 1 |  |  | 0
4.8. | Veržliaraktis SW30 | 5.1.4.8. | Vnt. | 1 |  |  | 0
4.9. | Hidrofobinis filtras, komplekte 10 vnt. | 5.1.4.9. | Kompl. | 40 |  |  | 0
4.10. | Filtras varpo formos zondui D80, komplekte komplekte 10 vnt. | 5.1.4.10. | Kompl. | 30 |  |  | 0
5. | Esamos dujotiekio sandarumo tikrinimo įrangos SeCuRi® SAT komponentai
5.1. | SeCuRi® SAT laikymo sistema (kuprinė) | 5.1.5.1. | Vnt. | 1 |  |  | 0
5.2. | Laikiklis prietaisui M3K 0,4 l dujų balionėliui | 5.1.5.2. | Vnt. | 1 |  |  | 0
5.3. | Laikiklio komplektas GPS antenos mažas | 5.1.5.3 | Vnt. | 1 |  |  | 0
5.4. | Diržų komplektas planšetiniam kompiuteriui | 5.1.5.4. | Vnt. | 1 |  |  | 0
5.5. | GPS antena apvali 67 mm IP 67 | 5.1.5.5. | Vnt. | 1 |  |  | 0
5.6. | Bluetooth RS232 adapteris | 5.1.5.6. | Vnt. | 10 |  |  | 0
5.7. | Akumuliatorius, NiMH 9.6 V | 5.1.5.7. | Vnt. | 10 |  |  | 0
5.8. | Kintamosios srovės NiMH akumuliatoriaus adapteris | 5.1.5.8. | Vnt. | 1 |  |  | 0
6. | Esamų prietaisų EX- TEC PM4 ir GM4, ir Portafid M3-K testavimo įranga ir komponentai.
6.1. | Testavimo stendas ppm, LEL ir VOL diapazonų testavimui | 5.1.6.1. | Vnt. | 1 |  |  | 0
6.2. | Testavimo stendas dviejų diapazonų testavimui | 5.1.6.2 | Vnt. | 1 |  |  | 0
6.3. | Testavimo galvutė | 5.1.6.3. | Vnt. | 5 |  |  | 0
6.4. | Slėginė žarna | 5.1.6.4. | Vnt. | 5 |  |  | 0
6.5. | Antgaliai su nipeliu | 5.1.6.5. | Vnt. | 5 |  |  | 0
6.6. | Testavimo dujų slėgio reduktorius | 5.1.6.6. | Vnt. | 1 |  |  | 0
6.7. | Slėgio reduktorius O2 | 5.1.6.7. | Vnt. | 1 |  |  | 0
6.8. | Slėgio reduktorius testinų dujų balionėliams | 5.1.6.8. | Vnt. | 1 |  |  | 0
7. | Testinės dujos 1 litro balionuose
7.1. | Testinės dujos 1 litro balione (10 ppm CH4 sintetiniame ore) | 5.1.7.1. | Vnt. | 10 |  |  | 0
7.2. | Testinės dujos 1 litro balione (1,0 tūrio % CH4 sintetiniame ore) | 5.1.7.2. | Vnt. | 20 |  |  | 0
7.3. | Testinės dujos 1 litro balione (2,2 tūrio % CH4 sintetiniame ore) | 5.1.7.3. | Vnt. | 30 |  |  | 0
7.4. | Testinės dujos 1 litro balione (100 tūrio%. CH4 (metanas)) | 5.1.7.4. | Vnt. | 20 |  |  | 0
7.5. | Testinės dujos 1 litro balione (100 ppm C2H6/1 tūrio % CH4) | 5.1.7.5. | Vnt. | 15 |  |  | 0
7.6. | Testinės dujos 1 litro balione (17,5 tūrio % deguonies sintetiniame ore) | 5.1.7.6. | Vnt. | 20 |  |  | 0
7.7. | Testinės dujos 1 litro balione (100 ppm CH4 tūrio %) | 5.1.7.7 | Vnt. | 10 |  |  | 0
7.8. | Testinės dujos 1 litro balione (1000 ppm CH4 sintetiniame ore) | 5.1.7.8. | Vnt. | 20 |  |  | 0
7.9. | Testinių dujų mišinys ExTox IR | 5.1.7.9 | Vnt. | 20 |  |  | 0
Viso EUR be PVM | [6 empty] | 0