|  | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informacija apie perkamas prekes: | Information about purchasable goods: |
| 1.1. | Perkamos prekės: 50 komplektų traversų T.GB110-8 tipo atramai (toliau – Prekės). | Purchasable goods: 50 sets of crossbeams for T.GB110-8 tower (hereinafter - Goods). |
| 1.2. | Prekių pristatymo adresai: Pristatymo adresas Lietuvos Respublikos teritorijoje bus nurodytas Sutarties vykdymo metu. Visas Prekių kiekis bus pristatomas vienu adresu. | Goods delivery address: The delivery address in the territory of the Republic of Lithuania will be indicated during the performance of the Contract. The total quantity of Goods will be delivered to one address. |
| 1.3. | Prekių pristatymo laikas turi būti derinamas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki planuojamo pristatymo. Tikslus pristatymo terminas nurodomas 2 valandų tikslumu. Tiekėjas privalo turėti visą reikalingą įrangą krovinio iškrovimui. Vykdant iškrovimo darbus Perkančiojo subjekto sandėliuose Tiekėjo atstovai turi turėti visus darbui su krovimo mechanizmais reikalingus leidimus ir pažymėjimus bei asmenines apsaugos priemones. Derinant pristatymo laiką Perkantysis subjektas gali pareikalauti nurodyti krovimo darbus vykdančių asmenų vardų ir pavardžių, telefono numerių, automobilių valstybinių numerių. Pažeidus šio punkto reikalavimus Perkantysis subjektas gali nepriimti Prekių ir/ar neįleisti Tiekėjo į sandėlio teritoriją, nepratęsiant Sutarties termino. | The delivery time of the Goods must be coordinated at least 2 working days before the planned delivery. The exact delivery time is specified with an accuracy of 2 hours. The Supplier must have all the necessary equipment for cargo unloading. When carrying out unloading work in the warehouses of the Contracting Entity, the Supplier's representatives must have all the necessary permits and certificates for work with loading mechanisms, as well as personal protective equipment. When coordinating the delivery time, the Contracting entity may require the names and surnames of the persons carrying out the loading work, telephone numbers, car license plates. In case of violation of the requirements of this point, the Contracting entity may not accept the Goods and/or not allow the Supplier to enter the warehouse territory, without extending the term of the Agreement. |
| 1.4. | Metaliniai elementai turi būti surūšiuojami pagal komplektus ir sandėliavimui perduodami ant sudėti medinių tąšelių. Elementai tarpusavyje ir prie tąšelių turi būti tvirtinami lauko sąlygomis atspariomis priemonėmis. Metaliniai elementai rietuvėse turi būti atskirti vienas nuo kito, apsaugant elementus nuo trinties. Smulkesni elementai turi būti sudedami į medines arba plastikines dėžes. Elementus būtina sužymėti lauko sąlygoms atspariomis priemonėmis. Kiekvieno komplekto varžtai turi būti supakuoti į atskiras medines arba plastikines dėžes. Draudžiama kartu pakuoti skirtingų komplektų elementus kartu. | Metal elements must be sorted into sets and transferred to wooden pallets for storage. The elements must be fastened to each other and to the pallets using outdoor-resistant fasteners. Metal elements in stacks must be separated from each other to protect them from friction. Smaller elements must be placed in wooden or plastic boxes. The elements must be marked with outdoor-resistant markings. The screws for each set must be packed in separate wooden or plastic boxes. It is prohibited to pack elements from different sets together. |
| 1.5. | Prekės turi būti pagamintos pagal 2 priedo reikalavimus. Esant nesutapimų tarp šios Techninės specifikacijos prieduose nurodytų reikalavimų, vadovaujamasi 1 prieduose (brėžiniuose) nurodytais reikalavimais. Prekės gali būti pagamintos ir pagal kitus lygiaverčius standartus nei nurodyti šios Techninės specifikacijos prieduose. Prekės turi būti pagamintos atsižvelgiant į prieduose pateiktų projektų (brėžinių) pastabas. | The Goods must be manufactured in accordance with the requirements of Annex 2. In case of discrepancies between the requirements specified in the appendices of this Technical Specification, the requirements specified in appendices 1 (drawings) shall be followed. The Goods may be manufactured according to other equivalent standards than those indicated in the appendices of this Technical Specification. The goods must be manufactured in accordance with the notes of the projects (drawings) provided in the attachments. |
| 1.6. | Tiekėjas ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekių pristatymo Perkančiojo subjekto atstovui pateikia prekių pakavimo informaciją, kurioje turi būti nurodyta: pakuočių skaičius, matmenys, svoris, krovimo instrukcijos bei reikalavimai sandėliavimo sąlygoms. | The Supplier, no later than 10 calendar days prior to the delivery of the goods, shall provide the Contracting Entity's representative with information about the packaging of the goods, which must include: the number of packages, dimensions, weight, loading instructions, and requirements for storage conditions. |
| 1.7. | Su Prekėmis pateikiami dokumentai: Metalinių konstrukcijų techniniai pasai ir/ar produkto atitiktį patvirtinantys dokumentai (deklaracijos, sertifikatai) | Documents supplied with the Goods: Technical pass of metal structures and/or documents confirming the conformity of the product (declarations, certificates) |
| 2. | Priedai: | Annexes: |
| 1. | T.GB110-8 tipo atramos brėžiniai | T.GB110-8 type tower drawings |
| 2. | Techniniai reikalavimai plieninių konstrukcijų dengimui cinku karštuoju būdu | Technical requirements for hot dip galvanized coatings on fabricated steel articles |