## Specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas "Reagentai ir pagalbinės priemonės su prietaisais panaudai Vaikų ligų diagnostikos laboratorijai (11770)"
Bendrieji reikalavimai
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti (pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti). Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui panaudai siūlomais prietaisais (pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą).
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus lietuvių arba anglų kalba, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: priemonių gamintojo parengtas priemonių naudojimo instrukcijas ir/ar priemonių gamintojo parengtas priemonių technines specifikacijas, įrangos gamintojo parengtą įrangos naudojimo instrukciją ir/ar įrangos gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją ir kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
3. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus). Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
9. Reagentai turi būti ženklinti CE pagal 2017/746 reglamentą. Sutarties vykdymo metu tiekėjas kartu su reagentais turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
10. Prekių pristatymo perkančiajai organizacijai (pirkėjui) dieną prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, jei specifikacijoje nenurodyta kitaip.
1. | REAGENTAI ALERGIJŲ TYRIMAMS SU PRIETAISU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU. Tyrimams atlikti pateikiami reikalingų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekiai turi būti apskaičiuoti 60-čiai mėnesių remiantis žemiau nurodytu išvardintų tyrimų skaičiumi (kontroliniai ir kalibravimo tyrimai neįskaičiuoti), siūlomų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų stabilumo terminais ir kokybės kontrolės atlikimo dažniu (tyrimai atliekami kartą per savaitę) bei tyrimo verifikavimui reikalingų reagentų. Tiekėjas turi pateikti tokius reagentų kiekius, kad jų pakaktų atlikti nurodytą tyrimų skaičių atitinkamu dažniu kartu su kontroliniais tyrimais. Tyrimams atlikti turi būti pateikiamas panaudai automatinis tyrimų analizatorius (1 vnt.). Analizatorius instaliuojamas veiklos adresu: Santariškių g. 7, 08406 Vilnius.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
| IgE antikūnai prieš įvairius alergenus (dauginė panelė) | Tyrimo metodas: kietos fazės imunofermentinis arba lygiavertis. Tyrimas skirtas kiekybiškai nustatyti specifiniams IgE antikūnams prieš alergenų komponentus ir ekstraktus bei kiekybiškai išmatuoti bendrą IgE (ne mažiau 80 ekstraktų ir 200 komponentų). Ekstraktai ir komponentai turi atitikti endeminėms medžių, žolių, grybų, erkių, vabzdžių, gyvūnų, daržovių, vaisių, riešutų, kito maisto rūšims.Turi būti nejautrus hemolizės interferencijai. Tyrimui turi būti naudojamas anti-IgE prieš karbohidratines determinantes inhibitorius, tam kad išvengti kliniškai nereikšmingų teigiamų tyrimo rezultatų. Analitinis specifiškumas: turi būti nejautrus kitų klasių (IgA, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM) antikūnams. Mėginio pipetavimo kontrolė: užtikrinti kad paciento mėginys tikrai pateko ant tiriamos matricos. | tyrimas | 1250 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1.1. - 1.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1.1. - 1.1.n. punktuose, kur nurodyta "Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių/prekių rūšių skaičių. Reagentai bei papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su siūlomu analizatoriumi. Jeigu siūlomi kiti, ne analizatorių gamintojo reagentai, būtina pateikti gamintojo adaptacijos ir validavimo protokolus konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinančius patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiais analizatoriais, rezultatus.
1.1 | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1.1.1 | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.1.n | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Viso 1 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
Viso 1 pirkimo dalies suma Eur su PVM:
1.2 | TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Automatinio prietaiso panaudai techninė specifikacija – 1 vnt. Pristatoma į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas (Santariškių g. 7, 08406 Vilnius).
| Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.2.1 | Analizatorius turi būti pilnai automatizuotas: mėginių identifikavimas, automatinis mėginio barkodo nuskaitymas ir susiejimas su antigenais padengto reagento barkodu; pilnai automatizuoti mėginių reagentų pilstymo, inkubacijos ir plovimo etapai; rezultatų vizualizacija ir apskaičiavimas, rezultatų pirminė interpretacija (pateikiama tekstu). Programinė įranga turi būti pajėgi formuoti atsakymus valstybine (lietuvių) kalba. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.2 | Analizatorius turi būti pilnai suderinamas su visais siūlomais reagentais. Analizatoriaus našumas turi būti ne mažesnis nei 50 mėginių vienu leidimu ir 100 mėginių per darbo dieną (8 val.). |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.3 | Tyrimai atliekami kapiliarinio arba veninio kraujo serume. Minimalus mėginio tūris 1-am tyrimui turi būti ne didesnis nei 200 µl. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.4 | Analizatoriuje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius vizualiniu signalu. Analizatorius turi automatiškai aptikti jame esančių reagentų tipą (mėginio skiediklis, antrinis antikūnas, ryškinimo reagentas), nepaisant jų sudėjimo į analizatorių tvarkos ar vietos. Analizatorius turi turėti skysčio lygio aptikimo funkciją. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.5 | Analizatoriaus atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, mėginio informacija, inkubavimo kameros temperatūra viso tyrimo ciklo metu. Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti reikiamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, į kurį turi įjungti panaudai siūlomą prietaisą, brūkšninių kodų skaitytuvą (jei jis integruotas į prietaisą, tuomet atskiro siūlyti nereikia). |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.6 | Panaudai suteikiamas prietaisas (jo programinė įranga) prietaiso diegimo metu privalo būti sujungta su tarpine programa "INSTRUMENT MANAGER", kuri prietaisus sujungia su esama laboratorijos informacine sistema (Panaudos gavėjas turi licenciją naudotis tarpine programa "INSTRUMENT MANAGER" Data Innovations). Jei reikia, Panaudos davėjas turi įsigyti licencijos plėtinį prietaiso (programinės įrangos) jungčiai sukurti, taip pat Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti visa reikiama įranga prietaiso prijungimui į Panaudos gavėjo vietinį kompiuterinį tinklą. |  |  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo patvirtinamąjį raštą, kad nupirks programos "INSTRUMENT MANAGER" (Data Innovations) licencijos plėtinį.
2. | TESTAI INFEKCIJŲ TYRIMAMS SU PRIETAISAIS SUTEIKIAMAIS PANAUDOS BŪDU. Tyrimams atlikti pateikiami reikalingų testų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekiai turi būti apskaičiuoti 60-čiai mėnesių remiantis žemiau nurodytu išvardintų tyrimų skaičiumi (kontroliniai ir kalibravimo tyrimai neįskaičiuoti), siūlomų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų stabilumo terminais ir kokybės kontrolės atlikimo dažniu (tyrimai atliekami kasdien) bei tyrimo verifikavimui reikalingų reagentų. Tiekėjas turi pateikti tokius reagentų kiekius, kad jų pakaktų atlikti nurodytą tyrimų skaičių atitinkamu dažniu kartu su kontroliniais tyrimais. Tyrimams atlikti turi būti pateikiami panaudai du prietaisai: vienas prietaisas (1 vnt.) , skirtas atlikti ne mažiau kaip 70 testų per valandą instaliuojamas veiklos adresu: Santariškių g. 7, 08406 Vilnius. Antras prietaisas (1 vnt.), skirtas atlikti ne mažiau kaip 50 testų per valandą instaliuojamas veiklos adresu: Santariškių g. 14, 08406 Vilnius.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
| Testai rotaviruso ir adenoviruso antigenams nustatyti | Metodas - kokybinis imunochromatografinis, kai rezultatai nuskaitomi prietaisu pagal fluorescentinį signalą (angl. Fluorescence Immunoassay, FIA) ir/ar vertinant vizualiai. Testas(-ai) kasetės tipo, individualiai supakuotas(-i). Vienoje testo kasetėje nustatomi ir diferencijuojami rotoviruso ir adenoviruso viruso antigenai. Aptikimui naudojami detekciniai ir surišantieji antikūnai, iš kurių bent vieni privalo būti monokloniniai. Atliekant tikslinių virusų nustatymą, nepriklausomai nuo nustatomų viruso antigenų derinio kievienoje testo kasetėje atliekama vidaus kokybės kontrolė, reakcijos kokybei užtikrinti. Tyrimo atlikimo laikas ne ilgiau 25 min. Diagnostinės gebos rodikliai ne mažesni kaip: rotovirusams - jautrumas 98%; specifiškumas 96%; adenovirusams - jautrumas 97%; specifiškumas 99%. Reagentų galiojimas ne trumpiau kaip 18 mėnesių. Numatytas mėginio tipas - išmatos. Tiekėjas turi pateikti reikalingą ir pakankamą kiekį rotaviruso, adenoviruso antigenų kontrolių kiekvienos naujos reagentų partijos kokybei arba analizatorių veiklai po kalibracijso tikrinti. Kontrolinių galiojimas ne trumpesnis nei 18 mėnesių. Suteikiamos tiksliniams antigenams neigiamos ir teigiamos kontrolinės medžiagos. | testas | 27000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
| Testai norovirusų antigenams nustatyti | Metodas - kokybinis imunochromatografinis, kai rezultatai nuskaitomi prietaisu pagal fluorescentinį signalą. Testas kasetės tipo, individualiai supakuotas. Tyrimų kasetėje nustatomi ir diferencijuojami noro viruso antigenai - GGI ir GGII. Atliekant tyrimą, kievienoje testo kasetėje atliekama vidaus kokybės kontrolė, reakcijos kokybei užtikrinti. Tyrimo atlikimo laikas ne ilgiau 20 min. Diagnostinės gebos rodikliai nemažiau kaip: norovirusas (GGI ir GGII) - jautrumas 96%; specifiškumas 98%. Reagentų galiojimas ne trumpiau kaip 18 mėnesių. Numatytas mėginio tipas - išmatos. Būtina teigiama ir neigiama tikslinių antigenų kontrolinė medžiaga. Kontrolių galiojimas ne trumpesnis nei 18 mėnesių. | testas | 27000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
| Testai Legionella pneumophila antigenams nustatyti | Metodas - kokybinis imunochromatografinis, kai rezultatai nuskaitomi prietaisu pagal fluorescentinį signalą. Testas kasetės tipo, individualiai supakuotas. Tyrimo kasetėje nustatomi 1 serogrupės Legionella pneumophila. antigenai. Atliekant tyrimą, kievienoje testo kasetėje atliekama vidaus kokybės kontrolė, reakcijos kokybei užtikrinti. Tyrimo atlikimo laikas ne ilgiau 20 min. Diagnostinės gebos rodikliai nemažiau kaip - jautrumas 97%; specifiškumas 98%. Reagentų galiojimas ne trumpiau kaip 24 mėnesių. Numatytas mėginio tipas - šlapimas. Būtina teigiama ir neigiama tikslinių antigenų kontrolinė medžiaga. Kontrolių galiojimas ne trumpesnis nei 18 mėnesių. | testas | 4250 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
| Testai kvėpavimo takų adenovirusų antigenams nustatyti | Metodas - kokybinis imunochromatografinis, kai rezultatai nuskaitomi prietaisu pagal fluorescentinį signalą. Testas kasetės tipo, individualiai supakuotas. Tyrimo kasetėje nustatomi kvėpavimo takų infecijas sukeliančių adenovirusų antigenai. Aptikimui naudojami detekciniai ir surišantieji antikūnai, iš kurių bent vieni privalo būti monokloniniai. Atliekant tyrimą, kievienoje testo kasetėje atliekama vidaus kokybės kontrolė, reakcijos kokybei užtikrinti. Tyrimo atlikimo laikas ne ilgiau 20 min. Diagnostinės gebos rodikliai nemažiau kaip - jautrumas 83%; specifiškumas 95%. Reagentų galiojimas ne trumpiau kaip 24 mėnesių. Numatytas mėginio tipas - tepinėliai iš nosies ir nosiaryklės virusų transportinėje terpėje. Būtina teigiama ir neigiama tikslinių antigenų kontrolinė medžiaga. Kontrolių galiojimas ne trumpesnis nei 18 mėnesių. | testas | 750 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
| Testai A grupės streptokokų antigenams nustatyti | Metodas - kokybinis imunochromatografinis, kai rezultatai nuskaitomi prietaisu pagal fluorescentinį signalą. Testas kasetės tipo, individualiai supakuotas. Tyrimo kasetėje nustatomi A grupės streptokokų antigenai. Atliekant tyrimą, kievienoje testo kasetėje atliekama vidaus kokybės kontrolė, reakcijos kokybei užtikrinti. Tyrimo atlikimo laikas ne ilgiau 20 min. Diagnostinės gebos rodikliai nemažiau kaip - jautrumas 95%; specifiškumas 95%. Reagentų galiojimas ne trumpiau kaip 18 mėnesių. Numatytas mėginio tipas - tepinėliai iš gerklės. Būtina teigiama ir neigiama tikslinių antigenų kontrolinė medžiaga. Kontrolių galiojimas ne trumpesnis nei 18 mėnesių. | testas | 19000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas (2.1.1. - 2.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1.1. - 1.1.n. punktuose, kur nurodyta "Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių/prekių rūšių skaičių. Reagentai bei papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su siūlomais analizatoriais. Jeigu siūlomi kiti, ne analizatorių gamintojo reagentai, būtina pateikti gamintojo adaptacijos ir validavimo protokolus konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinančius patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiais analizatoriais, rezultatus.
2.1 | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
2.1.1 | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.1.n | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Viso 2 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
Viso 2 pirkimo dalies suma Eur su PVM:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Prietaisų panaudai techninė specifikacija - 2 vnt. Pristatoma į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas (Santariškių g. 7 ir Santariškių g. 14, 08406 Vilnius).
2.2 | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
2.2.1 | Pasiūlymas apima vieno gamintojo testus ir įrangą. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
2.2.2 | Panaudai suteikiami du prietaisai, kurie bus instaliuoti skirtingais adresais: vienas prietaisas, skirtas atlikti ne mažiau kaip 70 testų per valandą (A prietaisas), ir antras prietaisas, skirtas atlikti ne mažiau kaip 50 testų per valandą (B prietaisas). |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
2.2.3 | A prietaisas. Galimybė vienu metu atlikti visus aukščiau išvardintus testus. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
2.2.4 | A prietaisas. Galimybė nestabdant proceso įdėti papildomus testus. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
2.2.5 | B prietaisas. Kokybinių testų rezultatai gali būti nustatomi dviem būdais – atliekant testo inkubaciją analizatoriuje arba inkubaciją vykdant už analizatoriaus ribų, ir vėliau nuskaitant tik rezultatus. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
2.2.6 | Prietaisams privalomos reguliarios kalibracijos procedūros pagal gamintojo numatytas metodikas ir dažnį. Kalibracija metu turi būti užtikrinama optinės sistemos sietis ne mažiau kaip 3-ose srityse: 1. Regimosios (bazinės) šviesos ir standarinių fizinių objektų (testo, brūkšninių ar QR kodų) teisingam nustatymui. 2. UV šviesos spektro teisingam nustatymui. 3. RGB šviesos spektro tesingam nustatymui. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
2.2.7 | Panaudai suteikiami prietaisai (jų programinė įranga) prietaisų diegimo metu privalo būti sujungti su tarpine programa "INSTRUMENT MANAGER", kuri prietaisus sujungia su esama laboratorijos informacine sistema (Panaudos gavėjas turi licenciją naudotis tarpine programa "INSTRUMENT MANAGER" Data Innovations). Jei reikia, Panaudos davėjas turi įsigyti licencijos plėtinį prietaiso (programinės įrangos) jungčiai sukurti, taip pat Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti visa reikiama įranga prietaiso prijungimui į Panaudos gavėjo vietinį kompiuterinį tinklą. |  |  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo patvirtinamąjį raštą, kad nupirks programos "INSTRUMENT MANAGER" (Data Innovations) licencijos plėtinį.
3. | REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS KIEKYBINIAM KASOS ELASTAZĖS 1 NUSTATYMUI IŠMATOSE SU PRIETAISU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU. Tyrimams atlikti pateikiami reikalingų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekiai turi būti apskaičiuoti 60-čiai mėnesių remiantis žemiau nurodytu išvardintų tyrimų skaičiumi (kontroliniai ir kalibravimo tyrimai neįskaičiuoti), siūlomų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų stabilumo terminais ir kokybės kontrolės atlikimo dažniu (tyrimai atliekami kartą per savaitę) bei tyrimo verifikavimui reikalingų reagentų. Tiekėjas turi pateikti tokius reagentų kiekius, kad jų pakaktų atlikti nurodytą tyrimų skaičių atitinkamu dažniu kartu su kontroliniais tyrimais. Tyrimams atlikti turi būti pateikiamas panaudai automatinis tyrimų analizatorius (1 vnt.). Analizatorius instaliuojamas veiklos adresu: Santariškių g. 7, 08406 Vilnius.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
| Kiekybinis kasos elastazės 1 tyrimas išmatose | Imunocheminis kiekybinis tyrimo metodas. | tyrimai | 2400 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas (3.1.1. - 3.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų pasiūlymas turi būti teikiamas 3.1.1. - 3.1.n. punktuose, kur nurodyta "Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių/prekių rūšių skaičių. Reagentai bei papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su siūlomais analizatoriais. Jeigu siūlomi kiti, ne analizatorių gamintojo reagentai, būtina pateikti gamintojo adaptacijos ir validavimo protokolus konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinančius patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiais analizatoriais, rezultatus.
3.1 | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
3.1.1 | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.1.n | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Viso 3 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
Viso 3 pirkimo dalies suma Eur su PVM:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Automatinio prietaiso panaudai techninė specifikacija – 1 vnt. Pristatoma į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas (Santariškių g. 7, 08406 Vilnius).
3.2 | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
3.2.1 | Automatinis, ant stalo pastatomas prietaisas. Prietaisas turi būti naujas, nenaudotas. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.2.2 | Analizatorius turi būti pilnai suderinamas su visais siūlomais reagentais. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
3.2.3 | Analizatoriaus našumas ne mažesnis kaip 90 tyr./val. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
3.2.4 | Analizatorius turi turėti ne mažiau nei 30 pozicijų ėminiams. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
3.2.5 | Analizatorius turi galimybę naudoti skirtingo dydžio pirminius mėgintuvėlius, antrinius mėgintuvėlius, mikro tūrio mėgintuvėlius. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
3.2.6 | Analizatorius turi atlikti pilnai automatinį mėginių ištyrimą tiesiai iš ėminio paėmimo mėgintuvėlių (mėginių nereikia įnešti rankiniu būdu). Turi būti automatinis mėginio praskiedimas. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
3.2.7 | Turi būti ėminių nuolatinio įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
3.2.8 | Turi būti nuolatinio reagentų įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
3.2.9 | Analizatoriuje saugomi reagentai turi būti šaldomi. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
3.2.10 | Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti reikiamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, į kurį turi įjungti panaudai siūlomą prietaisą, brūkšninių kodų skaitytuvą (jei jis integruotas į prietaisą, tuomet atskiro siūlyti nereikia). |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4 | REAGENTAI CMV IR EBV INFEKCIJŲ TYRIMAMS SU PRIETAISU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU. Tyrimams atlikti pateikiami reikalingų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekiai turi būti apskaičiuoti 60-čiai mėnesių remiantis žemiau nurodytu išvardintų tyrimų skaičiumi (kontroliniai ir kalibravimo tyrimai neįskaičiuoti), siūlomų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų stabilumo terminais ir kokybės kontrolės atlikimo dažniu (tyrimų atlikimo dažnis nurodytas prie tyrimų) bei tyrimo verifikavimui reikalingų reagentų. Tiekėjas turi pateikti tokius reagentų kiekius, kad jų pakaktų atlikti nurodytą tyrimų skaičių atitinkamu dažniu kartu su kontroliniais tyrimais. Tyrimams atlikti turi būti pateikiamas panaudai automatinis tyrimų analizatorius (1 vnt.). Analizatorius instaliuojamas veiklos adresu: Santariškių g. 7, 08406 Vilnius.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
| CMV IgG tyrimas | Tiriamoji medžiaga - kraujo serumas. Tyrimas atliekamas 5 kartus per savaitę. Kontroliniai tyrimai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas. Suderinamas su to paties gamintojo CMV IgM. Metodas - imunocheminis arba lygiavertis. | tyrimas | 2800 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
| CMV IgM tyrimas | Tiriamoji medžiaga - kraujo serumas. Tyrimas atliekamas 5 kartus per savaitę. Kontroliniai tyrimai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas. Suderinamas su to paties gamintojo CMV IgG. Metodas - imunocheminis arba lygiavertis. | tyrimas | 1850 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
| EBV VCA/EA IgG tyrimas | Tiriamoji medžiaga - kraujo serumas. Tyrimas atliekamas 5 kartus per savaitę. Kontroliniai tyrimai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas. Suderinamas su to paties gamintojo EBV VCA IgM. Metodas - imunocheminis arba lygiavertis. | tyrimas | 3050 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
| EBV VCA IgM tyrimas | Tiriamoji medžiaga - kraujo serumas. Tyrimas atliekamas 5 kartus per savaitę. Kontroliniai tyrimai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas. Suderinamas su to paties gamintojo EBV VCA/EA IgG. Metodas - imunocheminis arba lygiavertis. | tyrimas | 2300 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas (4.1.1. - 4.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų pasiūlymas turi būti teikiamas 4.1.1. - 4.1.n. punktuose, kur nurodyta "Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių/prekių rūšių skaičių. Reagentai bei papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su siūlomais analizatoriais. Jeigu siūlomi kiti, ne analizatorių gamintojo reagentai, būtina pateikti gamintojo adaptacijos ir validavimo protokolus konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinančius patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiais analizatoriais, rezultatus.
4.1 | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
4.1.1 | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4.1.n | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Viso 4 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
Viso 4 pirkimo dalies suma Eur su PVM:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Automatinio prietaiso panaudai techninė specifikacija – 1 vnt. Pristatoma į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas (Santariškių g. 7, 08406 Vilnius).
4.2 | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
4.2.1 | Kompaktiškas, ant stalo pastatomas prietaisas. Panaudai suteikiamas prietaisas galutinę pasiūlymų pateikimo dieną turi būti ne senesnis negu 3 metų nuo jo pagaminimo datos. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4.2.2 | Naudojant prietaisą neturi susidaryti skystos atliekos, nereikia vandens ir papildomų ploviklių. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
4.2.3 | Įdėjus mėginį su pirminiu mėgintuvėliu ar mikromėgintuvėliu, visi tyrimo etapai atliekami automatiškai. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
4.2.4 | Galimybė vienu metu tirti visas aukščiau išvardintas analites. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
4.2.5 | Galimybė nestabdant proceso įdėti papildomus mėginius. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
4.2.6 | Tyrimai atliekami vienkartinių antgalių pagalba. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
5. | REAGENTAI OKSALATŲ IR CITRATŲ TYRIMAMS ŠLAPIME COBAS INTEGRA 400 PLUS ANALIZATORIUMI ARBA LYGIAVERČIU PRIETAISU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU Tyrimams atlikti pateikiami reikalingų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekiai turi būti apskaičiuoti 60-čiai mėnesių remiantis žemiau nurodytu išvardintų tyrimų skaičiumi (kontroliniai ir kalibravimo tyrimai neįskaičiuoti), siūlomų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų stabilumo terminais ir kokybės kontrolės atlikimo dažniu (tyrimų atlikimo dažnis nurodytas prie tyrimų) bei tyrimo verifikavimui reikalingų reagentų. Tiekėjas turi pateikti tokius reagentų kiekius, kad jų pakaktų atlikti nurodytą tyrimų skaičių atitinkamu dažniu kartu su kontroliniais tyrimais. Tyrimai bus atliekami įstaigos turimu COBAS INTEGRA 400 PLUS analizatoriumi arba suteikiamu panaudai lygiaverčiu automatiniu tyrimų analizatoriumi (1 vnt.). Analizatorius instaliuojamas veiklos adresu: Santariškių g. 7, 08406 Vilnius.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
| Oksalatų tyrimas | Tiriamoji medžiaga - šlapimas. Tyrimas atliekamas 1 kartą per savaitę. Metodas - fermentinis spektrofotometrinis. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Turi būti pateiktas standartas/kalibracinė (-ės) medžiaga (-os). Jei reikalinga, turi būti pateikiamos visos priemonės mėginio paruošimui. Tyrimų atlikimo dieną tiriamos dviejų skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. | tyrimas | 500 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
| Citratų tyrimas | Tiriamoji medžiaga - šlapimas. Tyrimas atliekamas 1 kartą per savaitę. Metodas - fermentinis spektrofotometrinis. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 2 skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Turi būti pateiktas standartas/kalibracinė (-ės) medžiaga (-os). Jei reikalinga, turi būti pateikiamos visos priemonės mėginio paruošimui. Tyrimų atlikimo dieną tiriamos dviejų skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. | tyrimas | 500 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus)
Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas (5.1.1. - 5.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1.1. - 1.1.n. punktuose, kur nurodyta "Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių/prekių rūšių skaičių. Reagentai bei papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su siūlomais analizatoriais. Jeigu siūlomi kiti, ne analizatorių gamintojo reagentai, būtina pateikti gamintojo adaptacijos ir validavimo protokolus konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinančius patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiais analizatoriais, rezultatus.
5.1 | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
5.1.1 | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
5.1.n | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Viso 5 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
... % PVM suma Eur:
Viso 5 pirkimo dalies suma Eur su PVM:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PRIETAISUI CITRATŲ IR OKSALATŲ KONCENTRACIJOS NUSTATYMUI SUTEIKIAMAM PANAUDAI
Automatinio prietaiso panaudai techninė specifikacija – 1 vnt. Pristatoma į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas (Santariškių g. 7, 08406 Vilnius).
5.2 | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
5.2.1 | Prietaisas skirtas kiekybiškai nustatyti oksalatų ir citratų koncentraciją šlapimo mėginiuose. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą reagentų adaptacinį protokolą analizatoriui)
5.2.2 | Matavimo metodas - spektrofotometrinis. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
5.2.3 | Matuojamas parametras, nustatymo ribos: citratų aptikimo riba ne mažesnė 0,230 mmol/l (+/- 0,03), oksalatų aptikimo riba ne mažesnė 0,02 mmol/l (+/- 0,01) |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
5.2.4 | Analizatorius komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo