MALKINĖS MEDIENOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas - malkinė mediena su pristatymu. Bendras malkinės medienos kiekis – ne mažiau 800, ir ne daugiau 1000 kietmetrių. Pirkėjas malkinę medieną užsakinės pagal poreikį, tiekėjas malkinę medieną turės pristatyti per 14 kalendorinių dienų po Pirkėjo užsakymo pateikimo nurodytais adresais.

- Reikalavimai malkinei medienai:

| Pagrindiniai techniniai rodikliai | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| - Malkinės medienos kaitrumas | grupė | III |
| 2.2 Malkinės medienos minimalus storis | cm | 10 |
| 2.3. Malkinės medienos maksimalus storis | cm | 40 |
| 2.4. Malkinės medienos ilgis | m | 3 |
| 2.5. Malkinės medienos drėgnumas iki | % | 30 |
| 2.6. Malkos turi būti | - | Švarios, nesupuvę, neužterštos gruntu |

3. Objektai į kuriuos bus tiekiama malkinė mediena ir preliminarūs kiekiai:

3.1 Juodupės katilinė, adresu Pergalės g. 2N, Juodupė,  LT-42466, Rokiškio r. sav. Preliminarus kiekis - 800 ktm.

3.2  Obelių katilinė, adresu Mokyklos g. 9, Obeliai, LT-42214 Rokiškio r. sav. Preliminarus kiekis - 60 ktm.

3.3. Rokiškio miesto pirtis, adresu Laukupio g. 3, Rokiškis. Preliminarus kiekis - 30 ktm.

4. Numatomas preliminarus visas perkamos malkinės medienos kiekis  – 890 ktm +/-10 proc..

5. Malkų tiekimo preliminarus grafikas:

| Eilės Nr. | Malkų tiekimo data | Malkų kiekis ktm |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nuo 2026-04-15 iki 2026-05-30 | 230 |
| 2. | Nuo 2026-05-30 iki 2026-06-30 | 200 |
| 3. | Nuo 2026-06-10 iki 2026-07-30 | 200 |
| 4. | Nuo 2026-07-10 iki 2026-09-30 | 260 |
|  | VISO | 890 |

Pastaba. Iškrovimo vietą nurodo pirkėjas, planuojamos malkinės medienos tiekimo vietos nurodytos 3.1-3.3 punktuose.

6. Malkinės medienos tiekėjas pasiima, išsiveža ir savo sąnaudomis sutvarko su malkomis  atvežtas neleistinas priemaišas.

7. Malkos pristatomos darbo dienomis Pirkėjo darbo valandomis:

Pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val., penktadienį nuo 7.00 iki 14.00 val.

8. Malkinės medienos apskaita:

  - Malkinės medienos pirkimo apskaita bus vykdoma Pirkėjo objekte.

  - Kiekviena su malkine mediena atvykusi transporto priemonė bus tikrinama. Pirkėjo atsakingas asmuo patikrina kiekvieną su malkine mediena atvykusią transporto priemonę, vizualiai nustato ar atvežtose medienoje nėra neleistinų priemaišų, taip pat matuoja ir  įvertina ar kiekis atitinka krovinio važtaraštyje nurodytą kiekį.

  - Tvarkingai sukrautų malkinės medienos rąstelių  kiekis transporto priemonėje  iš erdm perskaičiuojamas į ktm taikant- 0,6 ktm/erdm koeficientą. Krovinio važtaraštyje nurodomas medienos kiekis- ktm.

  - Aiškiai netaisyklingai sukrautų (siekiant dirbtinai padidinti krovinio tūrį) malkinės medienos rąstelių krovinys, šalių susitarimu gali būti priimtas tik pritaikius mažesnį ktm/erdm perskaičiavimo koeficientą. Šalims susitarimo nepasiekus, krovinys nepriimamas.

_____________________