## Lapas1
SPS 14 priedas „Darbų kainos žiniaraštis“
2026-03-13 Nauja redakcija
DARBŲ ĮKAINIAI
3 PIRKIMO DALIS.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Gubernijos-Medelyno kvartale
Tiekėjas / Vykdytojas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas nevertinamas.
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Preliminaraus kiekio kaina Eur (be PVM) (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bendroji dalis
1 | Inžineriniai tyrinėjimai | kompl. | 1 |  | 0
2 | Statinio projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra | kompl. | 1 |  | 0
3 | Informacinis stendas ir jo priežiūra | kompl. | 1 |  | 0
4 | Elektrotechnikos techninis darbo projektas (ESO dalis) | kompl. | 1 |  | 0
5 | Geodezinės nuotraukos ir kadastriniai matavimai, dokumentacija | kompl. | 1 |  | 0
VISO (Bendroji dalis): |  |  |  |  | 0
Vandentiekio tinklai
6 | Skirstomųjų vandentiekio tinklų PE100 DN110-200 mm (įskaitant pasirinktą technologiją, įrengimus, antžeminius priešgaisrinius hidrantus, visas sujungimo movas, PE vandentiekio vamzdžių fasonines dalis (trišakiai, perėjimai, alkūnės, adapteriai su sukamais flanšais, dvigubos movos, virinamos aklės), pajungimus prie esamų tinklų, žemės darbus, gruntinio vandens pažeminimą, paklotų vamzdynų plovimą, "kamščio" pratraukimą, vamzdynų bandymą, dezinfekavimą, ardomos dangos atstatymą ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje ir visose kitose rangos sutarties dalyse) statyba | m | 5440 |  | 0
7 | Įvadinių vandentiekio tinklų PE100 DN32-50 mm (įskaitant pasirinktą technologiją, įrengimus, visas sujungimo movas, medžiagas, požemines sklendes su prailginimo velenu, kapa ir kapos atramine plokšte, pajungimus prie esamų tinklų, žemės darbus, gruntinio vandens pažeminimą, paklotų vamzdynų plovimą, vamzdynų bandymą, dezinfekavimą, ardomos dangos atstatymą ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje ir visose kitose rangos sutarties dalyse) statyba | m | 1600 |  | 0
8 | Plastikinių apšiltintų vandens apskaitos šulinelių d400-500 mm (įskaitant balną, trišakį, movą, kampinius čiaupus (2 arba 4 vnt.), g/b žiedą, liuką, visus žemės darbus, vandens nužeminimą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, žymėjimo ženklus, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar) darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) statyba: | vnt. | 150 |  | 0
9 | Surenkamų vandentiekio gelžbetoninių šulinių d1,5-2,0 m (įskaitant šuliniuose montuojamas sklendes, jungiamąsias kaliojo ketaus dalis, atramas, protarpius, liukus su dangčiais, lipynes, nužymėjimo ženklus, hidroizoliaciją, visus žemės darbus, vandens pažeminimą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, žymėjimo ženklus, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) statyba | vnt. | 32 |  | 0
VISO (Vandentiekio tinklai): |  |  |  |  | 0
Nuotekų tinklai
10 | Savitakinių PVC/PE100 nuotekų vamzdžių DN160-315 mm (įskaitant pasirinktą technologiją, įrengimus, visas sujungimo movas, medžiagas, pajungimus prie esamų tinklų, visus žemės darbus, vandens nužeminimą, vidinių siūlių užvartų pašalinimą, paklotų vamzdynų plovimą, "kamščio" pratraukimą, išbandymą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) statyba | m | 7640 |  | 0
11 | Slėginių PE100 nuotekų vamzdžių DN90-110 mm (įskaitant pasirinktą technologiją, įrengimus, visas sujungimo detales, medžiagas, pajungimus prie esamų tinklų, visus žemės darbus, vandens nužeminimą, paklotų vamzdynų plovimą, išbandymą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) statyba | m | 1200 |  | 0
12 | 1000-1500 mm skersmens surenkamų nuotekų gelžbetoninių / plastikinių / GRP šulinių (įskaitant liukus su dangčiais, protarpinius, lipynes, fasonines dalis, ne mažiau kaip 5 mm storio 600x600 mm nerūdijančio plieno atmušimo plokštę slėgio gesinimo šuliniuose, nužymėjimo ženklus, hidroizoliaciją, visus žemės darbus, vandens nužeminimą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) statyba | vnt. | 45 |  | 0
13 | 315-425 mm skersmens plastikinių nuotekų šulinių (įskaitant liukus su dangčiais, nužymėjimo ženklus, visus žemes darbus, vandens nužeminimą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) statyba | vnt. | 460 |  | 0
VISO (Nuotekų tinklai): |  |  |  |  | 0
Nuotekų perpumpavimo siurblinės
14 | Nuotekų perpumpavimo siurblinės (įskaitant siurblinės gamybą, inkaravimo plokštę, siurblius, elektrotechnikos-automatikos įrangą, paleidimą-derinimą, privažiavimo, teritorijos dangos, aptvėrimo ir apšvietimo įrengimą, visus žemes darbus, vandens pažeminimą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų, statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) statyba | vnt. | 4 |  | 0
VISO (Nuotekų perpumpavimo siurblinės): |  |  |  |  | 0
IŠ VISO (perkelti į Pasiūlymo formą)*: |  |  |  |  | 0
* | PVM priskaičiuojamas ir pridedamas Pasiūlymo formoje.