Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

STATINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ AVARIJŲ ŠALINIMUI

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

_______

(Data)

_______

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | Pildo tiekėjas |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | Pildo tiekėjas |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Pildo tiekėjas |

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI

VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasitelkia subtiekėjus, kurių kvalifikacija nesiremiama |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darbų atlikimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

4.5. Siūloma kaina:

1 lentelė

4.5.1. Siūlomų paslaugų/darbų įkainiai:

| Eil. Nr. | Objekto (-ų) pavadinimas | Mato, vnt. | Įkainis, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Avarijų, gedimų ir jų padarinių šalinimo darbai, vykdomi darbo dienomis darbo valandomis (nuo 8:00 iki 17:00) | 1 darbo valanda |  |
| 2. | Avarijų, gedimų ir jų padarinių šalinimo darbai, vykdomi darbo dienomis nedarbo valandomis (nuo 17:01 iki 07:59) | 1 darbo valanda |  |
| 3. | Avarijų, gedimų ir jų padarinių šalinimo darbai, vykdomi savaitgaliais ir švenčių dienomis | 1 darbo valanda |  |
| Bendra pasiūlymo suma (1) |  |  | Suma skaičiais |
|  |  |  | Suma žodžiais |

2 lentelė

# 4.5.2. Siūlomų naudojamų medžiagų įkainiai:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Įkainis, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pramoninis 100A aut. Jungiklis | vnt. | 1 |  |
| 2. | Pramoninis 250A aut. Jungiklis | vnt. | 1 |  |
| 3. | Trif. Automatinis jungiklis 25A | vnt. | 1 |  |
| 4. | Trif. Automatinis jungiklis 50A | vnt. | 1 |  |
| 5. | Trif. Automatinis jungiklis 63A | vnt. | 1 |  |
| 6. | Trif. Automatinis jungiklis 100A (modulinis) | vnt. | 1 |  |
| 7. | Vienf. Automatinis jungiklis 10A | vnt. | 1 |  |
| 8. | Vienf. Automatinis jungiklis 16A | vnt. | 1 |  |
| 9. | Vienf. Automatinis jungiklis 25A | vnt. | 1 |  |
| 10. | Laidas Cu 16 | m | 1 |  |
| 11. | Kabelis Cu 5x16 | m | 1 |  |
| 12. | Kabelis Cu 5x6 | m | 1 |  |
| 13. | Kabelis Cu 5x4 | m | 1 |  |
| 14. | Trif. Rozetė 5K 16A | vnt. | 1 |  |
| 15. | Rozetė vienf. Su įž. Kontaktu IP 44 | vnt. | 1 |  |
| 16. | Rozetė vienf. Be įž. Kontakto | vnt. | 1 |  |
| 17. | Rozetė vienf. Su įž. Kontaktu | vnt. | 1 |  |
| 18. | Jungiklis v/t dviejų klavišų | vnt. | 1 |  |
| 19. | Rozetė v/t keturių vietų | vnt. | 1 |  |
| 20. | Skydas 24 mod. IP 20 | vnt. | 1 |  |
| 21. | Skydas 24 mod. IP 54 | vnt. | 1 |  |
| 22. | Skydas 12 mod. IP 54 | vnt. | 1 |  |
| 23. | Vienf. Srovės nuotėkio relė 30mA | vnt. | 1 |  |
| 24. | Antgalis Cu 35 mm2 | vnt. | 1 |  |
| 25 | Valdymo raktas 25A | vnt. | 1 |  |
| 26. | Šviestuvas 2x36 IP 65 | vnt. | 1 |  |
| 27. | Gnybtų dėžutė IP 54 | vnt. | 1 |  |
| 28. | Trif. Magnetinis paleidėjas 32A | vnt. | 1 |  |
| 29. | Kanalas PVC 25x25 | m | 1 |  |
| 30. | Kanalas PVC 60x40 | m | 1 |  |
| 31. | Potinkinė paskirstymo dėžutė | vnt. | 1 |  |
| 32. | Dėžutė paskirstymo | vnt. | 1 |  |
| 33. | Jungiklis potinkinis dviejų klavišų | vnt. | 1 |  |
| 34. | Dėžė su 50 mm2 gnybtais | vnt. | 1 |  |
| 35. | Vienf. Automatinis jungiklis B25A | vnt. | 1 |  |
| 36. | Kabelis Cu 3x1,5 | m | 1 |  |
| 37. | Plieniniai vamzdžiai: |  |  |  |
| 37.1. | DN 15 | m | 1 |  |
| 37.2. | DN 20 | m | 1 |  |
| 37.3. | DN 25 | m | 1 |  |
| 37.4. | DN 32 | m | 1 |  |
| 37.5. | DN 40 | m | 1 |  |
| 37.6 | DN 50 | m | 1 |  |
| 38.1. | Sutraukiamos movos: |  |  |  |
| 38.1.1 | DN 15 | vnt. | 1 |  |
| 38.1.2. | DN 20 | vnt. | 1 |  |
| 38.1.3. | DN 25 | vnt. | 1 |  |
| 38.1.4. | DN 32 | vnt. | 1 |  |
| 38.1.5. | DN 40 | vnt. | 1 |  |
| 38.1.6 | DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 38.2. | Išardomos srieginės jungtys (amerikankės): |  |  |  |
| 38.2.1. | DN 15 | vnt. | 1 |  |
| 38.2.2 | DN 20 | vnt. | 1 |  |
| 38.2.3. | DN 25 | vnt. | 1 |  |
| 38.2.4. | DN 32 | vnt. | 1 |  |
| 38.2.5. | DN 40 | vnt. | 1 |  |
| 38.2.6. | DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 39. | Atbuliniai vožtuvai: |  |  |  |
| 39.1. | DN 15 | vnt. | 1 |  |
| 39.2. | DN 20 | vnt. | 1 |  |
| 39.3. | DN 25 | vnt. | 1 |  |
| 39.4. | DN 32 | vnt. | 1 |  |
| 39.5. | DN 40 | vnt. | 1 |  |
| 39.6 | DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 40. | Vandens valymo filtrai: |  |  |  |
| 40.1. | DN 15 | vnt. | 1 |  |
| 40.2. | DN 20 | vnt. | 1 |  |
| 40.3. | DN 25 | vnt. | 1 |  |
| 40.4. | DN 32 | vnt. | 1 |  |
| 40.5. | DN 40 | vnt. | 1 |  |
| 40.6. | DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 41. | Rutuliniai kranai: |  |  |  |
| 41.1. | DN 15 | vnt. | 1 |  |
| 41.2. | DN 20 | vnt. | 1 |  |
| 41.3. | DN 25 | vnt. | 1 |  |
| 41.4. | DN 32 | vnt. | 1 |  |
| 41.5. | DN 40 | vnt. | 1 |  |
| 41.6. | DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 42. | Balansiniai ventiliai: |  |  |  |
| 42.1. | DN 15 | vnt. | 1 |  |
| 42.2. | DN 20 | vnt. | 1 |  |
| 42.3. | DN 25 | vnt. | 1 |  |
| 43.1. | Radiatorių kamščių keitimas | vnt. | 1 |  |
| 43.2. | Kamštis | vnt. | 1 |  |
| 44.1. | Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas | vnt. | 1 |  |
| 44.2. | Oro išleidimo čiaupas | vnt. | 1 |  |
| 45.1. | P1ieninių šildymo radiatorių montavimas | vnt. | 1 |  |
| 45.2. | Plieninis radiatorius 22 tipo 500/1000 | vnt. | 1 |  |
| 45.3. | Plieninis radiatorius 22 tipo 600/1000 | vnt. | 1 |  |
| 45.4. | Plieninis radiatorius 22 tipo 500/1600 | vnt. | 1 |  |
| 45.5. | Plieninis radiatorius 22 tipo 500/1800 | vnt. | 1 |  |
| 45.6 | Plieninis radiatorius 22 tipo 600/1600 | vnt. | 1 |  |
| 46. | Folija padengti kevalai: |  |  |  |
| 46.1. | Kevalas KK/AL 22/20(1.20m) | vnt. | 1 |  |
| 46.2. | Kevalas KK/AL 28/20(1.20m) | vnt. | 1 |  |
| 46.3 | Kevalas KK/AL 35/20(1.20m) | vnt. | 1 |  |
| 46.2. | Kevalas KK/AL 42/20(1.20m) | vnt. | 1 |  |
| 47.1. | Vamzdžių izoliavimas pūsto polietileno kevalais | m | 1 |  |
| 47.2. | Pūsto polietileno kevalas 18/6 (2 m) | vnt. | 1 |  |
| 47.3. | Pūsto polietileno kevalas 22/6 (2 m) | vnt. | 1 |  |
| 47.4. | Pūsto polietileno kevalas 28/6 (2 m) | vnt. | 1 |  |
| 47.5. | Pūsto polietileno kevalas 28/9 (2 m) | vnt. | 1 |  |
| 47.6. | Pūsto polietileno kevalas 35/6 (2 m) | vnt. | 1 |  |
| 47.7. | Pūsto polietileno kevalas 35/9 (2 m) | vnt. | 1 |  |
| 48.1. | Išsiplėtimo indo montavimas | vnt. | 1 |  |
| 48.2. | Išsiplėtimo indas H=I,5 bar. 25 ltr. | vnt. | 1 |  |
| 48.3. | Išsiplėtimo indas H=I,5 bar. 50 ltr. | vnt. | 1 |  |
| 49. | PPR vamzdžiai: |  |  |  |
| 49.1. | PN20 DN 16 | m | 1 |  |
| 49.2. | PN20 DN 20 | m | 1 |  |
| 49.3. | PN20 DN 25 | m | 1 |  |
| 49.4. | PN20 DN 32 | m | 1 |  |
| 49.5. | PN20 DN 40 | m | 1 |  |
| 49.6. | PN20 DN 50 | m | 1 |  |
| 50. | PPR Fasoninės detalės: |  |  |  |
| 50.1. | Mova DN 16 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.2. | Alkūnė DN 16 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.3. | Perėjimas DN 16 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.4. | Mova DN 20 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.5. | Alkūnė DN 20 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.6. | Perėjimas DN 20 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.7. | Mova DN 25 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.8. | Alkūnė DN 25 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.9. | Perėjimas DN 25 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.10. | Mova DN 32 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.11. | Alkūnė DN 32 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.12. | Perėjimas DN 32 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.13. | Mova DN 40 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.14. | Alkūnė DN 40 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.15. | Perėjimas DN 40 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.16. | Mova DN 50 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.17. | Alkūnė DN 50 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.18. | Perėjimas DN 50 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.19. | Mova DN 63 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.20. | Alkūnė DN 63 mm | vnt. | 1 |  |
| 50.21. | Perėjimas DN 63 mm | vnt. | 1 |  |
| 51. | PPR vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant. Fasoninės detalės: |  |  |  |
| 51.1. | Mova DN 16 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.2. | Alkūnė DN 16 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.3. | Perėjimas DN 16 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.4. | Mova DN 20 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.5. | Alkūnė DN 20 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.6. | Perėjimas DN 20 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.7. | Mova DN 25 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.8. | Alkūnė DN 25 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.9. | Perėjimas DN 25 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.10. | Mova DN 32 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.11. | Alkūnė DN 32 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.12. | Perėjimas DN 32 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.13. | Mova DN 40 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.14. | Alkūnė DN 40 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.15. | Perėjimas DN 40 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.16. | Mova DN 50 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.17. | Alkūnė DN 50 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.18. | Perėjimas DN 50 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.19. | Mova DN 63 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.20. | Alkūnė DN 63 mm | vnt. | 1 |  |
| 51.21. | Perėjimas DN 63 mm | vnt. | 1 |  |
| 52. | PPR Fasoninės detalės: |  |  |  |
| 52.1. | Trišakis DN 16 mm | vnt. | 1 |  |
| 52.2. | Trišakis DN 20 mm | vnt. | 1 |  |
| 52.3. | Trišakis DN 25 mm | vnt. | 1 |  |
| 52.4. | Trišakis DN 32 mm | vnt. | 1 |  |
| 52.5. | Trišakis DN 40 mm | vnt. | 1 |  |
| 52.6. | Trišakis DN 50 mm | vnt. | 1 |  |
| 52.7. | Trišakis DN 63 mm | vnt. | 1 |  |
| 53. | PPR vamzdyno pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas |  |  |  |
| 53.1. | Alkūnė išoriniu sriegiu | vnt. | 1 |  |
| 53.2. | Alkūnė vidiniu sriegiu | vnt. | 1 |  |
| 54.1. | Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas iki 50 mm | vnt. | 1 |  |
| 54.2. | Cirkuliacinis siurblys UPS 25-60 | vnt. | 1 |  |
| 54.3. | Cirkuliacinis siurblys UPS 25-80 | vnt. | 1 |  |
| 55.1. | Cirkuliacinio siurblio su flanšais montavimas iki 50 mm | vnt. | 1 |  |
| 55.2. | Cirkuliacinis siurblys UPS 32-120/F | vnt. | 1 |  |
| 55.3. | Cirkuliacinis siurblys UPS 40-120/F | vnt. | 1 |  |
| 55.4. | Cirkuliacinis siurblys UPS 65-120/F | vnt. | 1 |  |
| 56.1. | Termometrų, manometrų, montavimas | vnt. | 1 |  |
| 56.2. | Manometras 15 bar | vnt. | 1 |  |
| 56.3. | Termometras | vnt. | 1 |  |
| 57. | Nuotekų tinklo valymas | m | 1 |  |
| 58. | Plastmasinių nuotekų vamzdžių tiesimas |  |  |  |
| 58.1. | Plastmasiniai nuotekų vamzdžiai: |  |  |  |
| 58.1.1. | DN 50 | m | 1 |  |
| 58.1.2. | DN 100 | m | 1 |  |
| 58.2. | Fasoninės detalės: |  |  |  |
| 58.2.1. | Mova DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.2. | Alkūnė DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.3. | Pusalkūnė DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.4. | Revizija DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.5. | Trišakis DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.6 | Keturšakis DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.7 | Kompensacinė mova DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.8 | Perėjimas iš ketaus DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.9 | Aklė DN 50 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.10 | Mova DN 100 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.11 | Kompensacinė mova DN 100 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.12 | Alkūnė DN 100 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.13 | Revizija DN 100 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.14 | Trišakis DN 100 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.15 | Keturšakis DN 100 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.16 | Perėjimas iš ketaus DN 100 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.17 | Aklė DN 100 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.18 | Pusalkūnė DN 100 | vnt. | 1 |  |
| 58.2.19 | Alkūnė WC d100 90* | vnt. | 1 |  |
| 58.2.20 | Laikiklis vamzdžių | vnt. | 1 |  |
| 59.1. | Trapas DN 50 | Kompl. | 1 |  |
| 59.2. | Trapas DN 100 | Kompl. | 1 |  |
| 60. | Plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas |  |  |  |
| 60.1. | Fasoninės dalys DN 110 | vnt. | 1 |  |
| 60.2. | Fasoninės dalys DN 160 | vnt. | 1 |  |
| 61.1. | Lauko nuotekų PVC D110 vamzdynų montavimas | m | 1 |  |
| 61.2. | Lauko nuotekų vamzdynai PVC DN 110 | m | 1 |  |
| 61.3. | Fasoninės detalės: |  |  |  |
| 61.3.1. | Alkūnė 45°DN 110 | vnt. | 1 |  |
| 61.3.2. | Mova DN 110 | vnt. | 1 |  |
| 61.3.3. | Perėjimas iš ketaus į PVC DN 110 | vnt. | 1 |  |
| 62.1. | Lauko nuotekų PVC D160 vamzdynų montavimas | m | 1 |  |
| 62.2. | Lauko nuotekų vamzdynai PVC DN 160 | m | 1 |  |
| 62.3. | Fasoninės detalės: |  |  |  |
| 62.3.1. | Alkūnė 45°DN 160 | vnt. | 1 |  |
| 62.3.2. | Mova DN 160 | vnt. | 1 |  |
| 62.3.3. | Perėjimas iš ketaus į PVC DN160 | vnt. | 1 |  |
| Bendra medžiagų pasiūlymo suma (2) |  |  |  | Suma skaičiais |
|  |  |  |  | Suma žodžiais |

3 lentelė

# 4.5.3. Bendra pasiūlymo suma:

| Bendra viso pasiūlymo suma (1+2 lentelės) be PVM: | Suma skaičiais |
| --- | --- |
| Bendra viso pasiūlymo suma (1+2 lentelės) su PVM: | Suma skaičiais |
|  | Suma žodžiais |

4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

__			_________________________________

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

5.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos*? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |