PASIŪLYMAS PIRKIME: (2026-ESO-158) Termovizoriai

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Atitiktis techniniams reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Prekių gamintojo gaminio techninius aprašymus, kuriuose turi būti nurodytos siūlomų Prekių charakteristikos, leidžiančios įsitikinti siūlomos Prekės atitikimu keliamiems Techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams;

- Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti :

- gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų  nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti šių prietaisų aptarnavimą;

- nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius.

- Termografijos II lygio sertifikatas (jo kopija);

- Laisvos formos deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomos prekės yra lygiavertės, suderinamos su Pirkėjo turima įranga ir garantuojanti pilną Pirkėjo nuostolių atlyginimą, jeigu tiekėjo siūlomos prekės padarys žalą Pirkėjo naudojamai įrangai ir / ar įrenginiams; (jei siūloma lygiavertė prekė)

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

- Trečiųjų asmenų ištekliai; (jei naudojamasi Trečiųjų asmenų ištekliais)

## PATVIRTINIMAI

| Tiekėjui, jo pasitelkiamiems ūkio subjektams (jeigu pasitelkiami) nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (pažymima varnele, jei „taip“) | ☐ taip |
| --- | --- |

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

- Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

1 komplektas

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis: |  |  |
| 1. | Ekranas ne mažesnis kaip 3,5“, lietimui jautrus, ne mažiau kaip 640x480 taškų |  |  |
| 2. | Detektorius ne mažiau 19100 pikselių |  |  |
| 3. | Erdvinė skyra ne blogesnė nei 3,7 mrad |  |  |
| 4. | Šiluminis jautrumas ne blogiau kaip 0,070C |  |  |
| 5. | Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -20 °C iki +400 °C arba didesnis |  |  |
| 6. | Matavimo paklaida – ne didesnė kaip ±2 °C arba ±2 procentai nuo matuojamos vertės |  |  |
| 7. | Termovizorius privalo turėti objektyvo apsaugą |  |  |
| 8. | Minimalus fokusavimo atstumas ne daugiau kaip 40 cm |  |  |
| 9. | Skaitmeninė kamera ne mažiau kaip 5 megapikselių |  |  |
| 10. | Keičiamas emisijos koeficientas 0,01 ... 1,00 ribose su žingsniu 0,01 |  |  |
| 11. | Ne mažiau kaip 4 atvaizdavimo režimai: IR vaizdas, matomas vaizdas, termovaizdas matomame vaizde, Multispektrinis vaizdas - IR vaizdas su objektų vizualizacija, leidžiantis įskaityti žymėjimus/ užrašus ant elektros įrenginių |  |  |
| 12. | Radiometrinių nuotraukų darymas .jpg formatu |  |  |
| 13. | Ne mažiau kaip 5 spalvinės paletės |  |  |
| 14. | Vidinė atmintis su bevieliu nuotraukų perdavimu į paskyrą „debesyse“ |  |  |
| 15. | Integruotos USB jungtis, Wi-Fi |  |  |
| 16. | Aplinkos darbo temperatūra: nuo -15°C (arba žemesnė) iki +40 °C (arba didesnė) |  |  |
| 17. | Aplinkos darbo drėgmė nuo 10% iki 90%, nesikondensuojanti |  |  |
| 18. | Prietaiso svoris su baterija – ne daugiau kaip 600 g |  |  |
| 19. | Ličio jonų baterija (pakraunamas akumuliatorius) su elektros tinklo įkrovikliu (netinka buityje naudojami pakraunamos baterijos AA, AAA, D, LR) |  |  |
| 20. | Darbo laikas su pilnai įkrauta baterija: ne mažesnis kaip 3,5 val. |  |  |
| 21. | Automatinis terminis derinimas pagal pasirinktą tašką ekrane |  |  |
| 22. | Atsparus smūgiams korpusas – ne mažiau 25 g |  |  |
| 23. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn bei pilnas garantinis aptarnavimas Lietuvoje. Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti : - gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti šių prietaisų aptarnavimą; - nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius. |  |  |
| 24. | Programinė įranga, kuri turi žemiau išvardintas funkcijas: Termovizinių nuotraukų analizė uždedant neribotą skaičių taškų, laisvai pasirenkamų plotų; Ataskaitų rengimo funkcija |  |  |
| 25. | Komplekte privalo būti: termovizorius, lagaminas transportavimui ir nešiojimui, įkroviklis iš elektros lizdo, pakraunami akumuliatoriai – 1 vnt., programinė įranga, termovizoriaus kalibravimo sertifikatas. |  |  |

2 komplektas

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis: |  |  |
| 1. | Prietaiso tipas – kišeninis, ne didesnis kaip 140 x 90 x 35 mm |  |  |
| 2. | Ne mažesnis kaip 3“ 640x480 taškų lietimui jautrus LCD ekranas |  |  |
| 3. | Detektoriaus dydis ne mažesnis nei 75000 taškų |  |  |
| 4. | Regos laukas 35°...40° x 25°...30° |  |  |
| 5. | Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip –200C...+ 4000C |  |  |
| 6. | Matavimo paklaida ne didesnė nei 20C ar 2% nuo nuskaitymo |  |  |
| 7. | Terminis jautrumas (NETD) ne blogiau nei 0,050C |  |  |
| 8. | Integruota video kamera ne blogesnė kaip 5M taškų su LED pašvietimu |  |  |
| 9. | Atvaizdavimo režimai: tik termo vaizdas, tik video vaizdas, multispektrinis vaizdas, termo ir video vaizdas viename |  |  |
| 10. | Multispektrinio atvaizdavimo funkcija leidžianti įskaityti žymėjimus/užrašus ant elektros įrenginių |  |  |
| 11. | Matavimo taškas: matavimo taškas centre ir minimalios arba maksimalios temperatūros matavimo žymeklis judantis užduotame plote. |  |  |
| 12. | Vidinė atmintis ne mažiau 4500 radiometrinių ir foto nuotraukų komplektų |  |  |
| 13. | Termovaizdų failo formatas: radiometrinis jpg. |  |  |
| 14. | Automatinis nuotraukų perkėlimas į debesies saugyklą |  |  |
| 15. | Emisijos ir atspindėtos temperatūros korekcija |  |  |
| 16. | Tekstinių komentarų priskyrimas termo nuotraukai |  |  |
| 17. | Darbo laikas iš akumuliatorių ne trumpiau kaip 2.5 val. |  |  |
| 18. | Pilnas funkcionalumas esant aplinkos temperatūrai nuo -10°C iki +50°C |  |  |
| 19. | Svoris su akumuliatoriais ne daugiau nei 250g |  |  |
| 20. | IP klasė ne žemesnė nei IP54 |  |  |
| 21. | Sąsajos: USB, WiFi, Bluetooth |  |  |
| 22. | Komplektacija: Termovizorius, programinė įranga, akumuliatorius, instrukcija vartotojui, USB kabelis, dėklas nešiojimui, gamintojo sertifikatai. |  |  |
| 23. | Garantija ne mažiau kaip 2 metai termovizoriui ir 10 metų detektoriui bei pilnas garantinis aptarnavimas Lietuvoje. Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti : - gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti šių prietaisų aptarnavimą; - nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius. |  |  |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

* Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.