AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ vykdo nuotolinio skrydžių valdymo sistemos (RTWR) bokšto statybos darbų pirkimą (CVP IS pirkimo ID 418154) ir gavo tiekėjo klausimus.

Komisija išnagrinėjo tiekėjo pateiktus klausimus ir teikia atsakymą į juos:

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sklypo plano dalies Medžiagų ir darbo kiekių žiniaraštyje Skyrius 2 ir Skyrius 3 pateikti darbai, tačiau grafinėje dalyje nepateikti brėžiniai. Prašome pateikti privažiavimo kelio ir drenažinio lauko detalių brėžinius. | Pateikiame brėžinius. Atkreipiame dėmesį, kad kelio detalėje pavaizduotas geotinklas yra neįrengiamas. Taip pat pridedamas ir drenažinio lauko brėžinys. |
| 2. | Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimo konteineriai, kurie nurodomi Sklypo plano brėžinyje RTWR-00-TDP-BD-SP_B-08, neperkami. | Patvirtiname, kad šio projekto rangos darbai neapima konteinerių gamybos ir montavimo. |
| 3. | Prašome patvirtinti, kad rangovas neturi atvesti maitinimo kabelio iki bokšto skydelio, signalinių žiburių maitinimui. | Patvirtiname, kad Rangovas neturės atvesti kabelio iki bokšto skydelio žiburių maitinimui. |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 3.7.1 punktu priimtas sprendimas pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-01-20 12 val.

PRIDEDAMA. Brėžiniai.