## Sheet1
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 2 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. I etapas. 3a. statyba
Žiniaraštis 2 Statinio architektūra
2024.09.25 |  |  | Suma žiniaraščiui 49144.43 EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
8 Kiti darbai
11 | LIFT | Keleivinis liftas iki 630 kg kėlimo galios, 3 sustojimų | kompl. | 1
13 | IŠK | Iškaba/įstaigos pavadinimas (46 raidės 250m aukščio) | kompl. | 1
Skyriuje 8
žiniaraštyje 2
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. I etapas. 3a. statyba
Žiniaraštis 5 Vėdinimas
2024.09.25 |  |  | Suma žiniaraščiui 13516.91 EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 OTŠR-2 sistema
2 | OTŠR2 | Oro tiekimo/šalinimo kamera +2283/-2283 m3/h; rotacinis rekuperatorius; elektrinis šildytuvas 3,1kW | kompl. | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 5
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. I etapas. 3a. statyba
Žiniaraštis 6 Vėsinimas
2024.09.25 |  |  | Suma žiniaraščiui 37138.53 EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 OK-2 sistema
2 | OK-2 | Išorinis kondicionierius, Qšaldymo/šildymo=20,053/8,282 kW, freonas R-410A. Darbinis diapazonas pagal lauko oro temperatūrą šaldyme nuo +43°C iki -10°C , šildyme nuo +24°C iki -15°C | kompl. | 1
4 | VSB1.3 | Vidinis sieninis kondicionierius, Qšaldymo/šildymo=1,3/0,8 kW, freonas R-410. Darbinis diapozonas pagal lauko oro temperatūrą šaldyme nuo +43°C iki -10°C , šildyme nuo +24°C iki -15°C. Komplekte valdymo pultas | kompl. | 17
5 | VSB2.1 | Vidinis sieninis kondicionierius, Qšaldymo/šildymo=2,1/0,8 kW, freonas R-410. Darbinis diapozonas pagal lauko oro temperatūrą šaldyme nuo +43°C iki -10°C , šildyme nuo +24°C iki -15°C. Komplekte valdymo pultas | kompl. | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 6
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. I etapas. 3a. statyba
Žiniaraštis 9 Elektroniniai ryšiai
2024.09.25 |  |  | Suma žiniaraščiui 2209.46 EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Elektroniniai ryšiai
12 | UPS2000 | UPS nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2000VA | vnt | 1
22 | BTVK | Bevielio tinklo valdymo kontroleris | vnt | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 9
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 9 |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256