VIEŠASIS PIRKIMAS „ELEKTROS GENERATORIŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMO PASLAUGAS IR ĮRENGIMO DARBUS CENTRALIZUOTAS VIEŠASIS PIRKIMAS, TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ“,

PIRKIMO NR. 684651

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

| Eilės nr. | Paklausimas (pateikiamas netaisytas paklausimų tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Techninėje specifikacijoje "oro paėmimas" nurodyta "Turbokompresorius". O kodėl taip siekiate apriboti konkurenciją, ir sumažinti produktų bei tiekėjų sąrašą? Gal galite papildyti "Oro paėmimas - atmosferinis/turbokompresorinis"? Tiek atmosferinis, tiek turbokompresorinis atliks tą pačią funkciją. | Pirkimo dokumentai parengti įvertinus CVPIS sistemoje kitų perkančiųjų organizacijų vykdomų elektros generatorių viešuosius pirkimus. Be to, prieš vykdant pirkimą, buvo bendrauta su galimais pirkėjais dėl techninių reikalavimų. Šis reikalavimas sumažina produktų sąrašą, kaip ir bet kuris kitas reikalavimas. Tiekėjų sąrašo šis reikalavimas nesumažina, rinkoje yra daug gamintojų ir modelių, atitinkančių pirkimo techninę specifikaciją. Tiek atmosferinis, tiek turbokompresorinis generatorius atlieka tą pačią funkciją, tačiau skiriasi jų našumas ir efektyvumas. Turbokompresoriniai varikliai leidžia pagerinti įrenginio efektyvumą neprarandant našumo. Reikalavimas nekeičiamas. | 2023-09-13 |
| 2 | Ar licencijavimo puslapyje, kuriame tikrinsite licencijas, rodomi tik juridiniai asmenys? Kiek teko išbandyti, nepavyko paieškoje rasti fiziniu asmenu, dirbančiu pagal individualia veikla. Gal galima ju dokumentus pateikti su paraiška? | Jei siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija neras viešai skelbiamų duomenų apie tiekėjo nurodytus subjektus, ji šių duomenų paprašys pateikti tiekėjo. Tiekėjai gali šiuos dokumentus pateikti ir su paraiška. | 2023-09-13 |

__________________________