TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Pneumatinio jėgos instrumento MIDAS REX MR7 Pneumo (Medtronic) (gamybos metai – 2011m.) variklio remontinio keitimo paslaugos pirkimas (9776)“

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Parametrų atitikimas su nuoroda į tai įrodančius siūlomos įrangos aprašymus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pneumatinio jėgos instrumento MIDAS REX MR7 Pneumo (Medtronic) (gamybos metai – 2011m.) variklio remontinis keitimas (1 komplektas) |  |  |
| 1. | Pneumatinio jėgos instrumento MIDAS REX MR7 Pneumo (Medtronic) (gamybos metai – 2011m.) variklis | 1 vnt. |  |
| 2. | Detalių būklė | Remontui atlikti tiekėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas naujas detales |  |
| 3. | Atlikti visus keitimo, pajungimo ir programinės įrangos paleidimo, derinimo darbus | Būtina |  |
| 4. | Sertifikavimas | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įrangos CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija |  |
| 5. | Garantijos laikotarpis | Pakeistoms dalims ir atliekamiems darbams tiekėjas suteikia ne mažesnę kaip 6 mėn. garantiją. |  |

| Reikalavimai | Reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimą (remontą), arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos aptarnavimą. | Dokumentas patvirtinantis, kad teikėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimą (remontą), arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos aptarnavimą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija |

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pneumatinio jėgos instrumento MIDAS REX MR7 Pneumo (Medtronic) (gamybos metai – 2011m.) variklio remontinio keitimo paslauga (į paslaugos kainą įskaičiuotos detalių ir medžiagų kainos). | kompl. | 1 |  |  |  |
| Pasiūlymo vertė be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |